## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3438
RS | Šifra | #1507-10
RN | Nacin | C
RO | Opis | Lab.mat. -HbA1c
AO | Velja od | 2023-03-17
AD | Velja do | 2024-03-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Originalni naziv proizvajalca | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #320609 | HbA1c Reagent Direct (500T) kat.št. Y04602 Dialab |  |  |  | 13 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04602 | Dialab | [5 empty] | komplet
CP | E | #320612 | HbA1c Hemolysis Reagent (500T) kat.št. Y04605 Dialab |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04605 | Dialab | [5 empty] | komplet
CP | E | #320810 | HbA1c Direct Calibrator 5 level kat.št. Y04603 Dialab |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04603 | Dialab | [5 empty] | komplet
CP | E | #320811 | HbA1c Direct Control kat.št. Y04604 Dialab |  |  |  | 9 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04604 | Dialab | [5 empty] | komplet