## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3440
RS | Šifra | #1503-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-ostalo
AO | Velja od | 2023-02-20
AD | Velja do | 2024-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008171 | SIDRO RESORBILNO 3MM DVE NITI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sidro za rekonstrukcijske posege na labrumu glenoida, resorbilni material, polnjeno z dvema RAZNOBARVNIMA nitkama, 3 mm, press fit sistem. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra. Zaželjeno, da je od istega proizvajalca kot ponujen artikel na nadšifri N008172. | [7 empty] | E
CP | P | #960373 | SIDRO REKONSTRUKCIJSKO 3MM dve niti RESORBILNO kat.št. NB262 Conmed |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008171 | 1 |  | NB262 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008172 | SIDRO RESORBILNO 3MM ENA NIT |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resorbilno sidro za rekonstrukcijo poškodb labruma glenoida, press fit sistem, 3 mm, polnjeno z eno nitko. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra. Zaželjeno, da je od istega proizvajalca kot ponujen artikel na nadšifri N008171. | [7 empty] | E
CP | P | #955789 | SIDRO REKONSTRUKCIJSKO 3MM ena nit RESORBILNO kat.št. C6170H Conmed |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008172 | 1 |  | C6170H | Conmed | [5 empty] | E