## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klancic,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3453
RS | Šifra | #1486NP1
RN | Nacin | C
RO | Opis | Potrošni material za potrebe OP strok
AO | Velja od | 2023-04-15
AD | Velja do | 2024-09-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003135 | DRŽALO OPERACIJSKIH LUCI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakirano držalo za operacijsko luc. Zainteresirane ponudnike prosim za vzorec; držala s kat.št.:31140257 (Kendall) so za naše nastavke na luci ustrezna. | [7 empty] | E
CP | P | #958801 | DRŽALO OPERACIJSKIH LUCI kat.št. 31140257 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003135 | 1 |  | 31140257 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003140 | KATETER ZA ABLACIJO VENE 100cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za ablacijo vene Vnus Fast RadioFrekvencni 7F x 100cm, sterilen, za enkratno uporabo, kompatibilen z VNUS generatorjem. 08.05.2020: dopolnjujemo opis: V primeru ponudbe nekompatibilnih sond, izbrani dobavitelj zagotovi brezplacno uporabo in vzdrževanje pripadajocega generatorja za cas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #959415 | KATETER ZA ABLACIJO VENE VnusFast RadioFrekvencni 7F x 100cm kat.št. CF7-7-100 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003140 | 1 |  | CF7-7-100 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003141 | KATETER ZA ABLACIJO VENE 60cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za ablacijo vene Vnus Fast RadioFrekvencni 7F x 60cm, sterilen, za enkratno uporabo, kompatibilen z VNUS generatorjem. 08.05.2020: dopolnjujemo opis: V primeru ponudbe nekompatibilnih sond, izbrani dobavitelj zagotovi brezplacno uporabo in vzdrževanje pripadajocega generatorja za cas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #962276 | KATETER ZA ABLACIJO VENE VnusFast RadioFrekvencni 7F x 60cm kat.št. CF7-3-60 Covidien |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003141 | 1 |  | CF7-3-60 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003147 | KOMPLET OPERACIJSKI MINI KIT |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set je sterilen in vsebuje: 2 kom nastavek za OP luc (enakovredno artiklu s kat.št.:31140257 Kendall) 1 kom sterilno pisalo 1 kom vrecka za odpadne šive - niti 1 kom centimetersko merilce 1 kom podlogica za cišcenje konice elektroskalpela 1 kom magnet za igle in skalpele 1 kom oštevilcena spužvasta podlaga za igle samolepljive etikete za oznacevanje preparatov 1 kom embalaža - škatlica za ostre predmete (igle,skalpele), ki se jo varno zapre in po operativnem posegu zavrže v to namenjene zbiralnike | [7 empty] | E
CP | P | #958802 | KOMPLET OPERACIJSKI MINI KIT kat.št. 31141784 Covidien (sc=8kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003147 | 1 |  | 31141784 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003171 | PREVLEKA ZA OP. MIZO |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461163 | PREVLEKA ZA OP. MIZO 150x110 kat.št. 316654 Mediborgh |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003171 | 1 |  | 316654 | Mediborgh | [5 empty] | E
CP | P | #961408 | PREVLEKA ZA OP. MIZO 102x152cm visoko vpojna kat.št. 22058 Tosama |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003171 | 1 |  | 22058 | Tosama | [5 empty] | E
CP | N | #N003225 | TVT MONARC OBTURATOR SYSTEM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transobturatorni sistem z unikatno mrežico modre barve, sredinski del 4cm detanged rob, dolžina 22cm, širina 1,1cm.Dobra kvaliteta, mrežica z "detanged" robovi, ki zmanjšuje iritacijo. | [7 empty] | E
CP | P | #955478 | TVT OBTRYX II TRANSOBTURATOR kat.št. M0068505110 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003225 | 1 |  | M0068505110 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N009784 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠCA ZA LEVO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljicki |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #970764 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA KLINI TRAY L-Board 18x20x1CM kat.št. 2001155 Klinika Medical GmbH (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009784 | 1 |  | 2001155 | Klinika Medical GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N009785 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠCA ZA DESNO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljicki |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010704 | SET ZA VAGINALNI ENDOSKOPSKI PRISTOP 9,5CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opis seta: pokrov iz želatine, atraumatska zašcita in retrakcija kirurške rane brez lateksa z vrvico za lažje odstranjevanje, tri 10mm in ena 12mm srajcka za inštrumentarij, vodilo za srajcke, vodilo in zašcita za retraktor. | [7 empty] | E
CP | P | #970794 | SET ZA VAGINALNI ENDOSKOPSKI PRISTOP 9,5CM Gel Point V-Path kat.št. C2A12 Applied Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010704 | 1 |  | C2A12 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010705 | SET ZA VAGINALNI ENDOSKOPSKI PRISTOP 7CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opis seta: pokrov iz želatine, atraumatska zašcita in retrakcija kirurške rane brez lateksa z vrvico za lažje odstranjevanje, tri 10mm in ena 12mm srajcka za inštrumentarij, vodilo za srajcke, vodilo in zašcita za retraktor. | [7 empty] | E
CP | P | #970795 | SET ZA VAGINALNI ENDOSKOPSKI PRISTOP 7CM Gel Point V-Path kat.št. C2A15 Applied Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010705 | 1 |  | C2A15 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010706 | SET ZA ENDOSKOPSKI PRISTOP Z ENO INCIZIJO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za "single site" pristop; pokrov iz želatine, atraumatska zašcita in retrakcija z vrvico za odstranjevanje za velikost rane od 1,5cm - 7cm, tri 10mm srajcke + ena 12mm srajcka za inštrumentarij, vodilo, zašcita za inštrumentarij. | [7 empty] | E
CP | P | #970796 | SET ZA ENDOSKOPSKI PRISTOP Z ENO INCIZIJO Gel Point kat.št. CNGL2 Applied Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010706 | 1 |  | CNGL2 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010707 | VRECKA ENDOSKOPSKA ZA VARNO MORSELACIJO 14CM S TROKARJEM BLUNT/ Hasson KANULA PREMER 12CM, DOLŽINA 100MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrecka endoskopska za morselacijo z zašcito 14cm, volumen 3400ml, s trakom za lažje vstavljanje, manipulacijo in vrvico za lažje odstranjevanje, atraumatska zašcita in tretrakcija kirurške rane z rigidnim zunanjim obrocem in vrvico za lažje odstranjevanje, Hasson trokar za odprt pristop s topo konico, kanula premera 12mm, dolžina 100mm, z balonom in stožcem iz želatine za atraumatsko intraextra korporalno tesnenje in stabilnost v steni. | [7 empty] | E
CP | P | #970797 | VRECKA ENDOSKOPSKA ZA VARNO MORSELACIJO 14CM kat.št. GK1059 Applied Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010707 | 1 |  | GK1059 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010734 | SET Z LUCKO IN GENERATORJEM |  |  |  | 75 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lucka omogoca osvetlitev operativnega polja med OP posegom. Nastavi se na instrumente kot so kutor, sesalnik, skalpel, pinceta. Lucka ne spremeni barve tkiva. Teža lucke 40g. | [7 empty] | E
CP | N | #N010735 | ROCNIK TELESKOPSKI ZA ODVOD KIRURŠKEGA DIMA |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Teleskopski rocnik za odvod kirurškega dima ima preklopno tipko za monopolarno rezanje in koagulacijo, ter sistem za ucninkovito odstranjevanje dima. Rocnik omogoca operaterju daljinsko vodenje elektro kirurške enote glede na operativno mesto za nacrtovani kirurški ucinek. Teleskopska elektroda in teleskopska šoba cevi za odvod dima se povecujeta do dolžine cca. 17,7 cm. Na koncu 1,0 cm debele gibljive cevi za odvod dima je nastavek za prikljucitev na vhod filtra aparata, ki se iz 1,0 cm razširi na 2,22 cm in ga je možno odstraniti. Elektroda je premium kvalitete, ki omogoca izboljšanje ucinkovitosti kirurškega postopka na racun nižje moci monopolarne energije in krajšega casa operacijskega postopka in ima prevleceno konico, ki omogoca manj nabiranja zoglenelega tkiva na konici elektrode. Prikljucna cevka je debeline 2,38 mm. 360 stopinj vrtljiv prikljucek rocnika na gibljivo cev za odvod dima olajšuje operaterju delo. • Kompatibilno z obstojecim generatorjem COVIDIEN – RapidVac Smoke Evacuator SE3695. | [7 empty] | E
CP | P | #970809 | ROCNIK TELESKOPSKI ZA ODVOD DIMA KIRURŠKEGA kat.št. SEP6000 Medtronic USA (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010735 | 1 |  |  | Medtronic USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010736 | SET ZA CARSKI REZ |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opis seta: 1x prevleka za instrumentarsko mizo 152x191 3x brisacke za roke 25cmx19cm 1x plašc standard L podaljšan,145 cm, reglan rokav, SMS vsaj 44g/m2, ovratnik rumeno kodiran 1x plašc standard XL podaljšan,150 cm, reglan rokav, SMS vsaj 44g/m2, ovratnik rumeno kodiran 1x plašc ojacan XL podaljšan, 150cm, reglan rokav, SMS vsaj 44g/m2, zeleno kodiran 1x pokrivalo za pacienta vsaj 260x335cm, z integrirano vrecko za zbiranje tekocin in poudarjenim robom incizijske folije z odprtino 19cmx24cm, ter z integriranimi hlacnicami. Rjuha mora imeti vaginalno odprtino fi10cm. 1x skalpel 20 s prekrivalom rezila 1x sponka za popkovnico, plasticna, 10x tampon, gaza, tkana št.6, z rtg nitko 10x zloženci, gaza, tkana 10x20 cm, 24 slojne, z rtg nitko 1x trebušna kompresa, gaza, tkana 45x45cm z rtg nitko 1x post op transparenten obliž 25x10cm, z vpojno blazinico v obliki satja 1x sukcijska cev 30CH, 350 CM 1x rocnik za sukcijo CH28, 27cm dolžine, 4 odprtine 1x ježek 2x23cm 1x par rokavic, latex, brez pudra, št. 7 1x kompresa 75x90 nelepljiva Tamponi morajo biti vloženi v papirnato vrecko. Ježek, sponka za popek in skalpel morajo biti vloženi v papirnato vrecko. Nastavek in cev morata biti spojena. | [7 empty] | E
CP | N | #N010738 | RAZTEZOVALEC KOŽE 1:1,5 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Skin carrier za mesh graft. Potrošni material za raztezovalec kože, ki omogoca enakomerno povecanje površine kože za kritje vecjih kožnih defektov in socasno zmanjša tveganje za tekocinske kolekcije in hematome pod kožnim transplantatom. Glede na znacilnosti pladnja je možno povecanje površine v razmerju 1:1,5. | [7 empty] | E
CP | P | #970790 | RAZTEZOVALEC KOŽE 1:1,5 za napenjalec grafta GA720R kat.št. BA721 B.Braun Aesculap (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010738 | 1 |  | BA721 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N010739 | RAZTEZOVALEC KOŽE 1:3 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Skin carrier za mesh graft. Potrošni material za raztezovalec kože, ki omogoca enakomerno povecanje površine kože za kritje vecjih kožnih defektov in socasno zmanjša tveganje za tekocinske kolekcije in hematome pod kožnim transplantatom. Glede na znacilnosti pladnja je možno povecanje površine v razmerju 1:3. | [7 empty] | E
CP | P | #970791 | RAZTEZOVALEC KOŽE 1:3 za napenjalec grafta GA720R kat.št. BA722 B.Braun Aesculap (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010739 | 1 |  | BA722 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N010740 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO SEKRETA IZ NOSU |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posamicno sterilno pakiran. | [7 empty] | E