## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3481
RS | Šifra | #1527-2
RN | Nacin | C
RO | Opis | Mikrobiološki material- API
AO | Velja od | 2023-09-05
AD | Velja do | 2025-09-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001034 | API 10 S a´50kos |  |  |  | 15 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954539 | API 10 S kat.št. 10100 a´50kos BioMerieux |  |  |  | 15 | SC | 1 | [9 empty] | #N001034 | 1 |  | BM-10100 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001035 | API 20 AUX a´25kos |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954643 | API 20 AUX kat.št. 20210 a´25kos BioMerieux |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001035 | 1 |  | BM-20210 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001036 | API 20 E a´25kos |  |  |  | 30 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954542 | API 20 E 25 STRIPS kat.št. 20100 a´25kos BioMerieux |  |  |  | 30 | SC | 1 | [9 empty] | #N001036 | 1 |  | BM-20100 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001037 | API CORYNE |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponujeno pakiranje je lahko za najvec 50 % vecje, | [7 empty] | komplet
CP | P | #650282 | API CORYNE kat.št. 20900 a` 12kos Bio Merieux |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001037 | 1 |  | BM-20900 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001038 | API NH a´10kos |  |  |  | 15 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954543 | API NH 10 STRIPS kat.št. 10400 a´10kos BioMerieux |  |  |  | 15 | SC | 1 | [9 empty] | #N001038 | 1 |  | BM-10400 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001039 | API susp. 2ml Medium |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #958445 | API susp. 2ML Medium kat.št. 70700 BioMerieux |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001039 | 1 |  | BM-70700 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001040 | API za anaerob. RAPID ID 32 A |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponujeno pakiranje je lahko manjše do najvec 10 testov v primarnem pakiranju. | [7 empty] | komplet
CP | P | #958296 | API za anaerob. RAPID ID 32 A kat.št. 32300 a´25kos BioMerieux |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001040 | 1 |  | BM-32300 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001041 | API za strep. RAPID ID 32 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponujeno pakiranje je lahko manjše do najvec 10 testov v primarnem pakiranju. | [7 empty] | komplet
CP | P | #958297 | API za strep. RAPID ID 32 kat.št. 32600 a´25kos BioMerieux |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001041 | 1 |  | BM-32600 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001042 | API BCP (bromcresol pourpe) 5ML |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #650299 | API BCP bromcresol pourpe 1x5ML kat.št. 70510 BioMerieux |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001042 | 1 |  | BM-70510 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001043 | API REAGENT JAMES a´2x5ML |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954625 | API REAGENT JAMES kat.št. 70542 a´2x5ML BioMerieux |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N001043 | 1 |  | BM-70542 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001044 | API REAGENT NIT 1 + NIT 2 a´4x5ML |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954626 | API REAGENT NIT 1 + NIT 2 kat.št. 70442 a´4x5ML BioMerieux |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N001044 | 1 |  | BM-70442 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001045 | API REAGENT PYZ a´2x5ML |  |  |  | 3 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954627 | API REAGENT PYZ kat.št. 70492 a´2x5ML BioMerieux |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N001045 | 1 |  | BM-70492 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001046 | API REAGENT Zn 2x10G |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #650862 | API REAGENT Zn kat.št. 70380 2x10G BioMerieux |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001046 | 1 |  | BM-70380 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001047 | API REAGENT ZYM B a´1x5ML |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954628 | API REAGENT ZYM B kat.št. 70493 a´2x5ML BioMerieux |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001047 | 1 |  | BM-70493 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001048 | API REAGENT FB |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #958446 | API REAGENT FB kat.št. 70562 2x5ML BioMerieux |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001048 | 1 |  | BM-70562 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001049 | API REAGENT NIN |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #958447 | API REAGENT NIN kat.št. 70491 2x5ML BioMerieux |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001049 | 1 |  | BM-70491 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001050 | API VP A + VP B (za izvedbo indentifikacijskega seta po Gram + bakterij) |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #958448 | API REAGENT VP A + VP B 2x5ML kat.št. 70572 BioMerieux |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001050 | 1 |  | BM-70572 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001051 | API XYL (ksilol) 2x5ML |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #954640 | API XYL (ksilol) kat.št. 70530 a´2x5ML BioMerieux |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001051 | 1 |  | BM-70530 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010805 | TEST ZA IDENTIFIKACIJO GRAM POZITIVNIH BAKTERIJ |  |  |  | 6 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #953278 | API STAPH GP 25STRIPS+25MEDIA kat.št. BM-20500 BioMerieux |  |  |  | 6 | SC | 1 | [9 empty] | #N010805 | 1 |  | BM-20500 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010806 | TEST ZA IDENTIFIKACIJO GRAM NEGATIVNIH BAKTERIJ |  |  |  | 6 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #970882 | API 20 NE 25STIPS+25MEDIA kat.št. BM-20050 BioMerieux |  |  |  | 6 | SC | 1 | [9 empty] | #N010806 | 1 |  | BM-20050 | BioMerieux | [5 empty] | komplet