## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3483
RS | Šifra | #1527-4
RN | Nacin | C
RO | Opis | Mikrobiološki mat. RT - PCR
AO | Velja od | 2023-09-05
AD | Velja do | 2025-09-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001013 | MIC strip za colistin (omogoceno posamezno testiranje) |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | omogoceno testiranje enega vzorca | [7 empty] | komplet
CP | P | #961510 | MIC strip za colistin kat.št. SF-M/EM-006-040 Cepheid |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001013 | 1 |  | SF-M/EM-006-040 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001014 | RT PCR MRSA iz klinicnih nadzornih kužnin |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka | [7 empty] | komplet
CP | P | #961509 | RT PCR MRSA iz klinicnih nadzornih kužnin 10 testov kat.št. GXMRSA-NXG-CE-10 Cepheid |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001014 | 1 |  | GXMRSA-NXG-CE-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001015 | RT PCR za CLOSTRIDIUM DIFFICILE - toksin B binarni toksin |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka . | [7 empty] | komplet
CP | P | #961504 | RT PCR za CLOSTRIDIUM DIFFICILE - toksin B binarni toksin 10 testov kat.št. GXCDIFFBT-CE-10 Cepheid |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N001015 | 1 |  | GXCDIFFBT-CE-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001016 | RT PCR za encim KARBAPENEMAZE |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961503 | RT PCR za encim KARBAPENEMAZE 10 testov kat.št. GXCARBAR-CE-10 Cepheid |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N001016 | 1 |  | GXCARBAR-CE-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001018 | RT PCR za KLAMIDYATE in NEISSERIA GONORRHOEAE |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka | [7 empty] | komplet
CP | P | #961505 | RT PCR za KLAMIDYATE in NEISSERIA GONORRHOEAE 10 testov kat.št. GXCT/NG-CE-10 Cepheid |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N001018 | 1 |  | GXCT/NG-CE-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001019 | RT PCR za MRSA in MSSA iz hemokulture |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka | [7 empty] | komplet
CP | P | #961508 | RT PCR za MRSA in MSSA iz hemokulture 10 testov kat.št. GXMRSA/SA-BC-CE-10 Cepheid |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N001019 | 1 |  | GXMRSA/SA-BC-CE-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001020 | RT PCR za noroviruse |  |  |  | 15 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka - Detekcija genske skupine I in II | [7 empty] | komplet
CP | P | #961502 | RT PCR za noroviruse 10 testov kat.št. GXNOV-CE-10 Cepheid |  |  |  | 15 | SC | 1 | [9 empty] | #N001020 | 1 |  | GXNOV-CE-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001021 | RT PCR za STREPTOCOCCUS AGALACTIAE |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka | [7 empty] | komplet
CP | P | #961507 | RT PCR za STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 10 testov kat.št. GXGBS-100N-10 Cepheid |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001021 | 1 |  | GXGBS-100N-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001022 | RT PCR za TRICHOMONAS VAGINALIS |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi: - aparaturo za izvedbo - testi morajo omogocati popolno avtomatizirano pripravo vzorca, izolacijo, amplifikacijo nukleinskih kislin in detekcijo ciljne sekvence v vzorcu s pomocjo verižne reakcije polimeraze v realnem casu - Zbiranje vzorcev ni potrebno, torej je omogoceno testiranje na zahtevo - Testi se morajo izvajati v hermeticno zaprti kartuši za enkratno uporabo, ki je opremljena s crtno kod, specificno za vrsto in lot testa, kit s kartušami vsebuje vse potrebne reagente za zagon testa - Morajo biti CE-IVD certificirani - Programska oprema prilagojena LIS - Cas izvedbe testa 25-155 min - Instrument mora imeti vsaj dve neodvisni enoti, da omogoca izvedbo dveh, tudi razlicnih, testov hkrati z neodvisnim casom zacetka | [7 empty] | komplet
CP | P | #961579 | RT PCR za TRICHOMONAS VAGINALIS 10 testov GXTV-CE-IVD kat.št. GXTV-CE-10 Cepheid |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001022 | 1 |  | GXTV-CE-10 | Cepheid | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009232 | RT PCR za SARS-COV-2 sc=10 testov |  |  |  | 200 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi ob testih še aparat za testiranje v brezplacno uporabo (vzdrževanje, servisiranje). manipulacija s kužnino (odvzetimi testi na kovid) mora biti cim enostavnejša in najmanjša: stik s samo kužnino ob pripravi kužnine za testiranje naj bo enkraten: bris v tekocini odpremo,(eventualno še vorteksiramo zaprto kužnino) damo tekocino npr. na nosilec ali v nosilec testa, ki gre potem v aparat, brez dodatnih manipulacij. Cas do rezultata najvec 1 ura in 15 minut. Ponujen PCR testi morajo biti kompatibilni z obstojecim aparatom GeneXpert Cepheid. | [7 empty] | komplet
CP | P | #964889 | RT PCR za SARS-COV-2 kat.št. XPRCRAS-COV2-10 Cepheid USA (sc=10 testov) |  |  |  | 200 | SC | 1 | [9 empty] | #N009232 | 1 |  | XPRCRAS-COV2-10 | Cepheid USA | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009604 | PCR test za SARS-COV-2, INFA+B, RSV sc=10 testov |  |  |  | 30 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora ponuditi ob testih še aparat za testiranje v brezplacno uporabo (vzdrževanje, servisiranje). manipulacija s kužnino (odvzetimi testi na kovid) mora biti cim enostavnejša in najmanjša: stik s samo kužnino ob pripravi kužnine za testiranje naj bo enkraten: bris v tekocini odpremo,(eventualno še vorteksiramo zaprto kužnino) damo tekocino npr. na nosilec ali v nosilec testa, ki gre potem v aparat, brez dodatnih manipulacij. Cas do rezultata najvec 1 ura in 15 minut. Ponujen PCR testi morajo biti kompatibilni z obstojecim aparatom GeneXpert Cepheid. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965241 | RT PCR za SARS-COV-2, INF A+B, RSV kat.št. XPCOV2/FLU/R SV-10 Cepheid USA (sc=10 testov) |  |  |  | 30 | SC | 1 | [9 empty] | #N009604 | 1 |  | XPCOV2/FLU/R SV-10 | Cepheid USA | [5 empty] | komplet
CP | P | #967255 | RT PCR za SARS-COV-2, INF A+B, RSV PLUS kat.št. CE-XP3COV2/FLU/RSV-10 Cepheid USA (sc=10 testov) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009604 | 1 |  | XP3COV2/FLU/RSV-10 | Cepheid USA | [5 empty] | komplet