## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3472
RS | Šifra | #1506-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za anes.in int.ter-ostalo
AO | Velja od | 2023-07-15
AD | Velja do | 2024-02-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001444 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 7,5 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešičkom in subglotično aspiracijo, vel. 7,5mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopačno oznako ter radiopačno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy očesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460651 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 7,5 SealGuard Evac kat.št. 110875 Coviden/Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | 110875 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463971 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 7,5 Bip evac tubus kat.št. 31VC07510 Bactiguard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | 31VC07510 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464641 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 7,5 kat.št. 13221 Avanos |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | 13221 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961517 | TUBUS PARKER ET 7,5 za supraglotično aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-75 Parker Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | I-PFTVPU-75 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #967014 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 7,5 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-75 (223522) Salter Labs |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | I-SFTVPU-75 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N001445 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,0 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešičkom in subglotično aspiracijo, vel. 8,0mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopačno oznako ter radiopačno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy očesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460652 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,0 SealGuard Evac kat.št. 110880 Coviden/Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | 110880 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463972 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,0 Bip evac tubus kat.št. 31VC08010 Bactiguard (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | 31VC08010 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464642 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,0 Microcuff kat.št. 13222 Avanos (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | 13222 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961518 | TUBUS PARKER ET 8,0 za supraglotično aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-80 Parker Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | I-PFTVPU-80 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #966860 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-80-10 (223523) Salter Labs |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | I-SFTVPU-80-10 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N001446 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,5 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešičkom in subglotično aspiracijo, vel. 8,5mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopačno oznako ter radiopačno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy očesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460653 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,5 SealGuard Evac kat.št. 110885 Coviden/Medtronic |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | 110885 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463973 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,5 Bip evac tubus kat.št. 31VC08510 Bactiguard (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | 31VC08510 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464643 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,5 Microcuff kat.št. 13223 Avanos (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | 13223 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961519 | TUBUS PARKER ET 8,5 za supraglotično aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-8 Parker Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | I-PFTVPU-85 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #965413 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 8,5 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-85-10 (223524) Salter Labs |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | I-SFTVPU-85-10 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N001447 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 9,0 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešičkom in subglotično aspiracijo, vel. 9,0mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopačno oznako ter radiopačno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy očesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460654 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 9,0 SealGuard Evac kat.št. 110890 Coviden/Medtronic |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | 110890 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463974 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 9,0 Bip evac tubus kat.št. 31VC09010 Bactiguard (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | 31VC09010 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464644 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 9,0 Microcuff kat.št. 13224 Avanos (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | 13224 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961520 | TUBUS PARKER ET 9,0 za supraglotično aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-90 Parker Medical |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | I-PFTVPU-90 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #965497 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTIČNO ASPIRACIJO 9,0 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-90-10 (227768) Salter Labs |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | I-SFTVPU-90-10 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N002016 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 4,5 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 4,5mm, z mešičkom, 6,8mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954879 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. 118-45 Covidien |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | 118-45 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #961945 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. 104202-000045 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | 104202-000045 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002018 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 5,5 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 5,5mm, z mešičkom, 7,8mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954881 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 5,5 kat.št. 104202-000055 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002018 | 1 |  | 104202-000055 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002019 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 6 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 6,0mm, z mešičkom, 8,4mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954882 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 6 kat.št. 104202-000060 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002019 | 1 |  | 104202-000060 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002020 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 6,5 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 6,5mm, z mešičkom, 9,0mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954883 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM št. 6,5 kat.št. 104202-000065 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002020 | 1 |  | 104202-000065 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002021 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 7 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 7,0mm, z mešičkom, 9,6mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954884 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 7 kat.št. 104202-000070 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002021 | 1 |  | 104202-000070 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002022 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 7,5 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 7,5mm, z mešičkom, 10,2mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954885 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 7,5 kat.št. 104202-000075 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002022 | 1 |  | 104202-000075 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002023 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 8 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 8,0mm, z mešičkom, 10,8mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954886 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. 104202-000080 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002023 | 1 |  | 104202-000080 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002025 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 4 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 4,0mm, z mešičkom, 6,3mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954762 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. 118-40 Covidien |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | 118-40 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #961947 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. 104202-000040 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | 104202-000040 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002026 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 9 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žični, 9,0mm, z mešičkom, 11,9mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #954763 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽIČNI S CUFFOM ŠT. 9 kat.št. 104202-000090 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002026 | 1 |  | 104202-000090 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002060 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 5,0 – 8,0. Dolžine 335mm. Adult/odrasli. Extra long/zelo dolgo.Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico. Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko tudi dolžina 510 mm, tubus velikosti 5,mm -10,0 mm | [7 empty] | E
CP | P | #961957 | VODILO ZA INTUBACIJO DALJŠE 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) kat.št.100/121/200 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002060 | 1 |  | 100/121/200 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #963778 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-6,5MM) Small Adult Stylette kat.št. S3000N Vyaire (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002060 | 1 |  | S3000N | Vyaire | [5 empty] | E
CP | N | #N003859 | SONDA BLAKE-MOORE CH18 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostop za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #052304 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH18 kat.št. 204802-18 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003859 | 1 |  | 204802-18 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003860 | SONDA BLAKE-MOORE CH21 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostp za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #055094 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH21 kat.št. 204800 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003860 | 1 |  | 204800 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003870 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO ČRPALKO 0,5ML/URO 7-DNEVNI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko črpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamično pakiran; 7-dnevni, pretok 0,5ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natančnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #461402 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO ČRPALKO 0,5ML/URO 7-DNEVNI kat.št. INF1200-05 HS Hospital Service S.p.A. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003870 | 1 |  | INF1200-05 | HS Hospital Service S.p.A. | [5 empty] | E
CP | P | #462917 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO ČRPALKO 0,5ML/URO 7-DNEVNI Easyflow 150ML kat.št. LF0050 Adriamed (sc=15kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003870 | 1 |  | LF0050 | Adriamed | [5 empty] | E
CP | P | #953964 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO ČRPALKO 7-DNEVNI 0,5ML/URO 100ML kat.št. SKA10005 Surgika s.r.l. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003870 | 1 |  | SKA10005 | Surgika s.r.l. | [5 empty] | E
CP | N | #N003877 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z BIS monitoring sistemom Dopuščamo senzor za eno hemisfero in senzor za obe hemisferi. | [7 empty] | E
CP | P | #958034 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA BIS QUATRO kat.št. 186-0106 Covidien (a´25) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003877 | 1 |  | 186-0106 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003888 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠIČKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠIČKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE:10 cc volumen brizge, ki mora omogočati natančno polnjenje in digitalno merjenje tlaka v mešičku. Prikazano na displjenjem oknu. Merilno območje 0-99(mbar/cmH20). Natančnost merjenja ± 2 (mmHg / cmH2O). Omogočati mora do 100 meritev, delovanje na baterijo. | [7 empty] | E
CP | P | #961996 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠIČKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE kat.št. HSCUFF0041 Hospitech Respiration |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003888 | 1 |  | HSCUFF0041 | Hospitech Respiration | [5 empty] | E
CP | N | #N003909 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO ČRPALKE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo,brez lateksa.Dolžina sistema od 180 do 200 cm , ima dodaten port,ki je kompatibilen z ENFIT brizgo in je zaščiten z zamaškom.Vsi stiki in robovi sistema dobro tesnijo in preprečujejo kapljanje in uhajanje tekočine.Sistem ni prosto pretočen ,kadar ni vstavljen v črpalko,Za neprekinjeno in prekinjeno aplikacijo najmanj 24 ur,kompatibilen s hranilno sondo z ENFIT konektom in kompatibilen z različnimi vsebniki sondne prehrane (prebodne vrečke in plastenke na navoj).Enojno pakiran,sterilen,za enkratno uporabo. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti črpalko v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/ servisiranjem za čas veljavnosti sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #962006 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO ČRPALKE kompatibilen s črpalko FreeGo Abbott kat.št. FreeGo S795 Abbott |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003909 | 1 |  | FreeGo S795 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N003910 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO ČRPALKE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo z vrečko 1000 ml,brez lateksa.Dolžina sistema od 180 do 200 cm , ima dodaten port,ki je kompatibilen z ENFIT brizgo in je zaščiten z zamaškom.Vsi stiki in robovi sistema dobro tesnijo in preprečujejo kapljanje in uhajanje tekočine.Sistem ni prosto pretočen ,kadar ni vstavljen v črpalko,Za neprekinjeno in prekinjeno aplikacijo najmanj 24 ur,kompatibilen s hranilno sondo z ENFIT konektom.Vrečka sistema je iz prozorne močnejše plastike,ima sistem za obešanje,ki vzdrži težo polne vrečke.Odprtina za vnos hrane od 3-4 cm in je pokrita s pokrovom,ki se pritrdi na vrečko in omogoča odpirane brez uorabe dodatnih orodij.Vrečka je graduirana po 100 ml.Enojno pakiran,sterilen,za enkratno uporabo.Izbrani ponudnik mora zagotoviti črpalko v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/ servisiranjem za čas veljavnosti sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #962007 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO ČRPALKE kompatibilen s črpalko FreeGo Abbott kat.št. FreeGo S710 Abbott |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003910 | 1 |  | FreeGo S710 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N003911 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO ČRPALKE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo z vrečko 1500 ml,brez lateksa.Dolžina sistema od 180 do 200 cm , ima dodaten port,ki je kompatibilen z ENFIT brizgo in je zaščiten z zamaškom.Vsi stiki in robovi sistema dobro tesnijo in preprečujejo kapljanje in uhajanje tekočine.Sistem ni prosto pretočen ,kadar ni vstavljen v črpalko,Za neprekinjeno in prekinjeno aplikacijo najmanj 24 ur,kompatibilen s hranilno sondo z ENFIT konektom.Vrečka sistema je iz prozorne močnejše plastike,ima sistem za obešanje,ki vzdrži težo polne vrečke.Odprtina za vnos hrane od 3-4 cm in je pokrita s pokrovom,ki se pritrdi na vrečko in omogoča odpirane brez uorabe dodatnih orodij.Vrečka je graduirana po 100 ml.Enojno pakiran,sterilen,za enkratno uporabo. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti črpalko v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/ servisiranjem za čas veljavnosti sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #962008 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO ČRPALKE kompatibilen s črpalko FreeGo Abbott kat.št. FreeGo S810 Abbott |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003911 | 1 |  | FreeGo S810 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N003912 | REGULATOR VLEKA Z Y ADAPTERJEM |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Y adapter za uporabo z zaprtim sistemom za aspiracijo.Omogoča dodaten priklop cevi za prosto aspracijo na katero se montira regulator vleka.Za enkrano upotabo,brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #958892 | REGULATOR VLEKA KIMVENT Y ADAPTER kat.št. 12606 Kimberly Clark (1sc=25kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003912 | 1 |  | 12606 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | N | #N005735 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI VENTILATOR I-VENT 1,6M |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #957539 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI VENTILATOR I-VENT 1,6M kat.št. M1162026 GE Healtcare |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005735 | 1 |  | M1162026 | GE Healtcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005736 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI VENTILATOR I-VENT 3,8M |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #957540 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI VENTILATOR I-VENT 3,8M kat.št. M1173406 GE Healtcare |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005736 | 1 |  | M1173406 | GE Healtcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005741 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg ­Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števki med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati čip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) ­Senzor mora biti kompatibilen z OxiMax tehnologijo (kot Nellcore MAX-N-I ali enakovredno) Mora biti latex-free | [7 empty] | E
CP | P | #462930 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv kat.št. M1404-003N Maicuff (sc=25kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | M1404-003N | Maicuff | [5 empty] | E
CP | P | #464712 | SENZOR SPO2 NOVOROJENČKI kat.št. UD401-2N UpnMed |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | UD401-2N | UpnMed | [5 empty] | E
CP | P | #962658 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba kat.št. MAX-N-I Covidien |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | MAX-N-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #970885 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba Nellcor Oximax MAX-N kat.št. SSD-001XC-W09AN Orantech (sc=24kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | SSD-001XC-W09AN | Orantech | [5 empty] | E
CP | N | #N005742 | SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čelni senzor za SpO2 za enkratno uporabo, za paciente katerih teža je nad 10kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (kot Nellcor MAX-FAST-I ali enakovredno). | [7 empty] | E
CP | P | #962659 | SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg kat.št. MAX-FAST-I Covidien |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005742 | 1 |  | MAX-FAST-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005743 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (kot Nellcor MAX-I-I ali enakovredno). | [7 empty] | E
CP | P | #464713 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. UD401-2I UpnMed |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005743 | 1 |  | UD401-2I | UpnMed | [5 empty] | E
CP | P | #962660 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. MAX-I-I Covidien |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005743 | 1 |  | MAX-I-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005770 | SISTEM DRENAŽNI PLEUROVAC Z VOLUMETRIČNIM MERJENJEM PUŠČANJA ZRAKA V PLJUČA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za torakalno drenažo z eno zbiralno komoro,mokra sukcija/mokro tesnenje, za odrasle in otroke. Natančna sukcija do nivoja -25cm H2O, volumen do 2500ml, sistem z vodno kontrolo sukcije omogoča varno drenažo, valvula za sprostitev pozitivnega pritiska preprečuje tenzijski pnevmotoraks, odpre se pri pritisku ko preseže 2cm vode..Sistem mora omogočati spremljanje in merjenje puščanja zraka preko V.A.L.M.(volumetric air leak meter) | [7 empty] | E
CP | P | #957875 | PLEUROVAC DRENAŽNI SISTEM Z VOLUMETRIČNIM MERJENJEM PUŠČANJA ZRAKA V PLJUČA VENICE kat.št. EU3611 Eurosets Medical devices |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005770 | 1 |  | EU3611 | Eurosets Medical devices | [5 empty] | E
CP | N | #N005777 | SET ZA PERIKARDNO PUNKCIJO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pigtail kateter najmanj 8F,dolžina do 45 cm,vodilna žica dolžine 70 cm,diameter 0.038,dilatator,dve vbodni igli dolžine do 7 cm in 12 cm,večnamenski cevni adapter 22.07.2020: Lahko enakovreden produkt z vodilno žico 0,035" dolžine 80 cm | [7 empty] | E
CP | P | #954979 | SET ZA PERIKARDNO PUNKCIJO kat.št. C-PCS-830-LOCK CookMedical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005777 | 1 |  | C-PCS-830-LOCK | CookMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N008247 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO ČRPALKO 300ML 2-DNEVNI 5ml/h |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko črpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil (tudi citotoksičnih); za enkratno uporabo; sterilen; posamično pakiran; volumen 300 ml, 2-dnevni, s pretokom 5 ml/h; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natančnost pretoka ±10%; certificiran; UV-protect (zaščiten pred svetlobo); z notranjim 5 mikronskim filtrom, brez lateksa in PVC-ja. | [7 empty] | E
CP | P | #462959 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO ČRPALKO 300ML 2-DNEVNI 5ml/h Easyflow kat.št. BF0500 Adriamed (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008247 | 1 |  | BF0500 | Adriamed | [5 empty] | E
CP | P | #962441 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO ČRPALKO 2-DNEVNI 5ML/URO 300ML VFUSER kat.št. INF360-5 HS Hospital Service S.p.A (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008247 | 1 |  | INF360-5 | HS Hospital Service S.p.A | [5 empty] | E
CP | N | #N008521 | VREČKA ZA DRENIRANJE PRSNEGA KOŠA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za pokretne bolnike, ki ne potrebujejo aktivne drenaže. Vrečka s cevjo za priklop na torakalni dren, do 2000ML prostornine, graduirana, z integriranim ventilom, ki omogoča iztekanje tekočine in zraka v vrečko in preprečuje zatekanje obeh nazaj v torakalni dren in priložen pas za nošenje preko ramena. | [7 empty] | E
CP | P | #956707 | VREČKA ZA DRENIRANJE PRSNEGA KOŠA kat.št. 200/905/000 Portex Smiths Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008521 | 1 |  | 200/905/000 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009178 | SMUKEC sterilni ZA PLEURODEZO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen smukec v viali za pleurodezo. | [7 empty] | E
CP | P | #960270 | STERITALC PF3 viala 30 ml/3g z balonom in kanulo za pleuro 2 X 3g sterilno |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009178 | 1 |  | 16863 | Novatech SA | [5 empty] | E
CP | N | #N009885 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 100ml 2-dnevna 2ml/h |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 2-dnevna, volumen 100 ml, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463959 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 100ml 2-dnevna 2ml/h kat.št. NB1020 E-Wha Meditech (sc=10kd |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009885 | 1 |  | NB1020 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967057 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. ČRPALO - PLINSKA - 100ML 2-DNEVNI INFUZOR 2ml/h ANAPA kat.št. NB1020 Ewha Meditech Inc. (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009885 | 1 |  | NB1020 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N009886 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 5-dnevna 2ml/h |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 5-dnevna, volumen 250 ml, pretok 2ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463960 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 5-dnevna 2ml/h kat.št. NB2020 E-Wha Meditech (sc=6kd) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009886 | 1 |  | NB2020 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967058 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. ČRPALO - PLINSKA - 250ML 5-DNEVNI INFUZOR 2ml/h ANAPA kat.št. NB2020 Ewha Meditech Inc. (sc=6kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009886 | 1 |  | NB2020 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N009887 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 7-dnevna 1,5ml/h |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 7-dnevna, volumen 250 ml, pretok 1,5ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463961 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 7-dnevna 1,5ml/h kat.št. 2015 E-Wha Meditech (sc=6kos |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009887 | 1 |  | 2015 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967059 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. ČRPALO - PLINSKA - 250ML 7-DNEVNI INFUZOR 1,5ml/h ANAPA kat.št. NB2015 Ewha Meditech Inc. (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009887 | 1 |  | NB2015 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N010131 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO, 1-DNEVNI, 2ml/uro |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko črpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamično pakiran; 1-dnevni, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natančnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N010418 | SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010428 | SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO PO SELDINGER METODI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set naj vsebuje drenažni kateter z 6F dilatatorjem,vodilno žico 0.032 x 45 cm,uvajalno igli 18G x 7 cm,10ml brizgo,skalpelom, in priključno cevko s tripotnim priključkom.Sterilno,za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #967608 | SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO PO SELDINGER METODI kat.št. NP-1005 Biometrix (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010428 | 1 |  | NP-1005 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N010768 | MANŠETA CELONOŽNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 71.1 cm – 91.4 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu.Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970855 | MANŠETA CELONOŽNA velikost L kat.št. 73013 Cardinal Health (sc=6kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010768 | 1 |  | 73013 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010769 | MANŠETA CELONOŽNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 55.9 cm – 71.1 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970856 | MANŠETA CELONOŽNA velikost M kat.št. 73012 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010769 | 1 |  | 73012 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010770 | MANŠETA STOPALNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stopalna, velika, nesterilna – za velikosti 41 in več,za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma | [7 empty] | E
CP | P | #970857 | MANŠETA STOPALNA velikost L kat.št. 73033 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010770 | 1 |  | 73033 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010771 | MANŠETA CELONOŽNA velikost S ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUČNE EMBOLIJE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost S, za obseg stegna od 40.6 cm – 55.9 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu.Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970858 | MANŠETA CELONOŽNA velikost S kat.št. 73011 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010771 | 1 |  | 73011 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010772 | MANŠETA STOPALNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stopalna, srednja, nesterilna – za velikosti do 40, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970859 | MANŠETA STOPALNA velikost M kat.št. 73032 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010772 | 1 |  | 73032 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010773 | CEV POVEZOVALNA ZA VEČKRATNO UPORABO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalna cev med aparatom in manšeto za večkratno uporabo,kompatibilna z aparatom izbranega ponudnika. | [7 empty] | E
CP | P | #970860 | CEV POVEZOVALNA za večkratno uporab kat.št. 9528 Cardinal Health (sc=2kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010773 | 1 |  | 9528 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010774 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA BILATERALNI |  |  |  | 130 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bilateralne elektrode za merjenje sedacije bolnika..Izbrani ponudnik mora zagotoviti monitor v brezplačno uporabo vključno z vzdrževanjem/servisiranjem za čas veljavnosti okvirnega sporazuma | [7 empty] | E
CP | P | #963749 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA RD SedLine Sensor kat.št. 4248 Masimo (a´25) |  |  |  | 130 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010774 | 1 |  | 4248 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010775 | SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čelni senzor za SpO2 za enkratno uporabo, za paciente katerih teža je nad 10kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). Kot Masimo ali enakovredno | [7 empty] | E
CP | P | #963751 | SENZOR ČELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg RD SET TFA-1 kat.št. 4016 Masimo (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010775 | 1 |  | 4016 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010776 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg­Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števki med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati čip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) ­Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnollogijo ali enakovredno Mora biti latex-free | [7 empty] | E
CP | P | #963750 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba RD SET Neo kat.št. 4003 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010776 | 1 |  | 4003 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010777 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (Kot Masimo ali enakovredno) | [7 empty] | E
CP | P | #970861 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg samolepljiv 1x uporaba RD SET kat.št. 4002 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010777 | 1 |  | 4002 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010778 | SET ZA TORAKALNO IN ABDOMINALNO PUNKCIJO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za plevralno punkcijo, omogoča trojni nadzor izvedbe -vidni signal, slušni klik in možnost aspiracije; z barvnim indikatorjem, nepovratno valvulo na igli, kroglično nepovratno valvulo z zvočnim indikatorjem na PUR 12,5cm 8Ch katetru s stranskimi drenažnimi odprtinami.in oznakami na 1 cm. V setu varna atravmatska 16G igla s topo kanilo z izmetom, dvokanalni priključek s petelinčkom za usmerjanje pretoka, 2000ml drenažna vrečka in 50ml LL brizgo, sterilnimi navodili za uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #970862 | SET ZA TORAKALNO IN ABDOMINALNO PUNKCIJO z barvnim indikatorjem kat.št. 8888566067 Covidien |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010778 | 1 |  | 8888566067 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N010779 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE UNIVERZALNI velikost: medium |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator namenjen fiksaciji cevk srednjega premera (3-8mm), narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970863 | FIKSATOR Grip-Lok UNIVERZALNI M za katetre in drene kat.št. 3300M Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010779 | 1 |  | 3300M | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010780 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE UNIVERZALNI velikost: large |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator namenjen fiksaciji cevk večjega premera (6-13mm), narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970864 | FIKSATOR Grip-Lok UNIVERZALNI L za katetre in drene kat.št. 3400L Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010780 | 1 |  | 3400L | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010781 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za urinske katetre |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator urinskega katetra dimenzije 12-30Fr, narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Zasnovan tako, da drži kateter v kanalu s penastim vložkom in zankastim trakom iz tkanine. Ne vsebuje lateksa. Primeren za pritrjevanje silikonskih materialov. | [7 empty] | E
CP | P | #970865 | FIKSATOR Grip-Lok za urinske katetre kat.št. 3400LFC Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010781 | 1 |  | 3400LFC | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010782 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za NGS |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator nazogastrične sonde dimenzije 3-5mm, narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970866 | FIKSATOR Grip-Lok za NGS kat.št. 2100ANG Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010782 | 1 |  | 2100ANG | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010783 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za NGS-large |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator nazogastrične sonde nekoliko večjega premera, narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970867 | FIKSATOR Grip-Lok za NGS L kat.št. 3401LNG Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010783 | 1 |  | 3401LNG | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010784 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za arterijski kateter BD |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator arterijske kanile proizvajalca BD, narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa | [7 empty] | E
CP | P | #970868 | FIKSATOR Grip-Lok za arterijski kateter BD kat.št. 3301MCS-BD Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010784 | 1 |  | 3301MCS-BD | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010785 | SET ZA USTAVLJANJE UMBILIKALNEGA KATETRA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set vsebuje naslednje komponente: 1 x zunanji ovoj 75 x 90 cm 2 x vpojna brisača 45 x 75 cm 2 x brisača za roke 33 x 38 cm 1 x transparentno pregrinjalo 50 x 50 cm z odprtino 4 cm, ki se po posegu enostavno pretrga in odstrani 1 x varna hipodermalna igla 20G, 38 mm 1 x varna hipodermalna igla 18G, 38 mm 1 x šivalni pribor z ukrivljeno iglo 1 x 1 mL Luer Slip brizga 2 x 3 mL Luer-lock brizga 2 x 5 ml Luer-lock brizga 1 x papirnat merilni trak dolžine 60 cm 1 x umbilikalni bombažni trak 4 mm x 80 cm 2 x adhezivni trak 148 x 12.5 mm 1 x varnostni skalpel n°11 10 x zloženec 5 x 5 cm, netkan 10 x zloženec 10 x 10 cm, netkan 1 x posodica 60 mL rdeča 1 x posodica 60 mL prozorna 1 x vodilo za merjenje 1 x prozoren pladenj 20 x 15 x 4 cm 1 x Mayo-Hegar prijemalka za igle 14 cm 1 x ravna pinceta, 10 cm, z nazobčana 1 x ukrivljena pinceta, 10 cm, nenazobčana 1 x dilator, dolžina 14 cm in premer 2 mm 2 x ukrivljena Halstead-Mosquito pinceta, 13 cm, nenazobčana 1 x ravna hemostatska Halstead-Mosquito pinceta, 13 cm, nenazobčana 1 x ukrivljene Reynolds škarje, 11 cm 1 x ukrivljena pinceta 10 cm 1 x ravna pinceta 10 cm | [7 empty] | E
CP | P | #970869 | SET ZA USTAVLJANJE UMBILIKALNEGA KATETRA kat.št. 80199.695 Vygon (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010785 | 1 |  | 80199695 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N010789 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA velikost 6 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010790 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA velikost 7 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.7, sterilno pakirana, posamično. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010791 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA velikost 8 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.8, sterilno pakirana, posamično. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010792 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA velikost 9 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.9, sterilno pakirana, posamično. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010793 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA velikost 10 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.10, sterilno pakirana, posamično. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010794 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠIČKOM velikost 6 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno in posamično pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešiček, kontrolni mešiček naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010795 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠIČKOM velikost 7 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.7, sterilno in posamično pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešiček, kontrolni mešiček naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010796 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠIČKOM velikost 8 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.8, sterilno in posamično pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešiček, kontrolni mešiček naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010797 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠIČKOM velikost 9 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.9, sterilno in posamično pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešiček, kontrolni mešiček naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010798 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠIČKOM velikost 10 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.10, sterilno in posamično pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzročati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešiček, kontrolni mešiček naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovček za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. | [7 empty] | E
CP | N | #N010799 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 2,5 silikonska, z mešičkom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010800 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 3 silikonska, z mešičkom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010801 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 3,5 silikonska, z mešičkom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010802 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 4 silikonska, z mešičkom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010803 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 5 silikonska, z mešičkom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010808 | NEBULIZER KVARČNI za respirator Hamilton |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - uporaba za vse oblike ventilacije in vse kategorije bolnikov (odrasel, otrok, dojenček, novorojenček) - delovanje vsaj 28 dni občasna uporaba ali 7 dni neprekinjena uporaba - ponovno polnjenje brez prekinitve ventilacije ali razdiranje dihalnega sistema - ustvarja od 1 do 5 mikronov velike delce - omogoča nebulizacijo do 45 min ali neprekinjeno - delovanje nebulajzerja ne sme vplivati na parametre ventilacije - omogočati mora nebulizacijo med vdihom, med izdihom ali neprekinjeno | [7 empty] | E
CP | P | #970898 | NEBULIZER KVARČNI za respirator Hamilton kat.št. AGAS3300 Framed (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010808 | 1 |  | AGAS3300 | Framed | [5 empty] | E
CP | N | #N010809 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo OTROŠKA obseg 8-13cm, dolžina 13cm (XXS) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970941 | MANŠETA ZA RR OTROŠKA XXS 8-13cm 13CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00924 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010809 | 1 |  | MP00924 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010810 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo OTROŠKA obseg 12-19cm, dolžina 19cm (XS) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970942 | MANŠETA ZA RR OTROŠKA XS 12-19cm 19CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00925 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010810 | 1 |  | MP00925 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010811 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI obseg 17-25cm, dolžina 29cm (S) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970943 | MANŠETA ZA RR ODRASLI S 17-25cm 29CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00926 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010811 | 1 |  | MP00926 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010812 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI obseg 23-33cm, dolžina 33cm (M) |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970944 | MANŠETA ZA RR ODRASLI M 23-33cm 33CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00928 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010812 | 1 |  | MP00928 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010813 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI obseg 23-33cm, dolžina 43cm (M+) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970945 | MANŠETA ZA RR ODRASLI M+ 23-33cm 43CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00929 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010813 | 1 |  | MP00929 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010814 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI obseg 31-40cm, dolžina 40cm (L) |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970946 | MANŠETA ZA RR ODRASLI L 31-40cm 40CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00931 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010814 | 1 |  | MP00931 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010815 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI obseg 31-40cm, dolžina 55cm (L+) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970947 | MANŠETA ZA RR ODRASLI L+ 31-40cm 55CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00932 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010815 | 1 |  | MP00932 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010816 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI obseg 38-50cm, dolžina 50cm (XL) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstoječim aparatom Perseus. | [7 empty] | E
CP | P | #970948 | MANŠETA ZA RR ODRASLI XL 38-50cm 50CM NIBP CUFF za 1x uporabo aparat Perseus kat.št. MP00934 Dräger (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010816 | 1 |  | MP00934 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010817 | SENZOR ZA MERJENJE SpO2 DOJENČEK (Infant) za enkratno uporabo ZA APARAT Perseus |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z aparatom Perseus | [7 empty] | E
CP | P | #970949 | SENZOR ZA MERJENJE SpO2 DOJENČEK (Infant) za 1x uporabo ZA APARAT Perseus kat.št. MP00791 Dräger (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010817 | 1 |  | MP00791 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010857 | VREČKA ZA HRANJENJE PREKO SONDE |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vrečka 1500 ml za hidracijo bolnika -priložen zamašek in stišček za zaporo pretoka cevi -priložen vmesni nastavek za povezavo sistema za hranjenje s hranilno sondo z ENLock ali lijačnim priključkom | [7 empty] | E
CP | P | #461944 | VREČKA ZA HRANJENJE PREKO SONDE - PROSTI PAD APPLIX GRAVISET BAG,ENFIT, volumen 1500ml kat.št. 7751954 Fresenius Kabi (sc=30kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010857 | 1 |  | 7751954 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E