## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3520
RS | Šifra | #1504-1NP
RN | Nacin | C
RO | Opis | Plini za med.namene-zdravila in ostalo
AO | Velja od | 2023-08-31
AD | Velja do | 2024-12-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Katalogna številka | Opis sestave medicinskega plina | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009316 | MEDICINSKI KISIK V=50L 200 BAR 100% medicinski plin, stisnjen, ventil V9 (Stara Gora OIMR) |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kvaliteta: vsebnost (O2) min. 99,5 vol%; ostale kvalitete in dovoljene necistoce po Ph. Eur.; kolicina polnjenja v jeklenki je 13,4 - 14,3 kg (=50L); ventil V9, najem jeklenk: vsaj 80 kom; kos = jeklenka; pri prijavi se zahteva BPZ šifro. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463041 | MEDICINSKI KISIK V=50L 200 BAR priklop V.9 kat.št. 100022502 Messer Slovenija |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009316 | 1 |  | 102954 | Messer Slovenija | [5 empty] | komplet