## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3514
RS | Šifra | #1524NP
RN | Način | C
RO | Opis | Katetri in pripadajoči MP
AO | Velja od | 2023-08-21
AD | Velja do | 2024-10-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001453 | KATETER MOŠKI PVC CH 10 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023: Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #052988 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH10 400MM kat.št. 54804 Tik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001453 | 1 |  | 54804 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N001454 | KATETER MOŠKI PVC CH 12 , 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #051799 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH12 400MM kat.št. 54805 Tik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001454 | 1 |  | 54805 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N001455 | KATETER MOŠKI PVC CH 14 , 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #051835 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH14 400MM kat.št. 54806 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001455 | 1 |  | 54806 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N001456 | KATETER TIEMANN PVC CH 14 dolžine 40CM 1-lumenski s Tiemann konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zakrivljeno konico- Tiemannova konica in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #035132 | KATETER TIEMANN PVC CH 14 400MM kat.št. 54815 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001456 | 1 |  | 54815 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N001457 | KATETER TIEMANN PVC CH 16 dolžine 40CM 1-lumenski s Tiemann konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zakrivljeno konico- Tiemannova konica in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #035131 | KATETER TIEMANN PVC CH 16 400MM kat.št. 54816 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001457 | 1 |  | 54816 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461773 | KATETER TIEMANN PVC CH 16 400MM kat.št. 670216 Asid Bonz |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001457 | 1 |  | 670216 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N001458 | KATETER TIEMANN PVC CH 18 dolžine 40CM 1-lumenski s Tiemann konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zakrivljeno konico- Tiemannova konica in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #051706 | KATETER TIEMANN PVC CH 18 400MM kat.št. 54817 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001458 | 1 |  | 54817 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461774 | KATETER TIEMANN PVC CH 18 400MM kat.št. 670218 Asid Bonz |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001458 | 1 |  | 670218 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N001466 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 6 30cm PVC |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter z regulatorjem vleka, iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 30 cm,CH 6, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #958505 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA PVC CH 6 300MM kat.št. 55127 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001466 | 1 |  | 55127 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N001467 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA CH 8 30cm PVC |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter z regulatorjem vleka iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 50 cm, CH 8, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Pravilna dolžina je 30 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #961705 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA PVC CH 8 300MM kat.št. 55128 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001467 | 1 |  | 55128 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N001468 | KATETER ŽENSKI PVC CH 12 dolžine 18CM 1-lumenski z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 18 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 04.01.2021 lahko tudi ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm.. | [7 empty] | E
CP | P | #956634 | KATETER ŽENSKI PVC NELATON CH 12 180MM kat.št. 54823 Tik |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001468 | 1 |  | 54823 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N001469 | KATETER ŽENSKI PVC CH 14 dolžine 18CM 1-lumenski z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 18 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 04.01.2021 lahko tudi ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #956611 | KATETER ŽENSKI PVC NELATON CH 14 180MM kat.št. 54824 Tik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001469 | 1 |  | 54824 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006034 | KATETER ASPIR. ZA USMERJ.ASP. CH 12 PVC s centralno in več stran.odprtin z regulatorjem |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter za usmerjeno traheobronhialno aspiracijo je iz PVC-ja za medicinsko uporabo, CH 12, dolžine vsaj 50cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe lubrikantov, kateter je s centralno odprtino in vsaj dvema stranskima odprtinama, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, mehak, zaokrožen vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost matirane cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice in olajšajo uvajanje, regulator omogoča optimalno regulacijo vleka na priključku, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #953842 | KATETER ASPIR. ZA USMERJ.ASP. CH 12 kat.št. 62474 Tik |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006034 | 1 |  | 62474 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006035 | KATETER ASPIR. ZA USMERJ.ASP. CH 14 PVC s centralno in več stran.odprtin z regulatorjem |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter za usmerjeno traheobronhialno aspiracijo je iz PVC-ja za medicinsko uporabo, CH 14, dolžine vsaj 50cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez uporabe lubrikantov, kateter je s centralno odprtino in vsaj dvema stranskima odprtinama, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, mehak, zaokrožen vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost matirane cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice in olajšajo uvajanje, regulator omogoča optimalno regulacijo vleka na priključku, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #953843 | KATETER ASPIR. ZA USMERJ.ASP. CH 14 kat.št. 62475 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006035 | 1 |  | 62475 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006036 | KATETER ASPIRACIJSKI 72 UR CH 12 turbočistilni zaprt sistem endotrahealni |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Turbočistilni, zaprti sistem za izsesavanje za odrasle,ne vsebuje latexa, CH/F 12, dolžine 54cm, endotrahealni, z dvojno vrtljivo cevjo s kolenom, s 15-22mm konektorjem in portom za izpiranje ter PEEP tesnilom,ki zmanjša izgubo PEEP-a, pakiran v sterilnem ovoju, priložene so še viale fiziološke raztopine Lahko tudi aspiracijske katetre, ki vial ne vsebujejo, vendar ustrezajo drugim zahtevam v opisu. 16.02.2023:lahko enakovreden produkt, dolžine 56 cm | [7 empty] | E
CP | P | #461569 | KATETER ASPIRACIJSKI 72 UR CH 12 Endo., MDI, WP kat.št. 22712186-5 Halyard (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006036 | 1 |  | 22712186-5 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N006037 | KATETER ASPIRACIJSKI 72 UR CH 14 turbočistilni zaprt sistem endotrahealni |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Turbočistilni, zaprti sistem za izsesavanje za odrasle,ne vsebuje latexa, CH/F 14, dolžine 54cm, endotrahealni, z dvojno vrtljivo cevjo s kolenom, s 15-22mm konektorjem in portom za izpiranje ter PEEP tesnilom,ki zmanjša izgubo PEEP-a, pakiran v sterilnem ovoju, priložene so še viale fiziološke raztopine Lahko tudi kakovosten in funkcionalni artikel, ki ne vključuje vial. Lahko tudi aspiracijske katetre, ki vial ne vsebujejo, vendar ustrezajo drugim zahtevam v opisu. 16.02.2023: lahko enakovreden produkt, dolžine 56 cm | [7 empty] | E
CP | P | #461570 | KATETER ASPIRACIJSKI 72 UR CH 14 Endo., MDI, WP kat.št. 22714186-5 Halyard (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006037 | 1 |  | 22714186-5 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N006066 | KATETER MOŠKI PVC CH 16 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #013463 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH16 400MM kat.št. 54807 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006066 | 1 |  | 54807 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006067 | KATETER MOŠKI PVC CH 18 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #013447 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH18 400MM kat.št. 54808 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006067 | 1 |  | 54808 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006068 | KATETER MOŠKI PVC CH 20 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #002321 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH20 400MM kat.št. 54809 Tik |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006068 | 1 |  | 54809 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006069 | KATETER MOŠKI PVC CH 6 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #014874 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH 6 400MM kat.št. 54802 Tik |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006069 | 1 |  | 54802 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006070 | KATETER MOŠKI PVC CH 8 1-lumenski PVC kateter, dolžine 40 cm, z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #014875 | KATETER MOŠKI PVC NELATON CH 8 400MM kat.št. 54803 Tik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006070 | 1 |  | 54803 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006077 | KATETER TIEMANN PVC CH 10 dolžine 40CM 1-lumenski s Tiemann konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zakrivljeno konico- Tiemannova konica in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #960440 | KATETER TIEMANN PVC CH 10 400MM kat.št. 54813 Tik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006077 | 1 |  | 54813 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006078 | KATETER TIEMANN PVC CH 12 dolžine 40CM 1-lumenski s Tiemann konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zakrivljeno konico- Tiemannova konica in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #960441 | KATETER TIEMANN PVC CH 12 400MM kat.št. 54814 Tik |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006078 | 1 |  | 54814 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006079 | KATETER TIEMANN PVC CH 20 dolžine 40CM 1-lumenski s Tiemann konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zakrivljeno konico- Tiemannova konica in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #960442 | KATETER TIEMANN PVC CH 20 400MM kat.št. 54818 Tik |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006079 | 1 |  | 54818 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006080 | SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO CH 10 1- lumenski kateter brez balončka iz poliuretana ali silikona več drenažnih očeh |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 10 z več drenažnimi očesi, CH 10,dolžine 50 cm, več drenažnih očes in pigtail konico; v kompletu še introduktor -vbodna igla,objemka za klemanje, zbiralna steklenička za vzorec urina, drenažna vrečka za urin, lahko tudi set za suprapubično drenažo: 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 10 z več drenažnimi očesi,pigtail konica, dolžine 55cm, v setu z urinsko vrečko (2L, z nepovratno valvulo, T izpustom, dovodna cev 90 cm), punkcijsko iglo dolžine 120 mm. skalpelom, lepilnim trakom in objemko za klemanje, v sterilnem omotu. Lahko tudi suprapubični set, ki vsebuje enakovreden kateter in trokar, ne vsebuje pa objemke za klemanje, zbiralne stekleničke za vzorec urina, drenažne vrečke za urin in prednapolnjene brizge, vendar se bo ustreznost ugotovila skozi vzorčenje. | [7 empty] | E
CP | N | #N006081 | SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO CH 12 1- lumenski kateter brez balončka iz poliuretana ali silikona več drenažnih očeh |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 12 z več drenažnimi očesi, CH 12,dolžine 50 cm, več drenažnih očes in pigtail konico; v kompletu še introduktor -vbodna igla,objemka za klemanje, zbiralna steklenička za vzorec urina, drenažna vrečka za urin, lahko tudi set za suprapubično drenažo: 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 12 z več drenažnimi očesi,pigtail konica, dolžine 55cm, v setu z urinsko vrečko (2L, z nepovratno valvulo, T izpustom, dovodna cev 90 cm), punkcijsko iglo dolžine 120 mm. skalpelom, lepilnim trakom in objemko za klemanje, v sterilnem omotu. Lahko tudi suprapubični set, ki vsebuje enakovreden kateter in trokar, ne vsebuje pa objemke za klemanje, zbiralne stekleničke za vzorec urina, drenažne vrečke za urin in prednapolnjene brizge, vendar se bo ustreznost ugotovila skozi vzorčenje. | [7 empty] | E
CP | P | #967595 | SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO CH 12 kat.št. 000000BJ8512 Porges Coloplast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006081 | 1 |  | 000000BJ8512 | Porges Coloplast | [5 empty] | E
CP | N | #N006089 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM UCSK multifunction ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 6, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju Lahko enakovredne stente z delovno dolžino 26 cm in temu primerno daljšo celotno dolžino. | [7 empty] | E
CP | P | #967593 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM UCSK Optimatic (Optisoft) zaprta kat.št. 3011-1400 Optimed (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006089 | 1 |  | 3011-1400 | Optimed | [5 empty] | E
CP | N | #N006090 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM UCSK multifunction ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 8, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju Lahko enakovredne stente z delovno dolžino 26 cm in temu primerno daljšo celotno dolžino. | [7 empty] | E
CP | P | #960454 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM UCSK multifunction kat.št. 58390040 Bard |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006090 | 1 |  | 58390040 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N006091 | DOUBLE J STENT PED 4F 14CM UCSK Ureterni pediatrični stent z dvojnim pigtail |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 4, z več drenažnimi očesi, dolžina 14cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju 16.02.2023: lahko ustrezen ureterni stent delovne dolžine 12 cm, celotne dolžine 14 cm | [7 empty] | E
CP | P | #814185 | DOUBLE J STENT PED 4F 14CM UCSK kat.št. 60431030 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006091 | 1 |  | 60431030 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N006095 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM INTRAOPERATIVNI Ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:7.Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. Delovna dolžina (Shaft lenght) je 24cm, celotna dolžina pa 28cm. Zaintraoperativno uvajanje, z zaprtimi konicami. 06.01.2021: Lahko enakovredne stente z delovno dolžino 26 cm in temu primerno daljšo celotno dolžino. | [7 empty] | E
CP | P | #953024 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM INTRAOPERATIVNI kat.št. 57130040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006095 | 1 |  | 57130040 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N006100 | KATETER HSG Z INTEGRIRANO SONDO 5FR |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uterini infuzijski kateter, ki se ga uporablja za infuzijo fiziološke raztopine oz. kontrasta pri sonohisterografiji in histerosalpingografij za pregledovanje prehodnosti jajcevodov. Zaradi lažje vstavitve ima integrirano sondo.Brez vsebnosti lateksa, 5 Fr, v sterilnem ovoju.Priložena je brizga za polnjenje balona, ki preprečuje iztekanje kontrasta in omogoča največjo dilatacijo uterusa. | [7 empty] | E
CP | P | #961196 | KATETER HSG Z INTEGRIRANO SONDO 5FR kat.št. 022726 MedGyn |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006100 | 1 |  | 22726 | MedGyn | [5 empty] | E
CP | N | #N006101 | KATETER IRIGACIJSKI 4F 80CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Irigacijski kateter,za izpiranje kontrastnega sredstva ali irigacijo arterij, 4F,dolžine 80cm, z odprto konico in stranskimi drenažnimi očesi v končnem delu katetra, brez balona, oznake po dolžini katetra,pakiran v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #957490 | KATETER IRIGACIJSKI FOGARTY 4F 80CM kat.št. 220804F Edwards Lifesciences |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006101 | 1 |  | 220804F | Edwards Lifesciences | [5 empty] | E
CP | N | #N006105 | ZBIRALNIK URINSKI ZA OTROKE |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Urinski zbiralnik je namenjen za zbiranje srednjega oziroma zadnjega dela urinskega curka pri dojenčkih in majhnih otrocih. Z uporabo se izognemo potencialno lažnim pozitivnim izvidom, zaradi praktičnosti in načina odvzema urina lahko otroku oz. dojenčku odvzamemo vzorec tudi doma. Vrečka je prozorna, z enojno odprtino, ki zaobjame celotno zunanje spolovilo, samolepilna in z dobrim oprijemom na kožo. Pakirana v sterilnem ovoju. | [7 empty] | E
CP | P | #050163 | ZBIRALNIK URINSKI ZA OTROKE kat.št. 55003/62160 Tik |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006105 | 1 |  | 55003/62160 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #463469 | ZBIRALNIK URINSKI ZA OTROKE 250ML Baby pack kat.št. 461.25 Vygon (sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006105 | 1 |  | 461.25 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N006107 | ZAMAŠEK PVC ZA URINSKI KATETER brez držala |  |  |  | 1900 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zamašek za zapiranje priključkov na urinskih katetrih in sondah, narebran nastavek, brez držala, v sterilnem ovoju. | [7 empty] | E
CP | P | #958826 | ZAMAŠEK PVC ZA URINSKI KATETER brez držala kat.št. 2590 Tik |  |  |  | 1900 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006107 | 1 |  | 2590 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N006108 | ZAMAŠEK PVC ZA URINSKI KATETER z držalom |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zamašek za zapiranje priključkov na urinskih katetrih in sondah, narebran nastavek, z držalom, v sterilnem ovoju. Vsak zamašek mora biti posamično sterilno pakiran. | [7 empty] | E
CP | P | #462260 | ZAMAŠEK PVC ZA URINSKI KATETER z držalom MODER kat.št. 2803490100 Farmac Zabban (sc=100kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006108 | 1 |  | 2803490100 | Farmac Zabban | [5 empty] | E
CP | P | #961172 | ZAMAŠEK PVC ZA URINSKI KATETER z držalom kat.št. 07.037.00.0000 Medinorm |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006108 | 1 |  | 07.037.00.0000 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | N | #N008330 | KATETER ŽENSKI PVC CH 8 dolžine 18CM 1-lumenski z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 18 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #960439 | KATETER ŽENSKI PVC NELATON CH 8 180MM kat.št. 54821 Tik |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008330 | 1 |  | 54821 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008331 | KATETER ŽENSKI PVC CH 10 dolžine 18CM 1-lumenski z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 18 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 11.12.2020 Lahko tudi kakovostni in funkcionalni ženski kateter dolžine 20 cm. 06.01.2021: Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 20 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #052094 | KATETER ŽENSKI PVC NELATON CH 10 180MM kat.št. 54822 Tik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008331 | 1 |  | 54822 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461781 | KATETER ŽENSKI PVC NELATON CH 10 180MM kat.št. 32-10.100 Medinorm |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008331 | 1 |  | 32-10.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | N | #N008332 | KATETER ŽENSKI PVC CH 16 dolžine 18CM 1-lumenski z Nelaton konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 18 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zaokroženim zaprtim vrhom in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 11.12.2020 Lahko tudi kakovostni in funkcionalni ženski kateter dolžine 20 cm. 06.01.2021: Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 20 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #052877 | KATETER ŽENSKI PVC NELATON CH 16 180MM kat.št. 54825 Tik |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008332 | 1 |  | 54825 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461782 | KATETER ŽENSKI PVC NELATON CH 16 180MM kat.št. 32-16.100 Medinorm |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008332 | 1 |  | 32-16.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | N | #N008333 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 6 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957589 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 6 400MM kat.št. ADN506 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008333 | 1 |  | ADN506 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008334 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 8 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #963567 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 8 400MM kat.št. ADN508 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008334 | 1 |  | ADN508 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008335 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957591 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 10 400MM kat.št. ADN510 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008335 | 1 |  | ADN510 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008336 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 12 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957592 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 12 400MM kat.št. ADN512 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008336 | 1 |  | ADN512 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008337 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 14 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957593 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 14 400MM kat.št. ADN514 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008337 | 1 |  | ADN514 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008338 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 16 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957594 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 16 400MM kat.št. ADN516 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008338 | 1 |  | ADN516 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008339 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 18 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957595 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 18 400MM kat.št. ADN518 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008339 | 1 |  | ADN518 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008340 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 20 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957596 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 20 400MM kat.št. ADN520 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008340 | 1 |  | ADN520 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008341 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 22 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957597 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 22 400MM kat.št. ADN522 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008341 | 1 |  | ADN522 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008342 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 24 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski PVC kateter za dilatacijo striktur, izrazito rigiden, iz Neoplex PVC-ja, dolžine 40 cm, s Tiemann-ovo konico, zaključeno z olivo in dvema stranskima očesoma, ki nista vzporedni, na katetru mora biti natisnjena velikost v CH/Fr, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #957598 | KATETER TIEMANN NEOPLEX PVC CH 24 400MM kat.št. ADN524 Porges |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008342 | 1 |  | ADN524 | Porges | [5 empty] | E
CP | N | #N008366 | KATETER URETERNI CH 7 oliva konica |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni kateter iz poliuretana,ki so primerno mehki, gladki in prožni, z ravno zaprto konico oliva in več stranskimi drenažnimi očesi, z razpoznavnimi oznakami, ki so pomembne za določanje globine vstavitve, dolžine 70 cm, priložena vodilna žica, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #963568 | KATETER URETERNI CH 7 oliva konica kat.št. 63140020 Bard |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008366 | 1 |  | 63140020 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N008367 | KATETER URETERNI CH 8 oliva konica |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni kateter iz poliuretana,ki so primerno mehki, gladki in prožni, z ravno zaprto konico oliva in več stranskimi drenažnimi očesi, z razpoznavnimi oznakami, ki so pomembne za določanje globine vstavitve, dolžine 70 cm, priložena vodilna žica, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #963569 | KATETER URETERNI CH 8 oliva konica kat.št. 63150020 Bard |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008367 | 1 |  | 63150020 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N008369 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM INTRAOPERATIVNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, obe konici sta zaokroženi in z zaprtima vrhovoma, CH/F 6, z več drenažnimi očesi, celotna dolžina 28cm, priložena vodilna žica s PTFE oblogo, primeren za intraoperativno aplikacijo, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #960451 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM INTRAOPERATIVNI kat.št. 57120040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008369 | 1 |  | 57120040 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N008370 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM INTRAOPERATIVNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, obe konici sta zaokroženi in z zaprtima vrhovoma, CH/F 8, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, primeren za intraoperativno aplikacijo,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #960452 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM INTRAOPERATIVNI kat.št. 57140040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008370 | 1 |  | 57140040 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N008375 | ADAPTER ZA URETERNI KATETER |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Priključek za ureterni kateter je sestavljen iz Tuohy-Borst adapterja, ki ima odprtino 6-8-mm, na drugi strani pa je adapter za priključek na urinsko vrečko, pakirano v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #051099 | ADAPTER ZA URETERNI KATETER kat.št. 64100050 Bard |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008375 | 1 |  | 64100050 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #967600 | ADAPTER ZA URETERNI KATETER kat.št. M0067401100 Boston Scientific |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008375 | 1 |  | M0067401100 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N008376 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 10 |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 30 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu, aspiracijski kateter lijakaste oblike brez regulatorja vleka. | [7 empty] | E
CP | P | #051702 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 10 30CM kat.št. 54846 Tik |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008376 | 1 |  | 54846 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008377 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 12 |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu, aspiracijski kateter lijakaste oblike brez regulatorja vleka. Lahko tudi kakovosten in funkcionalni enakovredni aspiracijski kateter, ki je 1 cm daljši (53 cm). Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm." | [7 empty] | E
CP | P | #051703 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 12 53CM kat.št. 54850 Tik |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008377 | 1 |  | 54850 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461788 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 12 52CM kat.št. 680112 Asid Bonz |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008377 | 1 |  | 680112 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N008378 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 14 |  |  |  | 9000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu, aspiracijski kateter lijakaste oblike brez regulatorja vleka. Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #051704 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 14 53CM kat.št. 54851 Tik |  |  |  | 9000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008378 | 1 |  | 54851 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461789 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 14 52CM kat.št. 680114 Asid Bonz |  |  |  | 9000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008378 | 1 |  | 680114 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N008379 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH16 |  |  |  | 5700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu, aspiracijski kateter lijakaste oblike brez regulatorja vleka. Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #051705 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 16 53CM kat.št. 54852 Tik |  |  |  | 5700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008379 | 1 |  | 54852 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461790 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH16 52CM kat.št. 680116 Asid Bonz |  |  |  | 5700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008379 | 1 |  | 680116 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N008380 | KATETER TIEMAN CH 20 PVC 1-lumenski dolžine 40CM s Tiemann konico in dvema stranskima očesoma |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 40 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je z zakrivljeno konico- Tiemannova konica in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu 16.02.2023:Lahko prozorno površino cevke, ki omogoča hitro vizualno zaznavanje izločenega urina, vendar urina ne opazujemo ko teče po cevki, ampak ko se nabira v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #051707 | KATETER TIEMAN CH 20 40CM kat.št. 54818 Tik |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008380 | 1 |  | 54818 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008382 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 6 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #059851 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 6 53CM kat.št. 54847 Tik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008382 | 1 |  | 54847 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461794 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 6 52CM kat.št. 680106 Asid Bonz |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008382 | 1 |  | 680106 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N008383 | PRIKLJUČEK MED URINSKO VREČKO IN Luer lock PRIKLJUČKOM |  |  |  | 1100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer lock priključek omogoča spoj s katetrom, ki ima luer lock priključek. Priključek omogoča spoj z vrečko. Pakiran v sterilnem ovoju. Priključek med katetrom in urinsko vrečko, z moškim Luer lock priključkom in priključkom za rebrast nastavek cevi urinske vrečke | [7 empty] | E
CP | P | #953051 | PRIKLJUČEK MED KATETROM IN URINSKO VREČKO CH 20 kat.št. 53688 Tik |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008383 | 1 |  | 53688 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008385 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH8 |  |  |  | 1600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 30 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 40 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #954889 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 8 30CM kat.št. 54845 Tik |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008385 | 1 |  | 54845 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008392 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 10 |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #461797 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 10 52CM kat.št. 680110 Asid Bonz |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008392 | 1 |  | 680110 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #956941 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 10 53CM kat.št. 54849 Tik |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008392 | 1 |  | 54849 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008393 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 5 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 30 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #956974 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 5 30CM kat.št. 54843 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008393 | 1 |  | 54843 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008395 | KATETER VENSKI PERIFERNI 16G 1-lumen, kanila 14G |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Periferni venski kateter z 1-lumnom iz poliuretana za kateterizacijo v.kave superior, kateter 16G;kanila 14G; dolžine 70cm, pretok 23ml/min, s specialno konico, ki je mehkejša od telesa katetra radiopačen, pakiran v sterilnem ovoju, lahko tudi kateter venski periferni s pretokom 1300ml/h,ki v setu vsebuje peel-away kateter velikosti 14Gnameščen preko uvajalne igle velikosti 15G; dolžine vsaj 70cm. | [7 empty] | E
CP | P | #964887 | KATETER VENSKI PERIFERNI 16G 1-lumen, kanila 14G, dolžina 70cm, pretok 23ml/min kat.št. PS-01671 Teleflex Medical - Arrow (sc=10) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008395 | 1 |  | PS-01671 | Teleflex Medical - Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N008397 | KATETER VENSKI PERIFERNI 12G 2-lumna, kateter 6F, kanila 12G |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Periferni venski kateter z 2-lumnoma iz poliuretana za kateterizacijo v.kave superior, kateter 6F;kanila 12G; dolžine 70cm, s specialno konico, ki je mehkejša od telesa katetra, radiopačen, pakiran v sterilnem ovoju, kompatibilen z univerzalnim adapterjem Lahko tudi kateter venski periferni 16G,2-lumna, kateter 5F, ki ima v setu peel-away kateter velikosti 14G nameščen preko uvajalne igle velikosti 15G. | [7 empty] | E
CP | P | #461799 | KATETER VENSKI PERIFERNI 12G kat.št. PS-01672 Teleflex Medical - Arrow |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008397 | 1 |  | PS-01672 | Teleflex Medical - Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N008400 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 6 |  |  |  | 480 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine 30 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu | [7 empty] | E
CP | P | #960455 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 6 30CM kat.št. 54844 Tik (sc=60kos) |  |  |  | 480 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008400 | 1 |  | 54844 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008401 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 8 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aspiracijski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo,dolžine vsaj 50 cm, matirana površina cevke omogoča uvajanje z minimalno uporabo lubrikantov,mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito aspiracijo, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo, kateter je s centralno odprtino in dvema stranskima odprtinama, pakiran v sterilnem omotu Lahko tudi ustrezen kateter dolžine 50 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #461801 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 8 52CM kat.št. 680108 Asid Bonz |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008401 | 1 |  | 680108 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #960456 | KATETER ASPIRACIJSKI PVC CH 8 53CM kat.št. 54848 Tik |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008401 | 1 |  | 54848 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008404 | KATETER HSG 5FR |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uterini infuzijski kateter, ki se ga uporablja za infuzijo fiziološke raztopine oz. kontrasta pri sonohisterografiji in histerosalpingografij za pregledovanje prehodnosti jajcevodov. Brez vsebnosti lateksa, 5 Fr, v sterilnem ovoju.Priložena je brizga za polnjenje balona, ki preprečuje iztekanje kontrasta in omogoča največjo dilatacijo uterusa. | [7 empty] | E
CP | P | #961011 | KATETER HSG 5FR kat.št. 14898 Labotect |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008404 | 1 |  | 14898 | Labotect | [5 empty] | E
CP | P | #963828 | KATETER Isterix za HSG 5FR kat.št. VMI1154 Vigeo Srl |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008404 | 1 |  | VMI1154 | Vigeo Srl | [5 empty] | E
CP | N | #N008869 | PRIKLJUČEK MED KATETROM IN SISTEMOM ZA IZPIRANJE Z LUER LOCK NASTAVKOM (priključek) |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Priključek, univerzalni z rebrastim in ženskim luer lock nastavkom, Adapter, ki je univerzalni z rebrastim in luer lock ženskim nastavkom med izpiralnim katetrom in sistemom za izpiranje, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #953069 | PRIKLJUČEK UNIVERZALNI med katetrom in sistemom za izpiralno tekočino (samo priključek) kat.št. 45036 |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008869 | 1 |  | 45036 | [6 empty] | E
CP | N | #N009459 | SET KONTRASTNO SREDSTVO S KATETROM za histerosalpingo sonografijo |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set je sestavljen iz katetra, injektorja in seta za pripravo medija za UZ pregled prehodnostni jajcevodov. Vsebuje 5ml nevtralnega gela v brizgi, ki služi kot kontrastno sredstvo in 5ml prečiščene vode v drugi brizgi. Obe sredstvi se zmešata tik pred uporabo in tvorita peno z mikromehurčki. Pena omogoči hitro in enostavno razstezanje sten jajcevodov oz. razširitev jajcevodov. Pena, ki pride v trebušno votlino se resorbira znotraj 24 ur. | [7 empty] | E
CP | P | #965165 | SET KONTRASTNO SREDSTVO za histerosalpingo sonografijo ExEm foam/ExEm HSG kat.št. FK05-LN970 Giskit BV (sc=set=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009459 | 1 |  | FK05-LN970 | Giskit BV | [5 empty] | E
CP | N | #N009460 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 40cm, mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. | [7 empty] | E
CP | P | #463472 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 Greencath® PLUS kat.št. 62296 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009460 | 1 |  | 62296 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009461 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 14 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 40cm, mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. | [7 empty] | E
CP | P | #463473 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 14 Greencath® PLUS kat.št. 62297 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009461 | 1 |  | 62297 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009462 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 10 ženski |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 18cm, mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. Lahko tudi ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #463474 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 10 ženski Greencath® PLUS kat.št. 62301 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009462 | 1 |  | 62301 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009463 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 ženski |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 18cm, mehak, zaokrožen, zaprt vrh in oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. Lahko tudi ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #463475 | KATETER URINSKI NELATON Z NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 ženski Greencath® PLUS kat.št. 62302 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009463 | 1 |  | 62302 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009464 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 40cm, mehak, s fleksibilno konico, ki omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici ter oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo,nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. | [7 empty] | E
CP | P | #463476 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 Greencath® SOFT PLUS kat.št. 62564 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009464 | 1 |  | 62564 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009465 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 14 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 40cm, mehak, s fleksibilno konico, ki omogoča enostavno uvajanje katetra v primeru povečane prostate in različnih tvorb v sečnici ter oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. | [7 empty] | E
CP | P | #463477 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 14 Greencath® SOFT PLUS kat.št. 62565 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009465 | 1 |  | 62565 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009466 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 10 ženski |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 18cm, mehak, s fleksibilno konico, ki omogoča enostavno uvajanje katetra ter oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. Lahko tudi ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #463478 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 10 ženski Greencath® SOFT PLUS kat.št. 62568 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009466 | 1 |  | 62568 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009467 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 ženski |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz PVC-ja za medicinsko uporabo, dolžine 18cm, mehak, s fleksibilno konico, ki omogoča enostavno uvajanje katetra ter oblika stranskih odprtin ter fleksibilnost cevke pri uvajanju ne povzročajo poškodb sluznice, stranske odprtine so prilagojene dimenziji cevi in oblikovane tako, da omogočajo učinkovito drenažo brez zastojev, priključki so barvno kodirani glede na dimenzijo. Hidrofilni nanos zmanjša trenje med katetrom in sluznico sečnice. Priložena je vodna vrečka s posebej prečiščeno, sterilno vodo, nekateri katetri imajo dodan drsnik, ki omogoča aseptično rokovanje. Lahko tudi ustrezen urinski kateter dolžine 20 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #463479 | KATETER URINSKI Z MEHKO KONICO, NANOSOM IN VODNO VREČKO CH 12 ženski Greencath® SOFT PLUS kat.št. 62569 Tik (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009467 | 1 |  | 62569 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N010709 | DOUBLE J STENT CH 9 28CM UCSK multifunction ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 9, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | N | #N010714 | KATETER URETERNI CH 9 oliva konica |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni kateter iz poliuretana,ki so primerno mehki, gladki in prožni, z ravno zaprto konico oliva in več stranskimi drenažnimi očesi, z razpoznavnimi oznakami, ki so pomembne za določanje globine vstavitve, dolžine 70 cm, priložena vodilna žica, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | N | #N010715 | KATETER URETERNI CH 7 Coude konica |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni kateter iz poliuretana,ki so primerno mehki, gladki in prožni, s Coude konico, ki je ukrivljena zaradi lažjega sondiranja ostija sečevoda in več stranskimi drenažnimi očesi, z razpoznavnimi oznakami, ki so pomembne za določanje globine vstavitve, dolžine 70 cm, priložena vodilna žica, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | N | #N010716 | KATETER URETERNI CH 8 Coude konica |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni kateter iz poliuretana,ki so primerno mehki, gladki in prožni, s Coude konico, ki je ukrivljena zaradi lažjega sondiranja ostija sečevoda in več stranskimi drenažnimi očesi, z razpoznavnimi oznakami, ki so pomembne za določanje globine vstavitve, dolžine 70 cm, priložena vodilna žica, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | N | #N010717 | KATETER URETERNI CH 9 Coude konica |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni kateter iz poliuretana,ki so primerno mehki, gladki in prožni, s Coude konico, ki je ukrivljena zaradi lažjega sondiranja ostija sečevoda in več stranskimi drenažnimi očesi, z razpoznavnimi oznakami, ki so pomembne za določanje globine vstavitve, dolžine 70 cm, priložena vodilna žica, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | N | #N010764 | SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO CH 9 1- lumenski kateter brez balončka iz poliuretana ali silikona več drenažnih očeh |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 9 z več drenažnimi očesi, CH 9,dolžine 50 cm, več drenažnih očes in pigtail konico; v kompletu še introduktor -vbodna igla,objemka za klemanje, zbiralna steklenička za vzorec urina, drenažna vrečka za urin, lahko tudi set za suprapubično drenažo: 1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 9 z več drenažnimi očesi,pigtail konica, dolžine 55cm, v setu z urinsko vrečko (2L, z nepovratno valvulo, T izpustom, dovodna cev 90 cm), punkcijsko iglo dolžine 120 mm. skalpelom, lepilnim trakom in objemko za klemanje, v sterilnem omotu. Lahko tudi suprapubični set, ki vsebuje enakovreden kateter in trokar, ne vsebuje pa objemke za klemanje, zbiralne stekleničke za vzorec urina, drenažne vrečke za urin in prednapolnjene brizge, vendar se bo ustreznost ugotovila skozi vzorčenje. | [7 empty] | E
CP | P | #967596 | SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO CH 09 kat.št. 000000BJ8509 Porges Coloplast |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010764 | 1 |  | 000000BJ8509 | Porges Coloplast | [5 empty] | E
CP | N | #N010912 | VREČKA URINSKA Z ODTOKOM 2L z nepovratnim ventilom, sterilna |  |  |  | 1800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953720 | VREČKA URINSKA Z ODTOKOM 2L z nepovratnim ventilom, sterilna kat.št. 690220 Asid Bonz (naroča: COB) |  |  |  | 1800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010912 | 1 |  | 690220 | Asid Bonz | [5 empty] | E