## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3521
RS | Šifra | #1532-1
RN | Način | C
RO | Opis | Abdominalni material-ostalo
AO | Velja od | 2023-09-17
AD | Velja do | 2025-09-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005652 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžine 54mm, premera 18mm |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven proktoskop dolžine 54mm, premera 18mm, prosojen, gladka zunanja površina Lahko tudi ustrezen raven proktoskop dolžine 54mm, ki je lahko daljši (max. 70mm), zunanji premer pa lahko odstopa za +/-1mm. | [7 empty] | E
CP | P | #464127 | PROKTOSKOP - RAVEN pediatrični anoskop dolžine 65mm, premera 15mm, raven, nesterilen kat.št. 800020-120 THD (sc=120kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005652 | 1 |  | 800020-120 | THD | [5 empty] | E
CP | P | #956130 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:54mm premer:18mm kat.št. A.4019 SapiMed |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005652 | 1 |  | A.4019 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | N | #N005653 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžine 65mm, premera 23mm |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven proktoskop dolžine 65mm, premera 23mm. prosojen, gladka zunanja površina Lahko tudi ustrezen raven proktoskop dolžine 65mm, ki je lahko daljši (max. 80mm), zunanji premer pa lahko odstopa za +/-1mm. | [7 empty] | E
CP | P | #464128 | PROKTOSKOP - RAVEN Anoskop Light prirezan, dolžine 70mm, premera 25mm nesterilen kat.št. 800093-50 THD (sc=50kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005653 | 1 |  | 800093-50 | THD | [5 empty] | E
CP | P | #956132 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:65mm premer:23mm kat.št. A.4024 SapiMed |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005653 | 1 |  | A.4024 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | N | #N005656 | TROKAR ENDOSKOPSKI 12MM |  |  |  | 16 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar brez rezila, debelina 12mm, dolžina 100mm, sterilen. Prozoren trokar za boljšo vidljivost, zareze na kanili v obliki ribje kosti za boljšo stabilnost v trebušni steni, brez noža - s plastičnimi separatorji za večjo varnost. Omogoča izmenjavo endoskopskih inštrumentov od 5mm do 12mm brez izgube plina. | [7 empty] | E
CP | P | #462287 | TROKAR ENDOSKOPSKI 12MM LAPORT-MU Trocar kat.št. N21-1210 Sejong Medical (sc=10kos) |  |  |  | 16 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005656 | 1 |  | N21-1210 | Sejong Medical | [5 empty] | E
CP | P | #814397 | TROKAR ENDOSKOPSKI 12MM kat.št. 405912 Teleflex Medical - Weck |  |  |  | 16 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005656 | 1 |  | 405912 | Teleflex Medical - Weck | [5 empty] | E
CP | N | #N005659 | ENDO KLIP APLIKATOR Z RESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen endo inštrument za enkratno uporabo, z resorbtivnimi klipi iz polilaktida z atravmatsko konico, za fiksacijo mrežic za kilo. 15 | [7 empty] | E
CP | P | #463410 | ENDO KLIP APLIKATOR Z RESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC kat.št. ABSTACK15 Covidien - Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005659 | 1 |  | ABSTACK15 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #961346 | ENDO KLIP SORBAFIX 15 kat.št. 0113115 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005659 | 1 |  | 113115 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005660 | ENDO KLIP APLIKATOR Z NERESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen endo inštrument za enkratno uporabo, z neresorbtivnimi klipi iz nerjavečega jekla in pokriti s kapico iz polietraerketona, za fiksacijo mrežic za kilo. Varno za uporabo. 15 | [7 empty] | E
CP | P | #461552 | ENDO KLIP APLIKATOR Z NERESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC CapSure kat.št. 0113215G Bard (sc=5kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005660 | 1 |  | 0113215G | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #962651 | ENDO KLIP PERMAFIX 15 kat.št. 0113119 Bard |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005660 | 1 |  | 113119 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005661 | TROKAR OPTIČNI |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z ostro prozorno konico brez noža – s separatorji za razmikanje tkiva, s srajčko z ventilom za insuflacijo in s protizdrsnimi obročki na zunanji površin – oblika ribje kosti za boljšo stabilnost v steni, z univerzalnimi tesnili za inštrumente premera 5-15mm, globine 100mm, debeline 15mm, sterilno pakiranje, za enkratno uporabo, B15LT ali enakovredno | [7 empty] | E
CP | P | #050370 | TROKAR OPTIČNI ENDOPATH XCEL kat.št. B15LT Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery (sc=6kom) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005661 | 1 |  | B15LT | Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery | [5 empty] | E
CP | P | #463411 | TROKAR OPTIČNI 15MM/100MM kat.št. EK579SU B.Braun Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005661 | 1 |  | EK579SU | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005662 | RETRAKTOR ENDO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski retraktor, premera 10mm, dolžine 31 cm. Konico je mogoče razpreti v troprsto, do največ 85mm širine. Širina prsta znaša 8mm, pri čemer je centralni dolžine 70mm. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #814177 | ENDO RETRACT kat.št. 176613 Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005662 | 1 |  | 176613 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N005664 | VREČKA ENDO 10MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna ENDO VREČKA za varno odstranitev intraoperativnih vzorcev (npr.appendixa,žolčnika,ovarijev…).Delavna dolžina plastičnega šafta znaša 34.5cm +/- 1cm, debelina pa 10mm. Kakovostna,močna poliuretanska vrečka se razpira s pomočjo kovinskega obročka,ostaja odprta in ne zdrsne med insercijo vzorcev vanjo.Je nepropustna za delce > 25nm, kar zmanjša možnost okužbe. Enostavno rokovanje. Kapaciteta vrečke 220ml. Lahko vrečka 225ml | [7 empty] | E
CP | P | #462288 | VREČKA ENDO 10MM Retrieval Bag Small Detachable 260ml kat.št. EJ023SU Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005664 | 1 |  | EJ023SU | Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #957874 | VREČKA ENDO CATCH Gold 10MM Specimen Pouch kat.št. 173050G Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005664 | 1 |  | 173050G | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005666 | VREČKA ENDO 15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna ENDO VREČKA za varno odstranitev intraoperativnih vzorcev (npr.appendixa,žolčnika,ovarijev…).Delavna dolžina plastičnega šafta znaša 34.5cm +/- 1cm, debelina pa 15mm. Kakovostna,močna poliuretanska vrečka se razpira s pomočjo kovinskega obročka,ostaja odprta in ne zdrsne med insercijo vzorcev vanjo.Je nepropustna za delce > 25nm, kar zmanjša možnost okužbe. Enostavno rokovanje. Minimalna kapaciteta vrečke 1000ml. | [7 empty] | E
CP | P | #462289 | VREČKA ENDO 15MM Retrieval Bag Large Detachable 720ml kat.št. EJ024SU Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005666 | 1 |  | EJ024SU | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005667 | TROKAR ENDOSKOPSKI S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 12mm-15mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran komplet: trokar za enkratno uporabo, samoregulacijsko tesnilo (12mm-15mm) in tesnilo za uporabo 5mm endo-inštrumentov. Na piramidasto oblikovano konica trokarja je nameščen ščit, ki zmanjšuje možnost poškodb notranjih struktur, pri uvajanju trokarja v trebušno ali prsno votlino.Dolžina trokarja je 100mm. | [7 empty] | E
CP | P | #461553 | TROKAR ENDOSKOPSKI S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 15mm 100mm Versaport kat.št. NONB15STF Covidien - Medtronic (sc=6kom) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005667 | 1 |  | NONB15STF | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #462290 | TROKAR ENDOSKOPSKI S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 15mm XCEL® Trokar kat.št. B15LT Ethicon Endo Surgery LLC (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005667 | 1 |  | B15LT | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | E
CP | P | #463413 | TROKAR ENDOSKOPSKI S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 15MM/100MM kat.št. EK579SU B.Braun Aesculap |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005667 | 1 |  | EK579SU | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #953975 | TROKAR ENDOSKOPSKI VERSAPORT PLUS RPF S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 12mm-15mm kat.št. 179078PF Medtronic |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005667 | 1 |  | 179078PF | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N005668 | ŠIV ENDOSKOPSKI 4-0 |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški šiv, pleten, vijoličen, debelina 4-0, dolžina 20 cm, igla: ST-4, 19mm. Pleten poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370 ter kalcijevim stearatom. Natezna trdnost je min. 75% po 14 dneh, 50% po 21 dneh ter 25% po 28 dneh. Material se popolnoma resorbira v času 56 do 70 dni. | [7 empty] | E
CP | P | #050882 | ŠIV ENDOSKOPSKI ENDOLOOP (36) kat.št. MIC103H Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery |  |  |  | 36 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005668 | 1 |  | MIC103H | Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery | [5 empty] | E
CP | N | #N005669 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen kateter za holangiografijo močno olajša slikanje žolčnika,jeter in žolčnih vodov.Kateter je tanek, iz nerjavečega jekla, minimalne delovne dolžine 23cm, z ukrivljeno konico za preciznejšo nastavitev in fiksacijo na ciljnem tkivu. Debelina katetra je 4F in se ga lahko vstavi preko 5mm trokarja. Zaradi svoje majhnosti je idealen za uporabo pri laparaskopiji in drugih minimalno invazivnih postopkih,kjer je dostopnost bistvenega pomena. Kateter kompatibilen z obstoječim inštrumentom - prijemalko Storz 28387CH. | [7 empty] | E
CP | P | #953803 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO kat.št. LAP-13 Ranfac |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005669 | 1 |  | LAP-13 | Ranfac | [5 empty] | E
CP | N | #N005675 | MREŽICA KOMPOZITNA 30cmx30cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica za ventralne kile iz 3D pletenega monofilamentnega polyestra z večjimi porami (2,0mm x 2,4mm) na eni strani ter na drugi strani s kolagenskim filmom, ki lahko pride v stik z črevesjem. Sterilna, dimenzije 30cm x 30cm. | [7 empty] | E
CP | P | #971978 | MREŽICA KOMPOZITNA30cmx30cm Dynamesh-IPOM kat.št. IPO73030F1 Feg Textiltehnic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005675 | 1 |  | IPO73030F1 | Feg Textiltehnic | [5 empty] | E
CP | N | #N005677 | MREŽICA KOMPOZITNA 25cmx35,5cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 25x35cm | [7 empty] | E
CP | P | #461556 | MREŽICA KOMPOZITNA 28cmx37cm Parietex kat.št. PCO3728FX Covidien - Medtronic (sc=1kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005677 | 1 |  | PCO3728FX | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N005678 | MREŽICA KOMPOZITNA 30,5cmx35,6cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica kompozitna, za ventralne hernije, lahka, iz neresorbtivnega monofilamentnega polipropilena in resorbtivne hidrogelne bariere, ki minimalizira adhezije s črevesjem in je na polipropilensko mrežico pričvrščena z resorptivnimi PGA vlakni, možnost preoblikovanja/rezanja, za klasično in laparoskopsko (oz. IPOM) operativno tehniko.Dimenzije30,5 x 35,6 cm | [7 empty] | E
CP | P | #463414 | MREŽICA KOMPOZITNA 30,5cmx35,6cm Ventralight ST Mesh kat.št. 5954124G Bard |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005678 | 1 |  | 5954124G | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005679 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNE OBLIKE 25,4cmx33cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 26x34cm | [7 empty] | E
CP | P | #463415 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNE OBLIKE Ventralight ST Mesh 25,4cmx33cm kat.št. 5954113G Bard (sc=1kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005679 | 1 |  | 5954113G | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #957833 | MREŽICA FLEKSIBILNA KOMPOZITNA PROCEED 26x34cm kat.št. PCDT1 Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005679 | 1 |  | PCDT1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005683 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNA 15,2x20,3cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica kompozitna, ovalna, za ventralne hernije, lahka, iz neresorbtivnega monofilamentnega polipropilena in resorbtivne hidrogelne bariere, ki minimalizira adhezije s črevesjem in je na polipropilensko mrežico pričvrščena z resorptivnimi PGA vlakni, možnost preoblikovanja/rezanja, za klasično in laparoskopsko (oz. IPOM) operativno tehniko.Dimenzije15,2 x 20,3 cm | [7 empty] | E
CP | P | #461560 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNA Ventralight ST Mesh 15,2x20,3cm kat.št. 5954680G Bard (sc=1kom) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005683 | 1 |  | 5954680G | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005691 | NEURO PATCH |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sintetični nadomestek za duro iz finega mikroporoznega flisa pridobljenega iz visoko prečiščenega poliesteruretana. Fina, vlaknasta mikrostruktura podpira hitro infiltracijo celic vezivnega tkiva. Indicirano za kritje defekta dure mater v nevrokirurgiji. Sterilno pakiranje, 4 x 5 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #052479 | NEURO-PATCH 45,4x5CM (a´2) kat.št. 1064045 B.Braun |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005691 | 1 |  | 1064045 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N005699 | SPENJALNIK ROTIKULATOR 55 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ROTICULATOR 55 stapler ima v čeljusti razporejene titanium sponke v dveh vrstah. Višina sponk je 3,5mm. Inštrument ima možnost rotacije 320°, kar omogoča boljšo dostopnost do struktur.Posebna oblikovanost ročaja omogoča natančno postavitev čeljusti ter kontrolirano zajemanje tkiva. | [7 empty] | E
CP | P | #463417 | SPENJALNIK ROTIKULATOR 45-3,5 kat.št. TA4535S Covidien - Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005699 | 1 |  | TA4535S | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #952975 | SPENJALNIK ROTIKULATOR 55 3,5 kat.št. 017612 Tyco Healthcare |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005699 | 1 |  | 17612 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005700 | SPENJALNIK CONTOUR |  |  |  | 9 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CONTOUR CURVED STAPLER s svojo edinstveno zakrivljeno glavo in obliko, preprečuje preobremenitve tkiva v čeljusti naprave. Nož se razteza do pritrdilnega zatiča, ki preprečuje zdrs tkiva izven staplerske linije. Zasnovano tako, da se premika pravokotno na rektum.Omogoča namestitev 40 mm rezalne linije v 30 mm prostoru, kar je idealno za težje dostopne ozke medenice, brez obstrukcije ročajev. Ergonomsko oblikovan inštrument omogoča enoročno rokovanje, z nastavljanjem in zapiranjem. Vsaka naprava se lahko v enem samem postopku sproži do šestkrat. Možnost menjave polnil. | [7 empty] | E
CP | P | #955815 | SPENJALNIK CONTOUR ukrivljeni linearni z nožem kat.št. CS40B Ethicon (sc=3kom) |  |  |  | 9 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005700 | 1 |  | CS40B | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005701 | SPENJALNIK KOŽNI |  |  |  | 1400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kožni spenjalnik širok, za enkratno uporabo s polnili (napolnjen s 35 širokimi sponkami iz nerjavečega jekla), sterilen.Omogoča enostavno penetracijo tkiva, prozorno okno za boljšo vidljivost, funkcija za natančno pozicioniranje sponke, ostrejše sponke za manjšo poškodbo tkiva, visoke sponke za enostavnejšo in manj bolečo odstranitev. | [7 empty] | E
CP | P | #051811 | SPENJALNIK KOŽNI VISISTAN 35W kat.št. WK528235 Teleflex Medical - Weck (sc=6kom) |  |  |  | 1400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005701 | 1 |  | WK528235 | Teleflex Medical - Weck | [5 empty] | E
CP | P | #462297 | SPENJALNIK KOŽNI Advan 35 sponk kat.št. 783106 B.Braun Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 1400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005701 | 1 |  | 783106 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005702 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 25mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški spenjalnik krožni, ukrivljen, premer glave 25 mm, za enkratno uporabo, za anastomoze konec-konec, konec stran in stran stran, s titanium sponkami v dveh izmenjujočih vrstah, glavico nizkega profila, ki omogoča lahko izvlečenje po sproženju,uporaba v endo.Višina sponk 4,8mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #052395 | SPENJALNIK KROŽNI 25MM kat.št. EEA25 Covidien |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005702 | 1 |  | EEA25 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005703 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 33mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški spenjalnik krožni, ukrivljen, premer glave 33 mm, za enkratno uporabo, za anastomoze konec-konec, konec stran in stran stran, s titanium sponkami v dveh izmenjujočih vrstah, glavico nizkega profila, ki omogoča lahko izvlečenje po sproženju,uporaba v endo. Višina sponk 4,8mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #018724 | SPENJALNIK KROŽNI 33MM kat.št. CDH33A Ethicon |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005703 | 1 |  | CDH33A | Ethicon | [5 empty] | E
CP | P | #461562 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 33mm cirkularni kat.št. EEA/33 Covidien - Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005703 | 1 |  | EEA/33 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N005704 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 28mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški spenjalnik krožni, ukrivljen, premer glave 28 mm, za enkratno uporabo, za anastomoze konec-konec, konec stran in stran stran, s titanium sponkami v dveh izmenjujočih vrstah, glavico nizkega profila, ki omogoča lahko izvlečenje po sproženju,uporaba v endo. Višina sponk 4,8mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #052396 | SPENJALNIK KROŽNI 28MM kat.št. EEA28 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005704 | 1 |  | EEA28 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005705 | SPENJALNIK ZA HEMOROIDE |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KIRURŠKI SPENJALNIK KROŽNI, PREMER GLAVE 33 MM, ZA ENKRATNO UPORABO, S TITANIUM SPONKAMI V DVEH IZMENJUJOČIH VRSTAH, GLAVICO NIZKEGA PROFILA, KI OMOGOČA LAHKO IZVLEČENJE PO SPROŽENJU. VIŠINA SPONK 3,5mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo, v kompletu z analnim dilatatorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #039787 | SPENJALNIK ZA HEMOROIDE PROXIMATE kat.št. PPH03 Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005705 | 1 |  | PPH03 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005707 | VASCULAR PATCH |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilni vaskularni nadomestek je izdelan iz poliester-uretana, ki ga odlikuje visoka biokompatibilnost in dolgoročna mehanska stabilnost. Elastičnost materiala zmanjšuje možnost krvavitev pri šivanju na steno žile,mikroporozna struktura pa dobro vključevanje v tkivo. Je nepropusten za krvni obtok, pred uporabo ga ni potrebno dodatno pripraviti. Dimenzija: 1cm x 7cm. | [7 empty] | E
CP | P | #053699 | VASCULAR PATCH 0.45MM 1x7CM kat.št. 1107348 B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005707 | 1 |  | 1107348 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #461563 | VASCULAR PATCH obliž UNIGRAFT 7CM kat.št. 1107401 B.Braun Aesculap (pak=a´1) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005707 | 1 |  | 1107401 | B.Braun, Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #963733 | VASCULAR PATCH obliž UNIGRAFT 7CM kat.št. 1107407 B.Braun Aesculap (pak=a´5) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005707 | 1 |  | 1107407 | B.Braun, Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N009725 | VREČKA ENDO GIN 15MM |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska poliuretanska vrečka s premerom 12-15cm, kapaciteta 1000ml, za varno odstranitev intraoperativnih vzorcev; del.dolžina plastičnega šafta 34,5cm (+-1cm); debelina:15mm. Kakovostna, močna vrečka, ki se razpira s pomočjo kovinskega obročka. Vrečka mora zagotavljat nepropustnost za delce, ki so večji od 25 nanometrov ter tako zmanjšuje tveganje za kontaminacijo. | [7 empty] | E
CP | P | #953974 | VREČKA ENDO CATCH II 15MM Specimen Pouch kat.št. 173049 Covidien (sc=3kom) |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009725 | 1 |  | 173049 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N009774 | SET CEVI ZA INSUFLACIJO s filtrom za urološke laparaskopije |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevi s filtrom, za enkratno uporabo, kompatibilne z Olympus obstoječim insuflatorjem. KOS=1košček | [7 empty] | E
CP | P | #464137 | SET CEVI ZA INSUFLACIJO s filtrom za urološke laparaskopije 300cm kat.št. 031200-10 Karl Storz (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009774 | 1 |  | 031200-10 | KARL STORZ SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | N | #N010033 | CEV INSUFLACIJSKA Z GRETJEM za enkratno uporabo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakirano z integriranim filtrom, kompatibilno z Wolf insuflatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #464139 | CEV INSUFLACIJSKA Z GRETJEM za enkratno uporabo kat.št. 4170502 Richard Wolf (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010033 | 1 |  | 4170502 | Richard Wolf | [5 empty] | E
CP | N | #N010036 | INŠTRUMENT ENDO Z VATIRANO KONICO ZA PREPARACIJO |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endokopski inštrument z okroglo, fiksno, vatirano konico, premera 10mm. Celotna dolžina inštrumenta:40,5cm. Za topo preparacijo pri endoskopskih posegih. Sterilno pakiranje (3 inštrumenti v paketku), za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #464144 | INŠTRUMENT ENDOPATH Z VATIRANO KONICO ZA PREPARACIJO 10mm kat.št. BCD10 Ethicon (sc=12zav, zav=3kom) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010036 | 1 |  | BCD10 | ETHICON LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N010037 | SET Z LUČKO IN GENERATORJEM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lučka omogoča osvetlitev operativnega polja med OP posegom. Nastavi se na instrumente kot so kutor, sesalnik, skalpel, pinceta. Lučka ne spremeni barve tkiva. Teža lučke 40g. | [7 empty] | E
CP | N | #N010038 | ZANKA ENDOLOOP |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna endoskopska zanka za laparaskopske posege. Sestavljena iz ozkega najlonskega nosilca (3,9mm), skozi katerega je napeljan absorbilen, obarvan šiv. Šiv dolžine 53cm je napeljan od distalnega konca nosilca,v obliki zanke in i ima drsni vozel, ki se zategne. Nosilec in zanka se uvedeta preko 5mm tulca. | [7 empty] | E
CP | P | #464145 | ZANKA ENDOLOOP kat.št. EL-21-L Covidien Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010038 | 1 |  | EL-21-L | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010039 | LIGA CLIP LT100 |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti S. Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LX105,LX107,LX110,LX130) | [7 empty] | E
CP | P | #464146 | LIGA CLIP LT100 mali S kat.št. WM-100 Welfare Medical (sc=36saržerjev, saržer=6klipov) |  |  |  | 36 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010039 | 1 |  | WM-100 | Welfare Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010040 | LIGA CLIP LT200 |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti M.Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LX205,LX207,LX210,LX230) | [7 empty] | E
CP | P | #464147 | LIGA CLIP LT200 srednji M kat.št. WM-200 Welfare Medical (sc=36saržerjev, saržer=6klipov) |  |  |  | 36 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010040 | 1 |  | WM-200 | Welfare Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010041 | LIGA CLIP LT300 |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti M/L.Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LC307,LC310,LC320) | [7 empty] | E
CP | P | #464148 | LIGA CLIP LT300 srednji-veliki M-L kat.št. WM-300 Welfare Medical (sc=20saržerjev, saržer=6klipov) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010041 | 1 |  | WM-300 | Welfare Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010042 | LIGA CLIP LT400 |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti L. Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LC407,LC410,LC420,LC430) | [7 empty] | E
CP | P | #464149 | LIGA CLIP LT400 veliki L kat.št. WM-400 Welfare Medical (sc=20saržerjev, saržer=6klipov) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010042 | 1 |  | WM-400 | Welfare Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010043 | LIGA CLIP TITANIUM VELIKOSTI M/L |  |  |  | 16 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti M/L.Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem 26173N STORZ | [7 empty] | E
CP | N | #N010046 | MREŽICA POLIPROPILENSKA MAKROPOROZNA 15cm x 15cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica neresorbtivna, za ingvinalne ali ventralne hernije, iz monofilamentnega polipropilena, lahka/makroporozna, z možnostjo rezanja in oblikovanja, za klasično in laparoskopsko operativno tehniko. Indicirana pri operacijah abdominalnih kilnih defektov in ostalih defektov fascije. Dimenzije 15x15cm, možnost rezanja in oblikovanja,velikost pore več kot 75 mikrometrov. | [7 empty] | E
CP | P | #971965 | MREŽICA Bard Soft Mesh 15CMx15CM kat.št. 0117011 BD (Bard) (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010046 | 1 |  | 117011 | BD (Bard) | [5 empty] | E
CP | N | #N010047 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNA 10cmx15cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna, ovalna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, ovalna, dimenzije 10,2x15,2cm | [7 empty] | E
CP | P | #464153 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNA 10,2CMx15,2CM Ventralight ST Mesh kat.št. 5954460G BD (Bard) (sc=1kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010047 | 1 |  | 5954460G | BD (Bard) | [5 empty] | E
CP | N | #N010054 | KLIP APLIKATOR ENDOSKOPSKI Z RESORBTIVNIMI KLIPI ZA LAPARASKOPSKO FIKSACIJO MREŽIC |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument naj bo sterilno pakiran, primeren za laparoskopsko fiksacijo mrežic. Polnilo naj ima 25 resorbtivnih fiksatorjev - strapov iz PDS- in kopolimerov glikolida in laktida. Strapi naj bodo z nizkim zunanjim profilom in dvema točkama oprijema ter omogočeno aplikacijo pod kotom do 45 stopinj, tudi za mrežice z velikmi porami. | [7 empty] | E
CP | P | #464160 | KLIP APLIKATOR ENDOSKOPSKI Z RESORBTIVNIMI KLIPI kat.št. STRAP25 Ethicon (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010054 | 1 |  | STRAP25 | Ethicon LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N010055 | POLNILA LIGA CLIP ENDO PL 569T |  |  |  | 864 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen seržer z osmimi endo klipi za endoskopsko aplikacijo. Velikost titanium sponk MEDIUM - LARGE. Kompatibilno z MULTIFIRE endo klip aplikatorjem AESCULAP (PL506R,PL508R). 1sc=12x8clips | [7 empty] | E
CP | P | #464161 | POLNILA LIGA CLIP ENDO PL569T M-L kat.št. PL569T B.Braun Aesculap (sc=96klipov=12saržerjev po 6 klipov) |  |  |  | 864 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010055 | 1 |  | PL569T | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N010056 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje 39cm, diameter 5mm, sterilno pakirane, za enkratno uporabo. Kompatibilne z obstoječim SONICISION generatorjem - baterijo. Za intraoperativno uporabo, prednost:: ni kabelske povezave z generatorjem (cordless). | [7 empty] | E
CP | P | #464162 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE 39CM kat.št. SCDA39 Covidien Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010056 | 1 |  | SCDA39 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010057 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje 26cm, diameter 5mm, sterilno pakirane, za enkratno uporabo. Kompatibilne z obstoječim SONICISION generatorjem - baterijo. Za intraoperativno uporabo, prednost:: ni kabelske povezave z generatorjem (cordless). | [7 empty] | E
CP | P | #464163 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE 26CM kat.št. SCDA26 Covidien Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010057 | 1 |  | SCDA26 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010058 | TROKAR OPTIČNI 12MM z balonom |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Optični trokar; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464164 | TROKAR OPTIČNI KII FIOS 12MM z balonom kat.št. CFF73 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010058 | 1 |  | CFF73 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010059 | TROKAR OPTIČNI 11MM z balonom |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Optični trokar; kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464165 | TROKAR OPTIČNI KII FIOS 11MM z balonom kat.št. CFF33 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010059 | 1 |  | CFF33 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010060 | TROKAR OPTIČNI 5MM z balonom |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Optični trokar; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464166 | TROKAR OPTIČNI KII FIOS 5MM z balonom kat.št. CFF03 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010060 | 1 |  | CFF03 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010061 | TROKAR 12MM z nožem in balonom |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z nožem; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464167 | TROKAR KII 12MM z nožem in balonom kat.št. CFB73 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010061 | 1 |  | CFB73 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010062 | TROKAR 11MM z nožem in balonom |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z nožem; kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464168 | TROKAR KII 11MM z nožem in balonom kat.št. CFB33 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010062 | 1 |  | CFB33 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010063 | TROKAR 5MM z nožem in balonom |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z nožem; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464169 | TROKAR KII 5MM z nožem in balonom kat.št. CFB03 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010063 | 1 |  | CFB03 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010064 | KANULA 12MM z balonom |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464170 | KANULA KII 12MM z balonom kat.št. CFS22 Applied Medical (sc=12kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010064 | 1 |  | CFS22 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010065 | KANULA 11MM z balonom |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464171 | KANULA KII 11MM z balonom kat.št. CFS12 Applied Medical (sc=12kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010065 | 1 |  | CFS12 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010066 | KIT OPTIČNEGA TROKARJA in 2x kanula 5MM, z balonom |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit optičnega trokarja, 2x kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja. | [7 empty] | E
CP | P | #464172 | KIT OPTIČNEGA TROKARJA in 2x kanula 5MM, z balonom KII kit FIOS kat.št. CFF12 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010066 | 1 |  | CFF12 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010067 | KIT TROKARJA Z NOŽEM in 2x kanula 5MM, z balonom |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit trokarja z nožem, 2x kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464173 | KIT TROKARJA Z NOŽEM in 2x kanula 5MM, z balonom KII kat.št. CFB12 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010067 | 1 |  | CFB12 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010069 | VREČKA ZA LAPARASKOPIJE 10MM |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska vrečka INZII, 10mm, volumen 225ml, za varno odstranjevanje biološkega materiala, z vodilom in okvirjem za lažje rokovanje, široko geometrijsko odpiranje trikotne oblike, na dnu enkrat varjena in ojačana, z drsnikom, ki omogoča naknadno odpiranje, zapiranje in lažjo ekstrakcijo vrečke. | [7 empty] | E
CP | P | #464175 | VREČKA ZA LAPARASKOPIJE INZII 10MM kat.št. CD001 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 70 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010069 | 1 |  | CD001 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010070 | VREČKA ZA LAPARASKOPIJE 12MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska vrečka INZII, 12mm, volumen 1600ml, za varno odstranjevanje biološkega materiala, z vodilom in okvirjem za lažje rokovanje, široko geometrijsko odpiranje trikotne oblike, na dnu enkrat varjena in ojačana, z drsnikom, ki omogoča naknadno odpiranje, zapiranje in lažjo ekstrakcijo vrečke. 18.05.2022: lahko tudi enakovredna vrečka z volumnom 1500ml. | [7 empty] | E
CP | P | #464176 | VREČKA ZA LAPARASKOPIJE INZII 12MM kat.št. CD004 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010070 | 1 |  | CD004 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010071 | VREČKA ZA LAPARASKOPIJE 5MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska vrečka INZII, 5mm, volumen 180ml, za varno odstranjevanje biološkega materiala, z vodilom in okvirjem za lažje rokovanje, široko geometrijsko odpiranje trikotne oblike, na dnu enkrat varjena in ojačana, z drsnikom, ki omogoča naknadno odpiranje, zapiranje in lažjo ekstrakcijo vrečke. 18.05.2022: lahko tudi enakovredna vrečka z volumnom 200ml. | [7 empty] | E
CP | P | #464177 | VREČKA ZA LAPARASKOPIJE INZII 5MM kat.št. CD003 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010071 | 1 |  | CD003 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010074 | RETRAKTOR XL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitni obroč za rano XL Atravmatska zaščita in retrakcija kirurške rane, s trdim obročem za boljšo retrakcijo, zaščitni plašč latex free, 11-17 cm. 13.05.2022: Lahko tudi zaščitni obroč za rano velikosti 11-20cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464180 | RETRAKTOR Alexis O XL 11-17CM kat.št. C8404 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010074 | 1 |  | C8404 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010075 | RETRAKTOR L |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitni obroč za rano L Atravmatska zaščita in retrakcija kirurške rane, s trdim obročem za boljšo retrakcijo, zaščitni plašč latex free, 9-14 cm. 13.05.2022: Lahko tudi zaščitni obroč za rano velikosti 9-16cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464181 | RETRAKTOR Alexis O L 9-14cm kat.št. C8403 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010075 | 1 |  | C8403 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010076 | RETRAKTOR M laparaskopski velik |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitni obroč za rano s kapico M; atravmatska zaščita in retrakcija kirurške rane, zaščitni latex free plašč, laparaskopska kapica za vzdrževanje pneumoperitoneja in z možnostjo postavitve trokarja, 5-9 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464182 | RETRAKTOR Alexis Lap kit M 5-9CM kat.št. C8502 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010076 | 1 |  | C8502 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010077 | RETRAKTOR S laparaskopski mali |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitni obroč za rano s kapico S; atravmatska zaščita in retrakcija kirurške rane, zaščitni latex free plašč, laparaskopska kapica za vzdrževanje pneumoperitoneja in z možnostjo postavitve trokarja, 2,5-6 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464183 | RETRAKTOR Alexis Lap kit S 2,5-6CM kat.št. C8501 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010077 | 1 |  | C8501 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010078 | INŠTRUMENT Z LEPILOM ZA ENDOSKOPSKO APLIKACIJO |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument z obarvanim lepilom, za endoskopsko fiksacijo mrežic pri ventralnih in inguinalnih herniah in lepljenje peritoneja, premer 5mm, dolžina 25-35 cm, lepilo za varno intrakorporalno vgradnjo, fiksacijo mrežice v največ 10 sekundah. | [7 empty] | E
CP | P | #464184 | INŠTRUMENT Z LEPILOM ZA ENDOSKOPSKO APLIKACIJO LiquiBand Fix8 kat.št. FX001 AMS (sc=1kos) |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010078 | 1 |  | FX001 | AMS | [5 empty] | E
CP | N | #N010089 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 28mm S TREMI VRSTAMI SPONK, ZA SREDNJE DEBELO IN DEBELO TKIVO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 28 mm, s tremi vrstami sponk, za srednje debelo in debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 3mm-3.5mm-4mm. Skupno število sponk je 39. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumenta 22cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464188 | SPENJALNIK CIRKULARNI UKRIVLJEN 28MM Medium kat.št. TRIEEA28MT Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010089 | 1 |  | TRIEEA28MT | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010090 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 31mm S TREMI VRSTAMI SPONK ZA SREDNJE DEBELO IN DEBELO TKIVO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 31 mm, s tremi vrstami sponk, za srednje debelo in debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 3mm-3.5mm-4mm. Skupno število sponk je 45. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumenta 22cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464189 | SPENJALNIK CIRKULARNI UKRIVLJEN 31MM Medium kat.št. TRIEEA31 Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010090 | 1 |  | TRIEEA31 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010091 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 28mm S TREMI VRSTAMI SPONK ZA DEBELO IN EXTRA DEBELO TKIVO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 28 mm, s tremi vrstami sponk, za debelo tkivo in extra debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 4mm-4.5mm-5mm. Skupno število sponk je 39. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumentra 22cm | [7 empty] | E
CP | P | #464190 | SPENJALNIK CIRKULARNI UKRIVLJEN 28MM thick/extra thick kat.št. TRIEEA28XT Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010091 | 1 |  | TRIEEA28XT | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010092 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 31mm S TREMI VRSTAMI SPONK ZA DEBELO IN EXTRA DEBELO TKIVO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spenjalnik cirkularni, ukrivljen 31 mm, s tremi vrstami sponk, za debelo tkivo in extra debelo tkivo, višine odprtih sponk s Tri staple tehnologijo od noža navzven: 4mm-4.5mm-5mm, črne barve. Skupno število sponk je 45. Glavica se po sprožitvi zvrne na os inštrumenta, pri odpiranju se sliši zvočni signal kdaj je glavica prešla v vertikani položaj. Dolžina inštrumentra 22cm | [7 empty] | E
CP | P | #464191 | SPENJALNIK CIRKULARNI UKRIVLJEN 31MM thick/extra thick kat.št. TRIEEA31XT Covidien Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010092 | 1 |  | TRIEEA31XT | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010093 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO S |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitni obroč za rano, velikost 2.5-6cm atravmatska zaščita in retrakcija kirurške rane, pomaga pri zaščiti rane od kontaminacije, omogoča retrakcijo in vizualizacijo.Sestavljen iz notranjega mehkega obroča in zunanjega trdega obroča. | [7 empty] | E
CP | P | #464192 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO Alexis O S 2,5-6CM kat.št. C8401 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010093 | 1 |  | C8401 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464193 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO S 2,5-6CM kat.št. WPSM256 Covidien Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010093 | 1 |  | WPSM256 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010094 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO M |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitni obroč za rano,velikost 5-9 cm atravmatska zaščita in retrakcija kirurške rane, pomaga pri zaščiti rane od kontaminacije, omogoča retrakcijo in vizualizacijo.Sestavljen iz notranjega mehkega obroča in zunanjega trdega obroča. 13.05.2022: Lahko tudi zaščitni obroč za rano velikosti 5-10cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464194 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO Alexis O M 5-9CM kat.št. C8402 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010094 | 1 |  | C8402 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464195 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO M 5-9CM kat.št. WPMD509 Covidien Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010094 | 1 |  | WPMD509 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010095 | ŠIV ENDOSKOPSKI SAMOZAKLEPNI 3/0, velikost igle 17mm, polkrožna, dolžina niti 15cm, obarvana |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralna PDO kirurška nit, resorbcijski čas 120-180 dni, samozaklepna, USP 3/0, dolžina niti 15 cm, obarvana; velikost igle 17mm, 1/2 kroga. | [7 empty] | E
CP | P | #464196 | ŠIV ENDOSKOPSKI SAMOZAKLEPNI 3/0, 15CM, 17MM polkrožna obarvana kat.št. VLOCL0804 Covidien Medtronic (sc=12kos) |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010095 | 1 |  | VLOCL0804 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010096 | ŠIV ENDOSKOPSKI SAMOZAKLEPNI 3/0, velikost igle 17mm, polkrožna, dolžina niti 23cm, obarvana |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralna PDO kirurška nit, resorbcijski čas 120-180 dni, samozaklepna, USP 3/0, dolžina niti 23 cm, obarvana; velikost igle 17mm, 1/2 kroga. | [7 empty] | E
CP | P | #464197 | ŠIV ENDOSKOPSKI SAMOZAKLEPNI 3/0, 23CM, 17MM polkrožna obarvana kat.št. VLOCL0844 Covidien Medtronic (sc=12kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010096 | 1 |  | VLOCL0844 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010830 | KIT TOPEGA TROKARJA IN KANILE Z BALONOM TER SISTEMA ZA EKSTRAKCIJO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebuje sistem za ekstrakcijo, premera 14cm ter top trokar in kanilo z balonom. Sistem za dostop ima inovativen stožec iz gela, ki omogoča izboljšano prehajanje instrumenta ob ohranjanju pnevmoperitoneja. Balon brez lateksa, ki se ne drobi, zagotavlja največjo stabilnost med dolgotrajnimi postopki in zagotavlja največjo vidljivost ter preprečuje vdor trokarja v trebuh. Vrečka izolira vzorec od okoliškega tkiva med samo ekstrakcijo. Omogoča minimalno invaziven pristop. Pri transabdominalnem pristopu je primeren za različne velikosti vzorcev, prav tako pa se lahko uporablja tudi za transvaginalno kirurgijo. S pomočjo fleksibilnega obroča, ki se upogiba, je možno vstavljanje skozi rez ali kolpotomijo ,vstavljen pa se ponovno razpre in zadrži obliko ter tako olajša vstavitev vzorca. Trak z zaskočno zaponko omogoča enostavno namestitev in zadrževanje vzorca. Vrečka ima kapaciteto 3400ml in zavihke za lažjo manipulacijo. | [7 empty] | E
CP | P | #971953 | KIT TOPEGA TROKARJA IN KANILE Z BALONOM TER SISTEMA EKSTRAKCIJO kat.št. GTK14 Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010830 | 1 |  | GTK14 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010831 | ENDO KLIP APLIKATOR Z RESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument za fiksacijo mrežic za hernijo, resorbtivni klipi iz polilaktida (PDLLA) z atravmatsko konico, premer kanile 5 mm, za klasične (odprte) in laparoskopske tehnike. Polnjenje 30 klipov. | [7 empty] | E
CP | P | #971954 | ENDO KLIP APLIKATOR Z RESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC SORBAFIX kat.št. 0113116 Bard (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010831 | 1 |  | 113116 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N010832 | SET ZA FIKSACIJO MREŽICE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set vsebuje 2 ampuli z lepilom (0,5ml) in endoskopski nastavek za uporabo pri laparaskopskih operacijah.Lepilo za tkivo je sestavljeno iz monomernega n-butil-2-cianoakrilata, ki hitro polimerizira v povezavi s tkivno tekočino.Močna fiksacija preprečuje premik mrežice.Intrinzične bakteriološke lastnosti zmanjšujejo lokalne septične zaplete. Shranjevanje pri sobni temperaturi ter enostavno rokovanje in aplikacija. | [7 empty] | E
CP | P | #971955 | SET ZA FIKSACIJO MREŽICE Histoacryl LapFix kat.št. 1052008 B.Braun |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010832 | 1 |  | 1052008 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N010833 | LEPILO ZA FIKSACIJO MREŽICE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obarvano lepilo za tkivo je sestavljeno iz monomernega n-butil-2-cianoakrilata, ki hitro polimerizira v povezavi s tkivno tekočino.Močna fiksacija preprečuje premik mrežice.Intrinzične bakteriološke lastnosti zmanjšujejo lokalne septične zaplete. Shranjevanje pri sobni temperaturi ter enostavno rokovanje in aplikacija. V ampuli je 0.5ml lepila. | [7 empty] | E
CP | P | #971956 | LEPILO ZA FIKSACIJO MREŽICE Histoacryl kat.št. 1050052 B.Braun (sc=5kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010833 | 1 |  | 1050052 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N010834 | APLIKATOR ENDOSKOPSKI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aplikator je namenjen za natančno in direktno aplikacijo lokalnega hemostata na mesto blagih krvavitev. Lahka plastična upogljiva cevka dolžine 38cm, kompatibilna z obstoječim hemostatskim praškom. | [7 empty] | E
CP | P | #971957 | APLIKATOR ENDOSKOPSKI Arista AH FlexiTip XL Aplicator 38cm kat.št. AM0005 BD Bard (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010834 | 1 |  | AM0005 | BD Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N010844 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNA 15x20cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 15x20cm | [7 empty] | E
CP | P | #971977 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNE OBLIKE 15x20cm Dynamesh-IPOM kat.št. IPO71520F1 Feg Textiltehnic (sc=1kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010844 | 1 |  | IPO71520F1 | Feg Textiltehnic | [5 empty] | E
CP | N | #N010917 | OVALNI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM, KANULA 11mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, ovalni polyuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlačilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona | [7 empty] | E
CP | P | #972044 | OVALNI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM KANULA 11mm kat.št. C0H11 Minamed (sc=3kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010917 | 1 |  | C0H11 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010918 | OKROGLI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM KANULA 11mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, okrogli polyuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlačilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona | [7 empty] | E
CP | P | #972045 | OKROGLI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM KANULA 11mm kat.št. C0H12 Minamed (sc=3kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010918 | 1 |  | C0H12 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010919 | HASSON TROKAR ZA ODPRT PRISTOP 12mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hasson trokar za odprt pristop, topa konica, premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in stožcem iz gel-a za atraumatsko artikulacijo inštrumentov, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva" | [7 empty] | E
CP | P | #972046 | HASSON TROKAR ZA ODPRT PRISTOP 12mm dolžine 100mm, s topo konico kat.št. C0R47 Minamed (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010919 | 1 |  | C0R47 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010920 | TAMPON ZA NATANČNO PIVNANJE TEKOČINE 20x60MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nevrokirurške vatice oziroma tamponi za natančno pivnanje tekočine pri zahtevnih nevrokirurških operacijah. Dimenzije: 20x60mm. Vatice Soft Surgical Strip odlikujejo izredno dobro vpijanje, prilagodljiv profil in odlična struktura, primerne pa so tako za nevrokirurgijo kot tudi oftamologijo, mikrokirurgijo in operacije na področju otorinolaringologije. Sterilno pakirane. | [7 empty] | E
CP | P | #972047 | TAMPON ZA NATANČNO PIVNANJE TEKOČINE 20x60MM Soft Surgical strip kat.št. 202160 Meditrina (zav=10kos, sc=200kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010920 | 1 |  | 202160 | Meditrina | [5 empty] | E
CP | N | #N010926 | ŠKARJE ENDOSKOPSKE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopske škarje za enkratno uporabo, premera 5mm in dolžine 35cm, z izoliranim vodilom in ergonomskim ročajem. Možnost 360° rotacije. Rezilo je ukrivljeno ter ohranja ostrino pri dolgotrajni uporabi. Ima univerzalni monopolarni kauterski konekt. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #972053 | ŠKARJE ENDOSKOPSKE EPIX 5MM 35CM za 1x uporabo kat.št. CB030 Minamed (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010926 | 1 |  | CB030 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010927 | FIKSATOR MREŽIC - PROTACK |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Laparaskopski inštrument za fiksacijo mrežic, premera 5mm. Vsebuje 30 neresorbilnih, titanium sponk v obliki vzmeti. Debelina žice je 0.64mm, višina vzmeti 3.81mm in širina 3.96mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #972054 | FIKSATOR MREŽIC - PROTACK 5MM kat.št. 174006 Covidien (sc=6kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010927 | 1 |  | 174006 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N010928 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE, možnost priklopa na dve vreči tekočine za irigacijo hkrati, Y konekt z dvemi spajki, z regulacijsko objemko za pretok in posodico za presetrezanje balončkov zraka. Dotočna cev ima na koncu nastvek – silikonski adapter za kateter. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #972055 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE kat.št. EMC4015N Baxter (sc=15kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010928 | 1 |  | EMC4015N | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N010929 | CEV ZA IZPIRANJE, DVOKANALNA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za izpiranje, dvokanalna, sterilna, za enkratno uporabo. Možnost namestitve in uporabe preko Eco-Pump. | [7 empty] | E
CP | P | #972056 | CEV ZA IZPIRANJE DVOKANALNA kat.št. A4054 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010929 | 1 |  | A4054 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010930 | PODLOGA KIRURŠKA VPOJNA TALNA 100x90CM |  |  |  | 240 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška vpojna talna podloga, dimenzije 100x90 cm, vpojnost 5,0 l/m2. | [7 empty] | E
CP | P | #972057 | PODLOGA KIRURŠKA VPOJNA TALNA 100x90CM kat.št. SD-0109-30 Edman (sc=40kos) |  |  |  | 240 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010930 | 1 |  | SD-0109-30 | Edman | [5 empty] | E
CP | N | #N010931 | POKRIVALO ZA GRELEC TEKOČIN |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna, antistatična termo prevleka, odporna proti vbodom iz močne polietilenske folije. Dimenzije: 68x68 cm, sterilno pakirana. Ustreza večini posod iz nerjavečega jekla ter grelcem, ki se uporabljajo med operativnim posegom za segrevanje tekočin. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #972058 | POKRIVALO ZA GRELEC TEKOČIN Thermo Cover 68x68CM kat.št. DYNJE7000 (24036) Medline (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010931 | 1 |  | DYNJE7000 (24036) | Medline | [5 empty] | E
CP | N | #N010932 | ASPIRATOR LAPARASKOPSKI ZA ENKRATNO UPORABO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Laparaskopski aspirator za enkratno uporabo, z možnostjo aspiriranja in irigacije. Dolžina 330mm, premer 5mm. Enostavno rokovanje, aktivacija s potiskom gumbov različnih barv, na vrhu ročnika. Luknje na distalnem delu kanule. Dolžina cevi 3m. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #972059 | ASPIRATOR LAPARASKOPSKI 330MM premer:5MM, dolžina cevi:3M za 1x uporabo, sterilen kat.št. PG036SU Aesculap (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010932 | 1 |  | PG036SU | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N010933 | BALONSKI SISTEM ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon za enkratno uporabo s transparentnim tulcem z balonom na distalnem koncu za dilatacijo ekstraperitonealnega prostora. Prozoren balon omogoča jasen pogled na telesne strukture. Visoko elastičen material balona omogoča enostavno dilatacijo in prilagajanje telesnemu tkivu, biokompatibilen material, sterilno pakirano. V kompletu je tudi ročna črpalka, sterilno pakirana. | [7 empty] | E
CP | P | #972060 | BALONSKI SISTEM za endo.operacije tulec z balonom in ročna črpalka kat.št. EJ870P Aesculap (sc=1kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010933 | 1 |  | EJ870P | Aesculap | [5 empty] | E