## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3524
RS | Šifra | #1532-4
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-endo (lapsk)spenjalnik+polnila
AO | Velja od | 2023-09-17
AD | Velja do | 2025-09-16
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005640 | SPENJALNIK ENDO GIA UNIVERSAL 12MM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endo GIA Universal Stapler 16cm, 12mm, sterilno pakiran ENDO inštrument za polnila različnih velikosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #955116 | SPENJALNIK ENDO GIA UNIVERSAL 12MM kat.št. EGIAUSTND Covidien |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005640 | 1 |  | EGIAUSTND | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010026 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 30-2,5mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 30mm, višina sponk 2,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464108 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 30-2,5mm EGIAUSTND kat.št. EGIA30AVM Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010026 | 1 |  | EGIA30AVM | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010027 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 30-3,5mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 30mm, višina sponk 3,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464109 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 30-3,5mm EGIAUSTND kat.št. EGIA30AMT Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010027 | 1 |  | EGIA30AMT | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010028 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-2,5mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 45mm, višina sponk 2,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464110 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-2,5mm EGIAUSTND kat.št. EGIA45AVM Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010028 | 1 |  | EGIA45AVM | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010029 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-3,5mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 45mm, višina sponk 3,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464111 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-3,5mm EGIAUSTND kat.št. EGIA45AMT Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010029 | 1 |  | EGIA45AMT | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010030 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-4,8mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 45mm, višina sponk 4,8mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464112 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-4,8mm EGIAUSTND kat.št. EGIA45AXT Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010030 | 1 |  | EGIA45AXT | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010031 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 60-3,5mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 60mm, višina sponk 3,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464113 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 60-3,5mm EGIAUSTND kat.št. EGIA60AMT Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010031 | 1 |  | EGIA60AMT | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet