## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3527
RS | Šifra | #1532-5
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-spenj.za lapsk.herniopl.+polnil
AO | Velja od | 2023-09-17
AD | Velja do | 2025-09-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005663 | SPENJALNIK ENDO UNIVERSAL 65° |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen Endo Universal ™ spenjač za enkratno uporabo, ima možnost rotacije za 360° in artkulacije za 65°. Uporablja se za endoskopsko operacijo kil, za fiksiranje mrežice.S stiskom ročaja inštrumenta se aktivira posamezna titanium sponka. Kompatibilen s polnili REF: 174007. | [7 empty] | komplet
CP | P | #050352 | SPENJALNIK ENDO UNIVERSAL 65° kat.št. 173052 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005663 | 1 |  | 173052 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005690 | POLNILA MULTIFIRE ENDO HERNIA 4,8mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna polnila s titanium sponkami, za enkratno uporabo, namenjena za uporabo z inštrumentom ENDO UNIVERSAL 65°, pri endoskopskih in odprtih posegih, za fiksiranje mrežice pri reparaciji kilnih defektov oz. približevanje tkiva.Višina sponk 4,8mm. Kompatibilna z inštrumentom REF: 173052. | [7 empty] | komplet
CP | P | #050738 | POLNILA MULTIFIRE ENDO HERNIA 4,8MM kat.št. 174007 Covidien |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005690 | 1 |  | 174007 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010921 | APLIKATOR ENDO-KLIP 5MM |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 5mm Endo klip aplikator vsebuje 16 sponk iz titana ML (9,1 mm). Aplikator je zasnovan za vnos in uporabo skozi ustrezno velik tulec troakarja ali večji z uporabo adapterja. Delovna dolžina inštrumenta, za enkratno uporabo, je približno 33 cm. Širina odprte sponke je 3,6mm, višina pa 9,1mm. Sponka iz titana ima povečano trdnost za tesnejše prileganje, pravokoten profil in izboljšano stabilnost znotraj čeljusti. Sponka v obliki črke U ohranja enako velikost in globino kot sponka v obliki V, vendar ima večji razpon hrbta,ki omogoča klipanje ciljne strukture do konca v zadnji del sponke med približevanjem. Zapiranje sponke se začne na distalnih konicah, ki se zaklenejo v tkivu in prehaja na vrh sponke. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972048 | APLIKATOR 5MM Endo Clip III kat.št. 176630 Covidien (sc=1kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010921 | 1 |  | 176630 | Covidien | [5 empty] | komplet