## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3529
RS | Šifra | #1532-7
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-mrežica dimeljska
AO | Velja od | 2023-09-17
AD | Velja do | 2025-09-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010044 | MREŽICA POLIPROPILENSKA PREDOBLIKOVANA, Z ODPRTINO, MALA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica neresorbtivna, za ingvinalne hernije, iz monofilamentnega polipropilena, predoblikovana, z odprtino za semenovod in možnostjo oblikovanja, za klasično nenapetostno tehniko. Dimenzije: 4.5 x 10.0 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464150 | MREŽICA Bard Mesh Pre-shaped MALA keyholed 4,5CMx10,0CM kat.št. 0112710 BD (Bard) (sc=3kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010044 | 1 |  | 112710 | BD (Bard) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010835 | MREŽICA POLIPROPILENSKA PREDOBLIKOVANA, Z ODPRTINO, VELIKA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica neresorbtivna, za ingvinalne hernije, iz monofilamentnega polipropilena, predoblikovana, z odprtino za semenovod in možnostjo oblikovanja, za klasično nenapetostno tehniko. Dimenzije: 6.0 x 13.7 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #971958 | MREŽICA Bard Mesh Pre-shaped VELIKA keyholed 6,0CMx13,7CM kat.št. 0113710 BD (Bard) (sc=3kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010835 | 1 |  | 113710 | BD (Bard) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010836 | MREŽICA POLIPROPILENSKA PREDOBLIKOVANA, BREZ ODPRTINE, MALA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica neresorbtivna, za ingvinalne hernije, iz monofilamentnega polipropilena, predoblikovana in z možnostjo oblikovanja, za klasično nenapetostno tehniko. Dimenzije: 4.5 x 10.0 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #971959 | MREŽICA Bard Mesh Pre-shaped MALA 4,5CMx10CM kat.št. 0112700 BD (Bard) (sc=3kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010836 | 1 |  | 112700 | BD (Bard) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010837 | MREŽICA POLIPROPILENSKA PREDOBLIKOVANA, BREZ ODPRTINE, VELIKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica neresorbtivna, za ingvinalne hernije, iz monofilamentnega polipropilena, predoblikovana in z možnostjo oblikovanja, za klasično nenapetostno tehniko. Dimenzije: 6.0 x 13.7 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #971960 | MREŽICA Bard Mesh Pre-shaped VELIKA 6,0CMx13,7CM kat.št. 0113700 BD (Bard) (sc=3kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010837 | 1 |  | 113700 | BD (Bard) | [5 empty] | komplet