## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3531
RS | Šifra | #1532-9
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-dimeljske specialne
AO | Velja od | 2023-09-17
AD | Velja do | 2025-09-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005642 | MREŽICA PROLENE 3D PATCH |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čep in mrežica za hernijo, iz monofilamentnega polipropilena, srednje velikosti. Monofilamentni polipropilen omogoča dobro zaraščanje tkiva, notranji listi pomagajo ohranjati obliko in preprečujejo kolaps; dvoplastni čep, omogoča različno postavitev čepa ter fiksacijo čepa in mrežice posebej kar preprečuje migracijo čepa. Sterilno pakirano. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462285 | MREŽICA S ČEPOM ZA KILO Perfix Plug 3,3cmx3,9cm kat.št. .0112760 Bard (sc=2kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005642 | 1 |  | .0112760 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | P | #463405 | MREŽICA PROLENE 3D PATCH Premilene mesh Plug kat.št. 1064615 B.Braun Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005642 | 1 |  | 1064615 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #955124 | MREŽICA PROLENE 3D PATCH kat.št. 3DPM Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005642 | 1 |  | 3DPM | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005657 | MREŽICA - ČEP ULTRAPRO MEDIUM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebej oblikovana mrežica s čepom, delno resorbtivna. Makroporna polipropilenska mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze, za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm, dimenzije 6,4x6,4cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #957373 | ČEP ULTRAPRO MEDIUM kat.št. UPPM6 Ethicon (sc=6kom) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005657 | 1 |  | UPPM6 | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005658 | MREŽICA - ČEP ULTRAPRO SMALL |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebej oblikovana mrežica s čepom, delno resorbtivna. Makroporna polipropilenska mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze, za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm, dimenzije 4,3x4,3cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #957513 | ČEP ULTRAPRO SMALL kat.št. UPPS6 Ethicon (sc=6kom) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005658 | 1 |  | UPPS6 | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005685 | MREŽICA POLIPROPILENSKA ZA HERNIJE - tridelni sistem L |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prolenska mrežica - hernia sistem, medium (velika); 3 deli: spodnja mrežica premera 10cm; konekt premera 1,91cm, višine 1,27cm; zgornja mrežica 4,5x10cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #055438 | MREŽICA PROLENE MESH L-HERNIA SYSTEM kat.št. PHSL1 Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005685 | 1 |  | PHSL1 | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005686 | MREŽICA POLIPROPILENSKA ZA HERNIJE - tridelni sistem M |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prolenska mrežica - hernia sistem, medium (srednje velika); 3 deli: spodnja mrežica premera 7,5cm; konekt premera 1,91cm, višine 1,27cm; zgornja mrežica 4,5x10cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #055436 | MREŽICA PROLENE MESH M-HERNIA SYSTEM kat.št. PHSM1 Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005686 | 1 |  | PHSM1 | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005687 | MREŽICA POLIPROPILENSKA ZA HERNIJE - tridelni sistem XL |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prolenska mrežica - hernia sistem, XL (velika); 3 deli: spodnja mrežica premera 10cm; konekt premera 1,91cm, višine 1,27cm; zgornja mrežica 5,5x12,5cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #055437 | MREŽICA PROLENE MESH XL-HERNIA SYSTEM kat.št. PHSE1 Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005687 | 1 |  | PHSE1 | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010050 | MREŽICA ULTRAPRO ADVANCED 6x12CM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona za laparoskopsko/klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7 mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika, dimenzije 6x12cm Lahko mrežica velikosti 6 x 11 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464156 | MREŽICA ULTRAPRO ADVANCED 6x12CM kat.št. UPA3612 Ethicon (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010050 | 1 |  | UPA3612 | Ethicon LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010051 | MREŽICA ULTRAPRO ADVANCED 7,6x15CM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona za laparoskopsko/klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7 mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika, dimenzije 7,6x15cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464157 | MREŽICA ULTRAPRO ADVANCED 7,6x15CM kat.št. UPA37615 Ethicon (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010051 | 1 |  | UPA37615 | Ethicon LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010052 | MREŽICA DELNO RESORBTIVNA ZA HERNIJE - tridimenzionalna L |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-dimenzionalna mrežica (sistem 3 v 1) delno resorbtivna, monofilamentna iz polipropilena in poliglekaprona za anteriorno in posteriorno rekonstrukcijo kile, dimenzije: zgornji del 6x12cm, spodnji del 10cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464158 | MREŽICA Ultrapro Hernia System L 10CM spodnji list kat.št. UHSL Ethicon (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010052 | 1 |  | UHSL | Ethicon LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010053 | MREŽICA DELNO RESORBTIVNA ZA HERNIJE - tridimenzionalna M |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-dimenzionalna mrežica (sistem 3 v 1) delno resorbtivna, monofilamentna iz polipropilena in poliglekaprona za anteriorno in posteriorno rekonstrukcijo kile, dimenzije: zgornji del 6x12cm, spodnji del 7,5cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464159 | MREŽICA Ultrapro Hernia System M 7,5CM spodnji list kat.št. UHSM Ethicon (sc=3kos) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010053 | 1 |  | UHSM | Ethicon LLC | [5 empty] | komplet