## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3540
RS | Šifra | #1532-16
RN | Način | C
RO | Opis | Abd.mat.-pripom.za nego endoinstrumentov
AO | Velja od | 2023-09-17
AD | Velja do | 2025-09-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010858 | DRŽALO ZA ENDOSKOPSKO ŠČETKO |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka je priporočljiva za kanale z notranjim premerom od min 4mm do max 5 mm. Ima nezlomljivo, poltogo 50 cm držalo - ročaj in obnovljive glave ščetke. Primerna je za toge endoskope, trokarje, povrtala, motorje, laparoskopske plašče, kanile in resektorje. Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 2 leti). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 600 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #971996 | DRŽALO ZA ENDOSKOPSKO ŠČETKO LTA BRUSHES G FLEX dolžine 50cm, za premer lumna od 4mm do 5mm kat.št. 620-50SP Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010858 | 1 |  | 620-50SP | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010859 | ŠČETKA ENDOSKOPSKA - refil |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka je priporočljiva za kanale z notranjim premerom od min 4mm do max 5 mm. Ima nezlomljivo, poltogo 50 cm palico in obnovljive glave ščetke. Primerna je za toge endoskope, trokarje, povrtala, motorje, laparoskopske plašče, kanile in resektorje. Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 2 meseca). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 100 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #971997 | ŠČETKA ENDOSKOPSKA LTA BRUSHES G FLEX za premer lumna od 4mm do 5mm kat.št. 620-00 Minamed (sc=3kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010859 | 1 |  | 620-00 | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010860 | ŠČETKA ZA ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV ZA ELEKTROKOAGULACIJO |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka s trdimi ščetinami, na držalu, je primerna za intenzivno čiščenje čeljusti bipolarnih prijemalk , elektrokirurških inštrumentov, kleščic, togih površin, povrtal, spojnih instrumentov in acetabularnih frez. Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 1 mesec). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 30 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #971998 | ŠČETKA ZA ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV A ELEKTROKOAGULACIJO LTA BRUSHES G FLEX kat.št. 570 Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010860 | 1 |  | 570 | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010861 | ŠČETKA - ČOPIČ, ZA ČIŠČENJE MIKROINŠTRUMENTOV - SOFT |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka je idealna za čiščenje občutljivih inštrumentov (mikroinštrumenti, oftalmološki inštrumenti), saj ponuja mehka občutljiva vlakna. Mehak ročaj za enostaven oprijem in krajša celotna velikost ščetke ter oblika čopiča, zagotavljajo večji nadzor čiščenja.Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 2 meseca). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 100 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #971999 | ŠČETKA - ČOPIČ, ZA ČIŠČENJE OBČUTLJIVIH INŠTRUMENTOV - SOFT, LTA BRUSHES kat.št. 430/2 Minamed (sc=2kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010861 | 1 |  | 430/2 | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010862 | ŠČETKA - ČOPIČ, ZA ČIŠČENJE OBČUTLJIVIH INŠTRUMENTOV - SREDNJE MEHKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka, s srednje dolgimi ščetinami je idealna za običajno čiščenje inštrumentov. Mehak ročaj za enostaven oprijem in krajša celotna velikost ščetke ter oblika čopiča, zagotavljajo večji nadzor čiščenja.Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 3 mesece). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 100 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #972000 | ŠČETKA - ČOPIČ, ZA ČIŠČENJE OBČUTLJIVIH INŠTRUMENTOV - SREDNJE MEHKA, LTA BRUSHES kat.št. 410/2 Minamed (sc=2kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010862 | 1 |  | 410/2 | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010863 | ŠČETKA ZA OBIČAJNO ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka je namenjena za rutinska čiščenja inštrumentov, ima ščetine, ki so srednje -trde in ne poškodujejo nerjavečega jekla. Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 3 mesece). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 100 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #972001 | ŠČETKA ZA OBIČAJNO ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV - rumena, LTA BRUSHES kat.št. 520 Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010863 | 1 |  | 520 | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010864 | ŠČETKA ZA INTENZIVNO ČIŠČENJE ORTOPEDSKIH INŠTRUMENTOV |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka je namenjena za zelo intenzivno čiščenje inštrumentov, npr. ortopedskih inštrumentov. Ima ščetine, ki so kratke in trde, a kljub temu ne poškodujejo nerjavečega jekla. Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 2 meseca). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 100 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #972002 | ŠČETKA ZA INTENZIVNO ČIŠČENJE ORTOPEDSKIH INŠTRUMENTOV - modra, LTA BRUSHES kat.št. 510C Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010864 | 1 |  | 510C | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010865 | ŠČETKA ZA INTENZIVNO ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščetka je namenjena za intenzivno čiščenje inštrumentov. Ima ščetine, ki so trše, a kljub temu ne poškodujejo nerjavečega jekla. Za večkratno uporabo (priporočena menjava na 3 mesece). Možnost dezinfekcije in parne sterilizacije (do 100 sterilizacij). | [7 empty] | komplet
CP | P | #972003 | ŠČETKA ZA INTENZIVNO ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV - zelena, LTA BRUSHES kat.št. 510 Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010865 | 1 |  | 510 | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010866 | OZNAKA ZA KOŠARE IN SETE INŠTRUMENTOV - BELE |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Oznake so uporabno orodje za dodatno označevanje košar in pladnjev v sterilizacijskih oddelkih. Razgrnjene oznake merijo 279 mm x 76 mm. Lahko se nanje tiska, bele barve. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972004 | OZNAKA ZA KOŠARE IN SETE INŠTRUMENTOV - bela kat.št. TAG-CONTAIN Minamed (sc=250kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010866 | 1 |  | TAG-CONTAIN | Minamed | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010867 | PODLOGA SILIKONSKA ZA ENDOSKOPSKE INŠTRUMENTE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Silikonska podloga za občutljive inštrumente. Rola je perforirana, silikonska, dimenzije 1000mm x 245mm. Silikonsko podlogo je mogoče zvijati in rezati. Namenjena je za zaščito in imobilizacijo občutljivih kirurških inštrumentov v sterilizacijskih pladnjih in košarah. Silikonski prsti teh podlog nežno vendar fiksno varujejo instrumente pred poškodbami in pomagajo pri držanju predmetov na mestu. Silikonske podloge so primerne za različne postopke sterilizacije. | [7 empty] | komplet
CP | P | #972005 | PODLOGA SILIKONSKA ZA ENDOSKOPSKE INŠTRUMENTE v roli 1000MMx245MM perforirana kat.št. SR10 Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010867 | 1 |  | SR10 | Minamed | [5 empty] | komplet