## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3515
RS | Šifra | #1531-1
RN | Način | C
RO | Opis | Žilna proteza - brez srebra
AO | Velja od | 2023-10-12
AD | Velja do | 2025-10-11
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008450 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 16MM/2x8MM dolžine 50CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963600 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO dvokraka Hemagard 16MM/2x8MM, dolžine 50CM kat.št. HGK1608 Maquet |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008450 | 1 |  | HGK1608 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008451 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 18MM/2x9MM dolžine 50CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963601 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO dvokraka Hemagard 18MM/2x9MM, dolžine 50CM kat.št. HGK1809 Maquet |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008451 | 1 |  | HGK1809 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008452 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 16MM dolžine 20CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963602 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO tubularna Hemagard premera 16MM, dolžine 20CM kat.št. HGK001620 Maquet |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008452 | 1 |  | HGK001620 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008453 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 18MM dolžine 20CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963603 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO tubularna Hemagard premera 18MM, dolžine 20CM kat.št. HGK001820 Maquet |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008453 | 1 |  | HGK001820 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008454 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROFEMORALNI IN ILIOFEMORALNI PREDEL premera 8mm, dolžine 40cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,35 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963604 | PROTEZA ŽILNA tubularna Hemagard ultra tanka premer 8MM, dolžine 40CM kat.št. HGKUT0008-40 Maquet |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008454 | 1 |  | HGKUT0008-40 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008455 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROFEMORALNI IN ILIOFEMORALNI PREDEL z zunanjo oporo premera 8mm, dolžine 70cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, s spiralno zunanjo oporo specificirane dolžine, debeline 0,35 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963605 | PROTEZA ŽILNA tubularna z zunanjo oporo Hemagard ultra tanka premer 8MM, dolžine 70CM (40-15-15) kat.št. HGKUT0008RS15 Maquet |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008455 | 1 |  | HGKUT0008RS15 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008456 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROPOPLITEALNI PREDEL premera 6mm, dolžine 70cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,35 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963606 | PROTEZA ŽILNA tubularna Hemagard premera 6MM, dolžine 70CM kat.št. HGKUT0006-70 Maquet |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008456 | 1 |  | HGKUT0006-70 | Maquet | [5 empty] | komplet