## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3508
RS | Šifra | #1530-7
RN | Način | C
RO | Opis | Plast.in rekonstr.kirurg.-zun.fiks.dist.
AO | Velja od | 2023-10-01
AD | Velja do | 2025-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N006443 | FIKSATOR ZA DIST. RADIUS MR ČLEN 4.0 VAREN |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959265 | FIKSATOR ZA DIST. RADIUS MR ČLEN 4.0 VAREN kat.št. 390.051 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006443 | 1 |  | 390051 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006444 | IZVIJAČ VELIK HEKSAGONALNI 3.5MM z utorom, L 240MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959271 | IZVIJAČ VELIK HEKSAGONALNI 3.5MM z utorom, L 240MM kat.št. 314.270 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006444 | 1 |  | 314270 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006445 | KAPICA ZAŠČITNA ZA 8.0MM PALICE IZ OGLJIKOVIH VLAKEN |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959269 | KAPICA ZAŠČITNA ZA 8.0MM PALICE IZ OGLJIKOVIH VLAKEN kat.št. 395.781 Synthes |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006445 | 1 |  | 395781 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006446 | PALICA IZ OGLJIKOVIH VLAKEN 8.0MM 200MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959266 | PALICA IZ OGLJIKOVIH VLAKEN 8.0MM 200MM kat.št. 395.782 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006446 | 1 |  | 395782 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006447 | PALICA IZ OGLJIKOVIH VLAKEN 8.0MM 220MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959267 | PALICA IZ OGLJIKOVIH VLAKEN 8.0MM 220MM kat.št. 395.784 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006447 | 1 |  | 395784 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006448 | PALICA IZ OGLJIKOVIH VLAKEN 8.0MM 240MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959268 | PALICA IZ OGLJIKOVIH VLAKEN 8.0MM 240MM kat.št. 395.786 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006448 | 1 |  | 395786 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006449 | POKROV 1/2 ZA VARIO PLADENJ |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959264 | POKROV 1/2 ZA VARIO PLADENJ kat.št. 689.537 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006449 | 1 |  | 689537 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006450 | VIJAK Seldrill Schanz 4.0/3.0MM 80MM samovrezen Titan |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 6kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959272 | VIJAK Seldrill Schanz 4.0/3.0MM 80MM samovrezen Titan kat.št. 494.771 Synthes |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006450 | 1 |  | 494771 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006451 | PLADENJ VC ZA EXTERNI FIKSATOR ZA DIST. RADIUS |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959263 | PLADENJ VC ZA EXTERNI FIKSATOR ZA DIST. RADIUS kat.št. 686.410 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006451 | 1 |  | 686410 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006452 | VODILO PARALELNO ZA SVEDER 4.0 KRATKO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959270 | VODILO PARALELNO ZA SVEDER 4.0 KRATKO kat.št. 395.967 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006452 | 1 |  | 395967 | Synthes | [5 empty] | komplet