## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3661
RS | Šifra | #1554-1
RN | Nacin | C
RO | Opis | Osteosintetski material-DHS
AO | Velja od | 2024-05-06
AD | Velja do | 2026-05-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002293 | PLOŠCA sistem DCS (dinamicni kondilarni vijak 95°) število lukenj za vijake: 6 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814239 | PLOŠCA DCS 95 L06 kat.št. 281.960 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002293 | 1 |  | 281960 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002294 | PLOŠCA sistem DCS (dinamicni kondilarni vijak 95°) število lukenj za vijake: 8 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #813882 | PLOŠCA DCS 95 L08 kat.št. 281.980 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002294 | 1 |  | 281980 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002295 | PLOŠCA sistem DCS (dinamicni kondilarni vijak 95°) število lukenj za vijake: 10 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #962018 | PLOŠCA DCS 95 L10 kat.št. 281.900 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002295 | 1 |  | 281900 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002296 | PLOŠCA sistem DCS (dinamicni kondilarni vijak 95°) število lukenj za vijake: 12 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814240 | PLOŠCA DCS 95 L12 kat.št. 281.925 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002296 | 1 |  | 281925 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002297 | PLOŠCA sistem DCS (dinamicni kondilarni vijak 95°) število lukenj za vijake: 14 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #053761 | PLOŠCA DCS 95 L14 kat.št. 281.930 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002297 | 1 |  | 281930 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002298 | PLOŠCA sistem DHS (dinamicni kolcni vijak 135°) število lukenj za vijake: 2 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #053741 | PLOŠCA DHS 135 L02 kat.št. 281.520 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002298 | 1 |  | 281520 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002299 | PLOŠCA sistem DHS (dinamicni kolcni vijak 135°) število lukenj za vijake: 3 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #962019 | PLOŠCA DHS 135 L03 kat.št. 281.530 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002299 | 1 |  | 281530 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002300 | PLOŠCA sistem DHS (dinamicni kolcni vijak 135°) število lukenj za vijake: 4 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #813885 | PLOŠCA DHS 135 L04 kat.št. 281.540 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002300 | 1 |  | 281540 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002301 | PLOŠCA sistem DHS (dinamicni kolcni vijak 135°) število lukenj za vijake: 5 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #813886 | PLOŠCA DHS 135 L05 kat.št. 281.550 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002301 | 1 |  | 281550 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002302 | PLOŠCA sistem DHS (dinamicni kolcni vijak 135°) število lukenj za vijake: 6 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #053718 | PLOŠCA DHS 135 L06 kat.št. 281.560 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002302 | 1 |  | 281560 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002303 | PLOŠCA ZA TROHANTER, DOLGA sistem DHS (dinamicni kolcni vijak 95°) |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #055314 | PLOŠCA DHS ZA TROHANTER kat.št. 281.870 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002303 | 1 |  | 281870 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002304 | PLOŠCA ZA TROHANTER, KRATKA sistem DHS (dinamicni kolcni vijak 95°) |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost z vijaki DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #055325 | PLOŠCA DHS ZA TROHANTER KRATKA kat.št. 281.869 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002304 | 1 |  | 281869 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002305 | PLASTIKA ZA DHS IMPAKTOR |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #814351 | PLASTIKA ZA DHS IMPAKTOR kat.št. 338.250 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002305 | 1 |  | 338250 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002306 | ŽICA VODILNA DHS 2,5 NAVOJEM DIA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #052109 | ŽICA VODILNA DHS 2,5 NAVOJEM DIA kat.št. 338.000 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002306 | 1 |  | 338000 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002307 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 60mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814403 | VIJAK DHS DOL 060 kat.št. 280.600 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002307 | 1 |  | 280600 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002308 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 65mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814404 | VIJAK DHS DOL 065 kat.št. 280.650 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002308 | 1 |  | 280650 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002309 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 70mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814405 | VIJAK DHS DOL 070 kat.št. 280.700 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002309 | 1 |  | 280700 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002310 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 80mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #813918 | VIJAK DHS DOL 075 kat.št. 280.800 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002310 | 1 |  | 280800 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002311 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 85mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814406 | VIJAK DHS DOL 085 kat.št. 280.850 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002311 | 1 |  | 280850 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002312 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 90mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #053715 | VIJAK DHS DOL 090 kat.št. 280.900 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002312 | 1 |  | 280900 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002313 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 95mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #813921 | VIJAK DHS DOL 095 kat.št. 280.950 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002313 | 1 |  | 280950 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002314 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 100mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #813915 | VIJAK DHS DOL 100 kat.št. 280.000 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002314 | 1 |  | 280000 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002315 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 105mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814398 | VIJAK DHS DOL 105 kat.št. 280.050 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002315 | 1 |  | 280050 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002316 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 110mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #813916 | VIJAK DHS DOL 110 kat.št. 280.100 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002316 | 1 |  | 280100 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002317 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 115mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814399 | VIJAK DHS DOL 115 kat.št. 280.150 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002317 | 1 |  | 280150 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002318 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 120mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #814400 | VIJAK DHS DOL 120 kat.št. 280.200 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002318 | 1 |  | 280200 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002319 | VIJAK ZA DHS/DCS dolžina 125mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak dinamicni (drsni) kolcni za plošco DHS oz. DCS, skladnost s plošcami DCS oz. DHS | [7 empty] | komplet
CP | P | #053743 | VIJAK DHS DOL 125 kat.št. 280.250 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002319 | 1 |  | 280250 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002320 | VIJAK KOMPRESIJSKI za DHS/DCS vijak dolžina 36mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijak za kompresijo dinamicega vijaka k plošci DCS oz. DHS, dolžina 36 mm | [7 empty] | komplet
CP | P | #962020 | VIJAK KOMPRESIJSKI za DHS/DCS vijak dolžina 36mm kat.št. 280.990 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002320 | 1 |  | 280990 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002321 | VIJAK ZAKLEPNI za DHS/DCS vijak dolžina 35mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #962021 | VIJAK ZAKLEPNI za DHS/DCS vijak dolžina 35mm kat.št. 280.960 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002321 | 1 |  | 280960 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002322 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 14 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813928 | VIJAK KORTI.4,5 DOL14 kat.št. 214.814 Syntehs |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002322 | 1 |  | 214814 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002323 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 16 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814454 | VIJAK KORTI.4,5 DOL16 kat.št. 214.816 Syntehs |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002323 | 1 |  | 214816 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002324 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 18 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814455 | VIJAK KORTI.4,5 DOL18 kat.št. 214.818 Syntehs |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002324 | 1 |  | 214818 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002325 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 20 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814456 | VIJAK KORTI.4,5 DOL20 kat.št. 214.820 Syntehs |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002325 | 1 |  | 214820 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002326 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 22 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814457 | VIJAK KORTI.4,5 DOL22 kat.št. 214.822 Syntehs |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002326 | 1 |  | 214822 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002327 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 24 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813929 | VIJAK KORTI.4,5 DOL24 kat.št. 214.824 Syntehs |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002327 | 1 |  | 214824 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002328 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 26 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814458 | VIJAK KORTI.4,5 DOL26 kat.št. 214.826 Syntehs |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002328 | 1 |  | 214826 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002329 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 28 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813930 | VIJAK KORTI.4,5 DOL28 kat.št. 214.828 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002329 | 1 |  | 214828 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002330 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 30 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813931 | VIJAK KORTI.4,5 DOL30 kat.št. 214.830 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002330 | 1 |  | 214830 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002331 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 32 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813932 | VIJAK KORTI.4,5 DOL32 kat.št. 214.832 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002331 | 1 |  | 214832 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002332 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 34 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813933 | VIJAK KORTI.4,5 DOL34 kat.št. 214.834 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002332 | 1 |  | 214834 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002333 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 36 mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813934 | VIJAK KORTI.4,5 DOL36 kat.št. 214.836 Syntehs |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002333 | 1 |  | 214836 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002334 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 38 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813935 | VIJAK KORTI.4,5 DOL38 kat.št. 214.838 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002334 | 1 |  | 214838 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002335 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 40 mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813936 | VIJAK KORTI.4,5 DOL40 kat.št. 214.840 Syntehs |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002335 | 1 |  | 214840 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002336 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 42 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813937 | VIJAK KORTI.4,5 DOL42 kat.št. 214.842 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002336 | 1 |  | 214842 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002337 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 44 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814459 | VIJAK KORTI.4,5 DOL44 kat.št. 214.844 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002337 | 1 |  | 214844 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002338 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 46 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814460 | VIJAK KORTI.4,5 DOL46 kat.št. 214.846 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002338 | 1 |  | 214846 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002339 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 48 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814461 | VIJAK KORTI.4,5 DOL48 kat.št. 214.848 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002339 | 1 |  | 214848 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002340 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 50 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962022 | VIJAK KORTI.4,5 DOL50 kat.št. 214.850 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002340 | 1 |  | 214850 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002341 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 52 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814462 | VIJAK KORTI.4,5 DOL52 kat.št. 214.852 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002341 | 1 |  | 214852 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002342 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 54 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814463 | VIJAK KORTI.4,5 DOL54 kat.št. 214.854 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002342 | 1 |  | 214854 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002343 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 56 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #053807 | VIJAK KORTI.4,5 DOL56 kat.št. 214.856 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002343 | 1 |  | 214856 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002344 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 58 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813938 | VIJAK KORTI.4,5 DOL58 kat.št. 214.858 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002344 | 1 |  | 214858 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002345 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 60 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813939 | VIJAK KORTI.4,5 DOL60 kat.št. 214.860 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002345 | 1 |  | 214860 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002346 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 62 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962023 | VIJAK KORTI.4,5 DOL62 kat.št. 214.862 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002346 | 1 |  | 214862 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002347 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 64 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814464 | VIJAK KORTI.4,5 DOL64 kat.št. 214.864 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002347 | 1 |  | 214864 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002348 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 66 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962024 | VIJAK KORTI.4,5 DOL66 kat.št. 214.866 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002348 | 1 |  | 214866 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002349 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 68 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814465 | VIJAK KORTI.4,5 DOL68 kat.št. 214.868 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002349 | 1 |  | 214868 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002350 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 70 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813940 | VIJAK KORTI.4,5 DOL70 kat.št. 214.870 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002350 | 1 |  | 214870 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002351 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 72 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814466 | VIJAK KORTI.4,5 DOL72 kat.št. 214.872 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002351 | 1 |  | 214872 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002352 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 76 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814467 | VIJAK KORTI.4,5 DOL76 kat.št. 214.876 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002352 | 1 |  | 214876 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002353 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 80 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814468 | VIJAK KORTI.4,5 DOL80 kat.št. 214.880 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002353 | 1 |  | 214880 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002354 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 85 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962025 | VIJAK KORTI.4,5 DOL85 kat.št. 214.885 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002354 | 1 |  | 214885 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002355 | Vijak KORTIKALNI, samorezni premer = 4,5 mm, dolžina 90 mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962026 | VIJAK KORTI.4,5 DOL90 kat.št. 214.890 Syntehs |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002355 | 1 |  | 214890 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002356 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 30 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814612 | VIJAK SPONG.6,5 30MM KRATEK kat.št. 216.030 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002356 | 1 |  | 216030 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002357 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 35 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814613 | VIJAK SPONG.6,5 35MM KRATEK kat.št. 216.035 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002357 | 1 |  | 216035 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002358 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 40 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814614 | VIJAK SPONG.6,5 40MM KRATEK kat.št. 216.040 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002358 | 1 |  | 216040 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002359 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 45 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814615 | VIJAK SPONG.6,5 45MM KRATEK kat.št. 216.045 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002359 | 1 |  | 216045 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002360 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 50 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814616 | VIJAK SPONG.6,5 50MM KRATEK kat.št. 216.050 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002360 | 1 |  | 216050 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002361 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 55 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814617 | VIJAK SPONG.6,5 55MM KRATEK kat.št. 216.055 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002361 | 1 |  | 216055 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002362 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 60 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814618 | VIJAK SPONG.6,5 60MM KRATEK kat.št. 216.060 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002362 | 1 |  | 216060 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002363 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 65 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814619 | VIJAK SPONG.6,5 65MM KRATEK kat.št. 216.065 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002363 | 1 |  | 216065 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002364 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 70 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814620 | VIJAK SPONG.6,5 70MM KRATEK kat.št. 216.070 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002364 | 1 |  | 216070 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002365 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 75 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814621 | VIJAK SPONG.6,5 75MM KRATEK kat.št. 216.075 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002365 | 1 |  | 216075 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002366 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 80 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814622 | VIJAK SPONG.6,5 80MM KRATEK kat.št. 216.080 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002366 | 1 |  | 216080 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002367 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 85 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814623 | VIJAK SPONG.6,5 85MM KRATEK kat.št. 216.085 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002367 | 1 |  | 216085 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002368 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 90 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813987 | VIJAK SPONG.6,5 90MM KRATEK kat.št. 216.090 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002368 | 1 |  | 216090 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002369 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 95 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814624 | VIJAK SPONG.6,5 95MM KRATEK kat.št. 216.095 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002369 | 1 |  | 216095 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002370 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 100 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814609 | VIJAK SPONG.6,5 100MM KRATEK kat.št. 216.100 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002370 | 1 |  | 216100 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002371 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 105 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814610 | VIJAK SPONG.6,5 105MM KRATEK kat.št. 216.105 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002371 | 1 |  | 216105 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002372 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 110 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814611 | VIJAK SPONG.6,5 110MM KRATEK kat.št. 216.110 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002372 | 1 |  | 216110 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002373 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 115 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962027 | VIJAK SPONG.6,5 115MM KRATEK kat.št. 216.115 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002373 | 1 |  | 216115 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002374 | Vijak SPONGIOZNI, navoj KRATEK (16 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 120 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962028 | VIJAK SPONG.6,5 120MM KRATEK kat.št. 216.120 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002374 | 1 |  | 216120 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002375 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 45 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814601 | VIJAK SPONG.6,5 45MM DOLGI kat.št. 217.045 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002375 | 1 |  | 217045 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002376 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 50 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814602 | VIJAK SPONG.6,5 50MM DOLGI kat.št. 217.050 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002376 | 1 |  | 217050 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002377 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 55 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814603 | VIJAK SPONG.6,5 55MM DOLGI kat.št. 217.055 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002377 | 1 |  | 217055 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002378 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 60 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814604 | VIJAK SPONG.6,5 60MM DOLGI kat.št. 217.060 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002378 | 1 |  | 217060 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002379 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 65 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814605 | VIJAK SPONG.6,5 65MM DOLGI kat.št. 217.065 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002379 | 1 |  | 217065 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002380 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 70 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813984 | VIJAK SPONG.6,5 70MM DOLGI kat.št. 217.070 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002380 | 1 |  | 217070 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002381 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 75 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813985 | VIJAK SPONG.6,5 75MM DOLGI kat.št. 217.075 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002381 | 1 |  | 217075 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002382 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 80 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813986 | VIJAK SPONG.6,5 80MM DOLGI kat.št. 217.080 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002382 | 1 |  | 217080 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002383 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 85 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814606 | VIJAK SPONG.6,5 85MM DOLGI kat.št. 217.085 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002383 | 1 |  | 217085 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002384 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 90 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814607 | VIJAK SPONG.6,5 90MM DOLGI kat.št. 217.090 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002384 | 1 |  | 217090 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002385 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 95 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814608 | VIJAK SPONG.6,5 95MM DOLGI kat.št. 217.095 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002385 | 1 |  | 217095 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002386 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 100 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814594 | VIJAK SPONG.6,5 100MM DOLGI kat.št. 217.100 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002386 | 1 |  | 217100 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002387 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 105 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814595 | VIJAK SPONG.6,5 105MM DOLGI kat.št. 217.105 Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002387 | 1 |  | 217105 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002388 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 110 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814596 | VIJAK SPONG.6,5 110MM DOLGI kat.št. 217.110 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002388 | 1 |  | 217110 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002389 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 115 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962029 | VIJAK SPONG.6,5 115MM DOLGI kat.št. 217.115 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002389 | 1 |  | 217115 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002390 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 120 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962030 | VIJAK SPONG.6,5 120MM DOLGI kat.št. 217.120 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002390 | 1 |  | 217120 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002391 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 125 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962031 | VIJAK SPONG.6,5 125MM DOLGI kat.št. 217.125 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002391 | 1 |  | 217125 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002392 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 130 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962032 | VIJAK SPONG.6,5 130MM DOLGI kat.št. 217.130 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002392 | 1 |  | 217130 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002393 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 135 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962033 | VIJAK SPONG.6,5 135MM DOLGI kat.št. 217.135 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002393 | 1 |  | 217135 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002394 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 140 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962034 | VIJAK SPONG.6,5 140MM DOLGI kat.št. 217.140 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002394 | 1 |  | 217140 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002395 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 145 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962035 | VIJAK SPONG.6,5 145MM DOLGI kat.št. 217.145 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002395 | 1 |  | 217145 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002396 | Vijak SPONGIOZNI, navoj DOLGI (32 mm), premer = 6,5 mm, dolžina 150 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962036 | VIJAK SPONG.6,5 150MM DOLGI kat.št. 217.150 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002396 | 1 |  | 217150 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002397 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 20 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #962037 | VIJAK SPONG.6,5 20MM CEL kat.št. 218.020 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002397 | 1 |  | 218020 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002398 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 25 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813977 | VIJAK SPONG.6,5 25MM CEL kat.št. 218.025 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002398 | 1 |  | 218025 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002399 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 30 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814598 | VIJAK SPONG.6,5 30MM CEL kat.št. 218.030 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002399 | 1 |  | 218030 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002400 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 35 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813978 | VIJAK SPONG.6,5 35MM CEL kat.št. 218.035 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002400 | 1 |  | 218035 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002401 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 40 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813979 | VIJAK SPONG.6,5 40MM CEL kat.št. 218.040 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002401 | 1 |  | 218040 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002402 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 45 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814583 | VIJAK SPONG.6,5 45MM CEL kat.št. 218.045 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002402 | 1 |  | 218045 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002403 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 50 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813980 | VIJAK SPONG.6,5 50MM CEL kat.št. 218.050 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002403 | 1 |  | 218050 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002404 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 55 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814584 | VIJAK SPONG.6,5 55MM CEL kat.št. 218.055 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002404 | 1 |  | 218055 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002405 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 60 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813981 | VIJAK SPONG.6,5 60MM CEL kat.št. 218.060 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002405 | 1 |  | 218060 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002406 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 65 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814585 | VIJAK SPONG.6,5 65MM CEL kat.št. 218.065 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002406 | 1 |  | 218065 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002407 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 70 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813982 | VIJAK SPONG.6,5 70MM CEL kat.št. 218.070 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002407 | 1 |  | 218070 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002408 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 75 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #813983 | VIJAK SPONG.6,5 75MM CEL kat.št. 218.075 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002408 | 1 |  | 218075 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002409 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 80 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814586 | VIJAK SPONG.6,5 80MM CEL kat.št. 218.080 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002409 | 1 |  | 218080 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002410 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 85 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814587 | VIJAK SPONG.6,5 85MM CEL kat.št. 218.085 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002410 | 1 |  | 218085 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002411 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 90 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814588 | VIJAK SPONG.6,5 90MM CEL kat.št. 218.090 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002411 | 1 |  | 218090 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002412 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 95 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814589 | VIJAK SPONG.6,5 95MM CEL kat.št. 218.095 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002412 | 1 |  | 218095 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002413 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 100 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814580 | VIJAK SPONG.6,5 100MM CEL kat.št. 218.100 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002413 | 1 |  | 218100 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002414 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 105 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814581 | VIJAK SPONG.6,5 105MM CEL kat.št. 218.105 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002414 | 1 |  | 218105 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002415 | Vijak SPONGIOZNI, navoj CEL premer = 6,5 mm, dolžina 110 mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladnost s plošcami DCS oz. DHS, jeklo | [7 empty] | komplet
CP | P | #814582 | VIJAK SPONG.6,5 110MM CEL kat.št. 218.110 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002415 | 1 |  | 218110 | Synthes | [5 empty] | komplet