## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3677
RS | Šifra | #1555-1
RN | Nacin | C
RO | Opis | Lekarniške surovine,embalaža,steklovina
AO | Velja od | 2024-07-13
AD | Velja do | 2026-07-12
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003928 | BUCKA MERILNA 1000ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | steklena, transparentna, z graduacijo 1000ml, iz borosilikatnega stekla 3.3, razreda A, s PP zamaškom, kalibriacija na 1000ml, s certifikatom o kalibraciji Lahko tudi merilne bucke steklenim, PP ali PE zamaškom. | [7 empty] | E
CP | P | #463099 | BUCKA MERILNA 1000ML kat.št. IL-013.01.901 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003928 | 1 |  | IL-013.01.901 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464617 | BUCKA MERILNA 1000ML kat.št. 11059012L Tlos |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003928 | 1 |  | 11059012L | TLOS | [5 empty] | E
CP | P | #958841 | BUCKA MERILNA 1000ML kat.št. 37264 Brand |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003928 | 1 |  | 37264 | Brand | [5 empty] | E
CP | N | #N003929 | BUCKA MERILNA 100ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | steklena, transparentna, z graduacijo 100ml, iz borosilikatnega stekla 3.3, razreda A, s PP zamaškom, kalibriacija na 100ml, s certifikatom o kalibraciji Lahko tudi merilne bucke steklenim, PP ali PE zamaškom. | [7 empty] | E
CP | P | #463100 | BUCKA MERILNA 100ML kat.št. IL-013.01.100 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003929 | 1 |  | IL-013.01.100 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464618 | BUCKA MERILNA 100ML kat.št. 11059007L Tlos |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003929 | 1 |  | 11059007L | TLOS | [5 empty] | E
CP | P | #960689 | BUCKA MERILNA 100ML kat.št. 61319524 LMS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003929 | 1 |  | 61319524 | LMS | [5 empty] | E
CP | N | #N003930 | BUCKA MERILNA 2000ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | steklena, transparentna, z graduacijo 2000ml, iz borosilikatnega stekla 3.3, razreda A, s PP zamaškom, kalibriacija na 2000ml, s certifikatom o kalibraciji Lahko tudi merilne bucke steklenim, PP ali PE zamaškom. | [7 empty] | E
CP | P | #463101 | BUCKA MERILNA 2000ML kat.št. IL-013.01.902 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003930 | 1 |  | IL-013.01.902 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #955417 | BUCKA MERILNA 2000ML kat.št. 37265 Brand |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003930 | 1 |  | 37265 | Brand | [5 empty] | E
CP | N | #N003931 | BUCKA MERILNA 50ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | steklena, transparentna, z graduacijo 50ml, iz borosilikatnega stekla 3.3, razreda A, s PP zamaškom, kalibriacija na 50ml, s certifikatom o kalibraciji Lahko tudi merilne bucke steklenim, PP ali PE zamaškom. | [7 empty] | E
CP | P | #463102 | BUCKA MERILNA 50ML kat.št. IL-013.01.050 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003931 | 1 |  | IL-013.01.050 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464619 | BUCKA MERILNA 50ML kat.št. 11059005L Tlos |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003931 | 1 |  | 11059005L | TLOS | [5 empty] | E
CP | P | #960688 | BUCKA MERILNA 50ML kat.št. 61319523 LMS |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003931 | 1 |  | 61319523 | LMS | [5 empty] | E
CP | N | #N003932 | CAŠA LABORATORIJSKA 50ML |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 50ml | [7 empty] | E
CP | P | #040201 | CAŠA LABORATORIJSKA 50ML kat.št. 411010050 Simax |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003932 | 1 |  | 411010050 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463103 | CAŠA LABORATORIJSKA 50ML kat.št. 64000-50 Scherf |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003932 | 1 |  | 64000-50 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003933 | CAŠA LABORATORIJSKA 100ML |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 100ml | [7 empty] | E
CP | P | #012581 | CAŠA LABORATORIJSKA 100ML kat.št. 417010100 Simax |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003933 | 1 |  | 417010100 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463104 | CAŠA LABORATORIJSKA 100ML kat.št. 64000-100 Scherf |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003933 | 1 |  | 64000-100 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003934 | CAŠA LABORATORIJSKA 1000ML |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 1000ml | [7 empty] | E
CP | P | #012653 | CAŠA LABORATORIJSKA 1000ML kat.št. 417010940 Simax |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003934 | 1 |  | 417010940 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463105 | CAŠA LABORATORIJSKA 1000ML kat.št. 64000-1000 Scherf |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003934 | 1 |  | 64000-1000 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003935 | CAŠA LABORATORIJSKA 2000ML |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 2000ml | [7 empty] | E
CP | P | #012670 | CAŠA LABORATORIJSKA 2000ML kat.št. 417010950 Simax |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003935 | 1 |  | 417010950 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463106 | CAŠA LABORATORIJSKA 2000ML kat.št. 64000-2000 Scherf |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003935 | 1 |  | 64000-2000 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003936 | CAŠA LABORATORIJSKA 250ML |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 250ml | [7 empty] | E
CP | P | #012599 | CAŠA LABORATORIJSKA 250ML kat.št. 417010250 Simax |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003936 | 1 |  | 417010250 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463107 | CAŠA LABORATORIJSKA 250ML kat.št. 64000-250 Scherf |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003936 | 1 |  | 64000-250 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003937 | CAŠA LABORATORIJSKA 3000ML |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 3000ml | [7 empty] | E
CP | P | #052078 | CAŠA LABORATORIJSKA 3000ML kat.št. 411010952 Simax |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003937 | 1 |  | 411010952 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463108 | CAŠA LABORATORIJSKA 3000ML kat.št. 64000-3000 Scherf |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003937 | 1 |  | 64000-3000 | Scherf | [5 empty] | E
CP | P | #464620 | CAŠA LABORATORIJSKA 3000ML steklena, nizka kat.št. MPC-001038 DWK |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003937 | 1 |  | MPC-001038 | DWK | [5 empty] | E
CP | N | #N003938 | CAŠA LABORATORIJSKA 400ML |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 400ml | [7 empty] | E
CP | P | #012645 | CAŠA LABORATORIJSKA 400ML kat.št. 417010400 Simax |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003938 | 1 |  | 417010400 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463109 | CAŠA LABORATORIJSKA 400ML kat.št. 64000-400 Scherf |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003938 | 1 |  | 64000-400 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003939 | CAŠA LABORATORIJSKA 600ML |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 600ml | [7 empty] | E
CP | P | #463110 | CAŠA LABORATORIJSKA 600ML kat.št. 64000-600 Scherf |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003939 | 1 |  | 64000-600 | Scherf | [5 empty] | E
CP | P | #950003 | CAŠA LABORATORIJSKA 600ML kat.št. 417010600 Simax |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003939 | 1 |  | 417010600 | Simax | [5 empty] | E
CP | N | #N003940 | ERLENMAJERICA 1000ML |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 1000ml | [7 empty] | E
CP | P | #055333 | ERLENMAJERICA 1000ML kat.št. 417106940 Simax |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003940 | 1 |  | 417106940 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463111 | ERLENMAJERICA 1000ML kat.št. 66500-1000 Scherf (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003940 | 1 |  | 66500-1000 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003941 | ERLENMAJERICA 2000ML |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 2000ml | [7 empty] | E
CP | P | #055334 | ERLENMAJERICA 2000ML kat.št. 417119950 Simax |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003941 | 1 |  | 417119950 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463112 | ERLENMAJERICA 2000ML kat.št. 66500-2000 Scherf |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003941 | 1 |  | 66500-2000 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003942 | ERLENMAJERICA 250ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 250ml | [7 empty] | E
CP | P | #055331 | ERLENMAJERICA 250ML kat.št. 417119250 Simax |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003942 | 1 |  | 417119250 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463113 | ERLENMAJERICA 250ML kat.št. 66500-250 Scherf |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003942 | 1 |  | 66500-250 | Scherf | [5 empty] | E
CP | P | #464621 | ERLENMAJERICA 250ML steklena, ozko grlo kat.št. MPC-001071 DWK |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003942 | 1 |  | MPC-001071 | DWK | [5 empty] | E
CP | N | #N003943 | ERLENMAJERICA 500ML |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, volumen 500ml | [7 empty] | E
CP | P | #055332 | ERLENMAJERICA 500ML kat.št. 417106500 Simax |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003943 | 1 |  | 417106500 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463114 | ERLENMAJERICA 500ML kat.št. 66500-500 Scherf |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003943 | 1 |  | 66500-500 | Scherf | [5 empty] | E
CP | N | #N003944 | LIJAK STEKLEN premer 40MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, transparenten, dovoljeno odstopanje v premeru max. +/- 13% | [7 empty] | E
CP | P | #463115 | LIJAK STEKLEN premer 40MM kat.št. 9251200 LLG Labware |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003944 | 1 |  | 9251200 | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | P | #954891 | LIJAK STEKLEN premer 45MM kat.št. 413001045 Simax |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003944 | 1 |  | 413001045 | Simax | [5 empty] | E
CP | N | #N003945 | LIJAK STEKLEN premer 80MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, transparenten, dovoljeno odstopanje v premeru max. +/- 7% | [7 empty] | E
CP | P | #347752 | LIJAK STEKLEN premer 75MM kat.št. 413001075 Simax |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003945 | 1 |  | 413001075 | Simax | [5 empty] | E
CP | P | #463116 | LIJAK STEKLEN premer 80MM kat.št. HE-3990/8 Hecht |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003945 | 1 |  | HE-3990/8 | Hecht | [5 empty] | E
CP | P | #464622 | LIJAK STEKLEN premer 80MM kat.št. 9251202 LLG Labware |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003945 | 1 |  | 9251202 | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | N | #N003946 | LIJAK STEKLEN premer 150MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A. transparenten, dovoljeno odstopanje v premeru max. +/- 5% | [7 empty] | E
CP | P | #052660 | LIJAK STEKLEN premer 150MM kat.št. 145550 Brand |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003946 | 1 |  | 145550 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463117 | LIJAK STEKLEN premer 150MM kat.št. 9251205 LLG Labware |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003946 | 1 |  | 9251205 | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | N | #N003947 | MENZURA 10ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, šestkoten podstavek, volumen 10ml | [7 empty] | E
CP | P | #013790 | MENZURA GRADUIRANA 10ML steklena kat.št. 31908 Brand |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003947 | 1 |  | 31908 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463118 | MENZURA GRADUIRANA 10ML kat.št. IL-015.01.010 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003947 | 1 |  | IL-015.01.010 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464623 | MENZURA 10ML kat.št. 31052015H/L Tlos |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003947 | 1 |  | 31052015H/L | TLOS | [5 empty] | E
CP | N | #N003948 | MENZURA 100ML |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, šestkoten podstavek, volumen 100ml | [7 empty] | E
CP | P | #013803 | MENZURA GRADUIRANA 100ML steklena kat.št. 31938 Brand |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003948 | 1 |  | 31938 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463119 | MENZURA 100ML kat.št. IL-015.01.100 Isolab |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003948 | 1 |  | IL-015.01.100 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464624 | MENZURA 100ML kat.št. 31052029H/L Tlos |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003948 | 1 |  | 31052029H/L | TLOS | [5 empty] | E
CP | N | #N003949 | MENZURA 1000ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, šestkoten podstavek, volumen 1000ml | [7 empty] | E
CP | P | #013838 | MENZURA GRADUIRANA 1000ML steklena kat.št. 31962 Brand |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003949 | 1 |  | 31962 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463120 | MENZURA 1000ML kat.št. IL-015.01.901 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003949 | 1 |  | IL-015.01.901 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464625 | MENZURA 1000ML kat.št. 31052038H/L Tlos |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003949 | 1 |  | 31052038H/L | TLOS | [5 empty] | E
CP | N | #N003950 | MENZURA 25ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, šestkoten podstavek, volumen 25ml | [7 empty] | E
CP | P | #013820 | MENZURA GRADUIRANA 25ML steklena kat.št. 31920 Brand |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003950 | 1 |  | 31920 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463121 | MENZURA 25ML kat.št. IL-015.01.025 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003950 | 1 |  | IL-015.01.025 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464626 | MENZURA 25ML kat.št. 31052022H/L Tlos |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003950 | 1 |  | 31052022H/L | TLOS | [5 empty] | E
CP | N | #N003951 | MENZURA 250ML |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, transparentna, šestkoten podstavek, volumen 250ml | [7 empty] | E
CP | P | #052044 | MENZURA GRADUIRANA 250ML steklena kat.št. 31948 Brand |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003951 | 1 |  | 31948 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463122 | MENZURA 250ML kat.št. IL-015.01.250 Isolab |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003951 | 1 |  | IL-015.01.250 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464627 | MENZURA 250ML kat.št. 31052033H/L Tlos |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003951 | 1 |  | 31052033H/L | TLOS | [5 empty] | E
CP | N | #N003952 | MENZURA 50ML |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, šestkoten podstavek, volumen 50ml | [7 empty] | E
CP | P | #463123 | MENZURA 50ML kat.št. IL-015.01.050 Isolab |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003952 | 1 |  | IL-015.01.050 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464628 | MENZURA 50ML kat.št. 31052026LH/L Tlos |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003952 | 1 |  | 31052026LH/L | TLOS | [5 empty] | E
CP | P | #950004 | MENZURA GRADUIRANA 50ML steklena kat.št. 31928 Brand |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003952 | 1 |  | 31928 | Brand | [5 empty] | E
CP | N | #N003953 | MENZURA 500ML |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz borosilikatnega stekla razreda A, graduirana, šestkoten podstavek, volumen 500ml | [7 empty] | E
CP | P | #032799 | MENZURA GRADUIRANA 500ML steklena kat.št. 31954 Brand |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003953 | 1 |  | 31954 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463124 | MENZURA 500ML kat.št. IL-015.01.500 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003953 | 1 |  | IL-015.01.500 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #464629 | MENZURA 500ML kat.št. 31052037H/L Tlos |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003953 | 1 |  | 31052037H/L | TLOS | [5 empty] | E
CP | N | #N003954 | MREŽA ŽICNA S KERAMIKO 150x150 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | podstavek za laboratorijske caše za na grelno plošco | [7 empty] | E
CP | P | #463125 | MREŽA ŽICNA S KERAMIKO 150x150 (podstavek za caše za grelno plošco) kat.št. IL-050.06.001 Isolab |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003954 | 1 |  | IL-050.06.001 | Isolab | [5 empty] | E
CP | P | #957389 | MREŽA ŽICNA S KERAMIKO 150x150 (podstavek za caše za grelno plošco) kat.št. 12752 Bochem |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003954 | 1 |  | 12752 | Bochem | [5 empty] | E
CP | N | #N003955 | PALCKA STEKLENA premer 4mm, dolžina 150mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | laboratorijsko steklo, dovoljeno odstopanje v dolžini palcke max. +/- 10%, odstopanje v debelini ni dovoljeno | [7 empty] | E
CP | P | #463126 | PALCKA STEKLENA premer 4mm, dolžina 150mm kat.št. 42850006 Werner |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003955 | 1 |  | 42850006 | Werner | [5 empty] | E
CP | P | #464630 | PALCKA STEKLENA premer 4mm, dolžina 150mm kat.št. 9197404*LLG LLG Labware |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003955 | 1 |  | 9197404*LLG | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | P | #464631 | PALCKA STEKLENA premer 4mm, dolžina 150mm kat.št. HE-2850/154_10 HECHT (pak=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003955 | 1 |  | HE-2850/154_10 | HECHT | [5 empty] | E
CP | P | #956326 | PALCKA STEKLENA premer 4mm, dolžina 150mm kat.št. 5197415 Neolab |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003955 | 1 |  | 5197415 | Neolab | [5 empty] | E
CP | N | #N003956 | PETRIJEVKA 100x20mm, steklena |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | s pokrovom, steklena | [7 empty] | E
CP | P | #014231 | PETRIJEVKA 100x20MM steklena s pokrovom kat.št. 455743 Brand |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003956 | 1 |  | 455743 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463127 | PETRIJEVKA 100x20MM steklena s pokrovom kat.št. 9170576 LLG Labware |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003956 | 1 |  | 9170576 | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | N | #N003957 | PETRIJEVKA 80x15mm, steklena |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | s pokrovom, steklena | [7 empty] | E
CP | P | #014214 | PETRIJEVKA 80x15MM steklena s pokrovom kat.št. 455732 Brand |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003957 | 1 |  | 455732 | Brand | [5 empty] | E
CP | P | #463128 | PETRIJEVKA 80x15MM steklena s pokrovom kat.št. 9170572 LLG Labware |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003957 | 1 |  | 9170572 | LLG Labware | [5 empty] | E
CP | N | #N003959 | PLASTENKA 100ML s pokrovom na navoj s tesnilom |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | široko grlo dovoljeni materiali so: HDPE (polietilen visoke gostote), LDPE (polietilen nizke gostote), PP (polipropilen) | [7 empty] | E
CP | P | #950530 | PLASTENKA 100ML s pokrovom na navoj s tesnilom kat.št. GA1021K Lipis |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003959 | 1 |  | GA1021K | Lipis | [5 empty] | E
CP | P | #963708 | PLASTENKA 100ML s pokrovom na navoj s tesnilom kat.št. PLASTA051 Carso |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003959 | 1 |  | PLASTA051 | Carso | [5 empty] | E
CP | N | #N003960 | PLASTENKA 500ML s pokrovom na navoj in tesnilom |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | široko grlo dovoljeni materiali so: HDPE (polietilen visoke gostote), LDPE (polietilen nizke gostote), PP (polipropilen) | [7 empty] | E
CP | P | #464632 | PLASTENKA 500ML s pokrovom na navoj in tesnilom kat.št. GA1039K Lipis |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003960 | 1 |  | GA1039K | LIPIS | [5 empty] | E
CP | P | #954064 | PLASTENKA 500ML s pokrovom na navoj in tesnilom kat.št. PLAST271 Hajduk |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003960 | 1 |  | PLAST271 | Hajduk plasticna embalaža d.o.o. | [5 empty] | E
CP | N | #N003961 | STEKLENICA Z RAZPRŠILOM 100ML medicinska, rjavo steklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461474 | STEKLENICA Z RAZPRŠILOM 100-105ML medicinska, rjavo steklo kat.št. GS1036K Lipis |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003961 | 1 |  | GS1036K | Lipis | [5 empty] | E
CP | P | #463129 | STEKLENICA Z RAZPRŠILOM 100ML medicinska, rjavo steklo kat.št. STEKL055 Bormioli (sc=68kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003961 | 1 |  | STEKL055 | BORMIOLI | [5 empty] | E
CP | P | #960714 | STEKLENICA Z RAZPRŠILOM 100ML medicinska, rjavo steklo kat.št. H577/100 Bormioli/Apta pharma |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003961 | 1 |  | H577/100 | Bormioli/Apta pharma | [5 empty] | E
CP | N | #N005593 | ACETONITRIL (Methyl Cyanide, CH3CN) 100ML |  |  |  | 100 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | za analize. Pakiranje a 100 ML v steklenici z varnim zamaškom.. Izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej. | [7 empty] | E
CP | N | #N005594 | ACETONUM 1L p.a. |  |  |  | 45 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | za analize. Pakiranje a 1L v steklenici ali plastenki. Izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej. | [7 empty] | E
CP | P | #200140 | ACETONUM 1L p.a. kat.št. 1000141000 Merck |  |  |  | 45 | STE | 1 | [9 empty] | #N005594 | 1 |  | 1000141000 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #461475 | ACETONUM 1L p.a. kat.št. 1040104 Alkaloid |  |  |  | 45 | STE | 1 | [9 empty] | #N005594 | 1 |  | 1040104 | Alkaloid | [5 empty] | E
CP | P | #463130 | ACETONUM 1L p.a. kat.št. KE00.0114.1000*K Kefo |  |  |  | 45 | STE | 1 | [9 empty] | #N005594 | 1 |  | KE00.0114.1000*K | Kefo | [5 empty] | E
CP | N | #N005595 | ACIDUM HYDROCHLORIDUM za analize |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ACIDUM HYDROCHLORIDUM za analize. Za pripravo 1 litra 1 N raztopine, kot TITRIVAL, TITRISOL ali enakovredno | [7 empty] | E
CP | P | #014101 | ACIDUM HYDROCHL. ZA 1N RAZTOPINO TITRISOL - kat.št. 1099700001 Merck |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005595 | 1 |  | 1099700001 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #967005 | ACIDUM HYDROCHLORIC FIXANAL kat.št. FL-38282-1EA Honeywell |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005595 | 1 |  | FL-38282-1EA | Honeywell | [5 empty] | E
CP | N | #N005596 | ACIDUM HYDROCHLORICUM CONC. p.a. |  |  |  | 1 | KG | 2 | [9 empty] | # | 1 | za analize. pakiranje a 1 kg v steklenici ali plastenki. izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej. | [7 empty] | E
CP | P | #200182 | ACIDUM HYDROCHLORICUM CONC. p.a. kat.št. 1003171000 Merck |  |  |  | 1 | KG | 1 | [9 empty] | #N005596 | 1 |  | 1003171000 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N005600 | FIKSATOR za vzorce bezgavk in temporalnih arterij 500ML |  |  |  | 2 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksator za vzorce bezgavk in temporalnih arterij od 24 do 48 ur. sestava kot POLYTRANSPORT BUFFER, pakiranje a 500ML v plastenki. | [7 empty] | E
CP | P | #961744 | FIKSATOR za vzorce bezgavk in temporalnih arterij Polytransport buffer 500ML kat.št. MP-24311-500 MKL Diagnostic Phadebact |  |  |  | 2 | STE | 1 | [9 empty] | #N005600 | 1 |  | MP-24311-500 | MKL Diagnostic Phadebact | [5 empty] | E
CP | N | #N005601 | LONCEK S FORMALINOM 120ML |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | loncek z 90-150 ml formalina, raztopina za histologijo, vsebuje 10% puferiranga formalina, pH=6,9-7,1. | [7 empty] | E
CP | P | #463132 | LONCEK S FORMALINOM 150ML kat.št. Q01101 Diapath Italija (sc=36kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005601 | 1 |  | Q01101 | Diapath Italija | [5 empty] | E
CP | P | #960682 | LONCEK S FORMALINOM 120ML kat.št. 59470120 Itrij |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005601 | 1 |  | 59470120 | Itrij | [5 empty] | E
CP | P | #970881 | LONCEK S FORMALINOM 125ML HistoPot kat.št. S10-B-FOR-125 ML Serosep (sc=108kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005601 | 1 |  | S10-B-FOR-125 ML | Serosep | [5 empty] | E
CP | N | #N005602 | LONCEK S FORMALINOM 20ML |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | loncek s 15-25 ml formalina, raztopina za histologijo, vsebuje 10% puferiranga formalina, pH=6,9-7,1 | [7 empty] | E
CP | P | #960679 | LONCEK S FORMALINOM 20ML kat.št. 59470020 Itrij |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005602 | 1 |  | 59470020 | Itrij | [5 empty] | E
CP | N | #N005603 | LONCEK S FORMALINOM 60ML |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | loncek s 50-70 ml formalina, raztopina za histologijo, vsebuje 10% puferiranga formalina, pH=6,9-7,1 | [7 empty] | E
CP | P | #463134 | LONCEK S FORMALINOM 60ML HistoPot kat.št. S10-B-FOR-60 ML Serosep (sc=243kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005603 | 1 |  | S10-B-FOR-60 ML | Serosep | [5 empty] | E
CP | P | #960680 | LONCEK S FORMALINOM 60ML kat.št. 59470060 Itrij |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005603 | 1 |  | 59470060 | ITRIJ | [5 empty] | E
CP | N | #N005605 | MAGNESII SULFAS PLV (grenka sol) |  |  |  | 8000 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | pakiranje a 1kg izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej. | [7 empty] | E
CP | P | #112593 | MAGNESII SULFAS PLV (GRENKA SOL) kat.št. 12-10-023 Fagron |  |  |  | 8000 | G | 1 | [9 empty] | #N005605 | 1 |  | 12-10-023 | Fagron | [5 empty] | E
CP | P | #463136 | MAGNESII SULFAS PLV (grenka sol) 1000G kat.št. #N005605 Molar Chemicals |  |  |  | 8000 | G | 1 | [9 empty] | #N005605 | 1 |  | #N005605 | Molar Chemicals | [5 empty] | E
CP | N | #N005606 | MAZILNA PODLAGA amfifilna |  |  |  | 15000 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mazilna podlaga amfifilna. sestava: tekoci parafin, beli vazelin, hidrofilna komponenta z dodatkom emulgatorjev in stabilizatorjev. brez barvil, dišav in arom. kot BELOBAZA ali enakovredno pakiranje a 2kg | [7 empty] | E
CP | P | #150207 | BELOBAZA 2KG kat.št. 958N211 Belupo |  |  |  | 15000 | G | 1 | [9 empty] | #N005606 | 0.001 |  | 958N211 | Belupo | [5 empty] | E
CP | P | #973603 | MAZILNA PODLAGA Basis Creme DAC 2019/2 5kg kat.št. 701228 Molar Chemicals |  |  |  | 15000 | G | 1 | [9 empty] | #N005606 | 1 |  | 701228 | Molar Chemicals | [5 empty] | E
CP | N | #N005610 | SPIRITUS ABSOLUTUS 1L p.a. |  |  |  | 600 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | za analize. Pakirano a 1L v steklenici ali plastenki. | [7 empty] | E
CP | P | #020826 | SPIRITUS ABSOLUTUS 1L p.a. kat.št. 1009831000 Merck |  |  |  | 600 | L | 1 | [9 empty] | #N005610 | 1 |  | 1009831000 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #463138 | SPIRITUS ABSOLUTUS 1L p.a. kat.št. #N005610 Molar Chemicals |  |  |  | 600 | L | 1 | [9 empty] | #N005610 | 1 |  | #N005610 | Molar Chemicals | [5 empty] | E
CP | P | #464633 | SPIRITUS ABSOLUTUS 1L p.a. kat.št. 1000110PE Kefo |  |  |  | 600 | L | 1 | [9 empty] | #N005610 | 1 |  | 1000110PE | KEFO | [5 empty] | E
CP | N | #N005611 | XYLOLUM |  |  |  | 600 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | pakiranje od 1L do 2,5L v steklenici ali plastenki. Izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej. | [7 empty] | E
CP | P | #963824 | XYLENE RPE-ACS ISO-MIXTURE 1L steklenica kat.št. 492301 Cer |  |  |  | 600 | L | 1 | [9 empty] | #N005611 | 1 |  | 492301 | Cer | [5 empty] | E
CP | P | #965182 | XYLEN 2L kat.št. X0054 Diapath Italija |  |  |  | 600 | L | 1 | [9 empty] | #N005611 | 1 |  | X0054 | DiaPath | [5 empty] | E
CP | P | #965205 | XYLEN 2,5L kat.št. X0055 DiaPath |  |  |  | 600 | L | 1 | [9 empty] | #N005611 | 1 |  | X0055 | DiaPath | [5 empty] | E
CP | N | #N005613 | VEHIKEL ZA PERORALNO SUSPENZIJO 400-500ML, BREZ SLADKORJA, AROMATIZIRANO |  |  |  | 32000 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vehikel za peroralno suspenzijo, steklenica ali plastenka 400-500ml, sestava kot Ora-blend SF,brez sladkorja,aromatizirano | [7 empty] | E
CP | P | #461478 | VEHIKEL ZA PERORALNO SUSPENZIJO 473ML ORA BLEND SF PODL SIR B.S. kat.št. 1047674 Perrigo |  |  |  | 32000 | ML | 1 | [9 empty] | #N005613 | 1 |  | 1047674 | Perrigo | [5 empty] | E
CP | N | #N005615 | VEHIKEL ZA SIRUP 400-500ML BREZ SLADKORJA, AROMATIZIRANO |  |  |  | 14000 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vehikel za sirup, steklenica ali plastenka 400-500ml, sestava kot Ora-sweet SF. brez sladkorja, aromatizirano | [7 empty] | E
CP | P | #461479 | VEHIKEL ZA SIRUP 473ML ORA SWEET SF PODL SIR B.S. kat.št. 1030575 Perrigo |  |  |  | 14000 | ML | 1 | [9 empty] | #N005615 | 1 |  | 1030575 | Perrigo | [5 empty] | E
CP | P | #973589 | VEHIKEL ZA SIRUP 473ML ORA SWEET SF PODL SIR B.S. kat.št. 1062707 Medisca |  |  |  | 14000 | ML | 1 | [9 empty] | #N005615 | 1 |  | 1062707 | Medisca | [5 empty] | E
CP | N | #N008923 | PALCKA STEKLENA premer 7mm, dolžina 300mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | laboratorijsko steklo, dovoljeno odstopanje v dolžini palcke max. +/- 10%, odstopanje v debelini ni dovoljeno | [7 empty] | E
CP | P | #963781 | PALCKA STEKLENA premer 7mm, dolžina 300mm kat.št. 5197430 Hecht OMN |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008923 | 1 |  | 5197430 | Hecht OMN | [5 empty] | E
CP | P | #965000 | PALCKA STEKLENA premer 7mm, dolžina 300mm kat.št. HE-2850/307_10 (sc=10kos) Honeywell |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008923 | 1 |  | HE-2850/307_10 | Honeywell | [5 empty] | E
CP | N | #N009134 | VEHIKEL ZA PERORALNO SUSPENZIJO 400-500ML, BREZ SLADKORJA, AROMATIZIRANO |  |  |  | 1000 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vehikel za peroralno suspenzijo, steklenica ali plastenka 400-500ml, sestava kot SyrSpend SF PH4, brez sladkorja, aromatizirano | [7 empty] | E
CP | P | #462601 | VEHIKEL ZA PERORALNO SUSPENZIJO SYRSPEND SF PH4 NEVTRAL 500ML kat.št. 397H018 Fagron |  |  |  | 1000 | ML | 1 | [9 empty] | #N009134 | 1 |  | 397H018 | Fagron | [5 empty] | E
CP | N | #N009362 | FORMALDEHID PUFERIRAN 10% 5L |  |  |  | 110 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebuje 10% puferiranega formalina, pH = 6,9 - 7,1. Raztopina za histologijo. Pakiranje a 5L v stekleni ali plasticni embalaži. Izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej. | [7 empty] | E
CP | P | #463139 | FORMALDEHID PUFERIRAN 4% NB 5L kat.št. FNB4-5L Biognost |  |  |  | 110 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009362 | 1 |  | FNB4-5L | Biognost | [5 empty] | E
CP | P | #464634 | FORMALDEHID PUFERIRAN 10% 5L kat.št. KE000120.5000 Kefo |  |  |  | 110 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009362 | 1 |  | KE000120.5000 | KEFO | [5 empty] | E
CP | N | #N009363 | DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) 5ML |  |  |  | 5 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen, min.99%, pakiranje po 5ml | [7 empty] | E
CP | P | #965046 | DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) 5x5ML kat.št. SI-D2650-5x5ML Sigma-Aldrich |  |  |  | 5 | STE | 1 | [9 empty] | #N009363 | 1 |  | SI-D2650-5x5ML | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N009364 | DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) 10ML |  |  |  | 5 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen, min.99%, pakiranje po 10ml | [7 empty] | E
CP | P | #965047 | DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO) 5x10ML kat.št. SI-D2650-5x10ML Sigma-Aldrich |  |  |  | 5 | STE | 1 | [9 empty] | #N009364 | 1 |  | SI-D2650-5x10ML | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N009845 | ARGENTI NITRAS FUSALAPIS v palckah 75% srebrovega nitrata (kos=1palcka) |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #967031 | ARGENTI NITRAS 75% Silverin palcke kat.št. 1304223 Bano Healthcare (kos=1palcka) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009845 | 1 |  | 1304223 | Bano Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N011196 | LONCEK S FORMALINOM 40ML |  |  |  | 4200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | loncek s 30-45 ml formalina, raztopina za histologijo, vsebuje 10% puferiranga formalina, pH=6,9-7,1 | [7 empty] | E
CP | P | #966869 | LONCEK S FORMALINOM 30ML kat.št. Q01011 Diapath Italija (sc=48kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011196 | 1 |  | Q01011 | Diapath Italija | [5 empty] | E
CP | P | #970876 | LONCEK S FORMALINOM 40ML HistoPot kat.št. S10-B-FOR-40 ML Serosep (sc=300kos) |  |  |  | 4200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011196 | 1 |  | S10-B-FOR-40 ML | Serosep | [5 empty] | E
CP | N | #N011496 | METIL ETIL KETON (2-butanon) za analize |  |  |  | 2000 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | pakiranje 100-500ml v steklenici ali plastenki. Izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej. | [7 empty] | E
CP | N | #N011497 | LADJICA ZA TEHTANJE 50-70mm, steklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | steklena, iz borosilikatnega stekl razreda 1 | [7 empty] | E