## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3724
RS | Šifra | #1530-11NP
RN | Način | C
RO | Opis | Plast.in rekonstr.kirurg.-prsni vsadki3
AO | Velja od | 2024-08-01
AD | Velja do | 2025-10-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N007350 | VSADEK PRSNI SILIKONSKI ANATOMSKI S TEKSTURIRANO POVRŠINO POLNJEN S ČVRSTIM KOHEZIVNIM GELOM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Silikonski, anatomske oblike s teksturirano površino, polnjen s čvrstim kohezivnim silkonskim gelom; vsaj 3 različne višine, 3 različni profili za vsako višino in 12 različnih velikosti za vsako kombinacijo profila in višine; doživljenska garancija z brezplačno zamenjavo v primeru rupture vsadka; dobavni rok največ 3 delovnih dni od naročila Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4kos po predhodnem telefonskem/e-mail dogovoru glede na potrebo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | kompletE
CP | N | #N007351 | MERILNI VSADEK ENAKE OBLIKE IN VELIKOSTI KOT USTREZNI VSADEK PRSNI SILIKONSKI ANATOMSKI S TEKSTURIRANO POVRŠINO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dobavitelj mora za vsak vsadek zagotoviti ustrezni silikonski merilni vsadek polnjen s silikonskim gelom, ki je po velikosti in obliki enak stalnemu; sterilini, z možnostjo večkratne uporabe in sterilizacije; dobavni rok največ 3 delovnih dni od naročila Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | kompletE