## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4120
RS | Šifra | #1603-10
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Ostalo - Pank.stent
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003011 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI 7Fr - S OBLIKE 100mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 100mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957564 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI 7Fr - S OBLIKE 100mm kat.št. N1076030 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003011 | 1 |  | N1076030 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003012 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI 7Fr - S OBLIKE 60mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 60mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957562 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI 7Fr - S OBLIKE 60mm kat.št. N1075830 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003012 | 1 |  | N1075830 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003013 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI 7Fr - S OBLIKE 80mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 80mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957563 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI 7Fr - S OBLIKE 80mm kat.št. N1075930 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003013 | 1 |  | N1075930 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003014 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 2 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. ravne oblike, dolžine 20mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna | [7 empty] | komplet
CP | P | #956006 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 2cm kat.št. N1075430 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003014 | 1 |  | N1075430 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003015 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 4cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. ravne oblike, dolžine 40mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna | [7 empty] | komplet
CP | P | #956007 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 4cm kat.št. N1075530 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003015 | 1 |  | N1075530 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003016 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 6cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. ravne oblike, dolžine 60mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna | [7 empty] | komplet
CP | P | #956008 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 6cm kat.št. N1075630 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003016 | 1 |  | N1075630 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003017 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 8cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. ravne oblike, dolžine 80mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna | [7 empty] | komplet
CP | P | #956009 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 7Fr dolžina 8cm kat.št. N1075730 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003017 | 1 |  | N1075730 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003018 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 7Fr, dolžine 120mm, FI min. 2,8mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 120mm, 7 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462080 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE 7Fr, dolžine 120mm, FI min. 2,8mm PBD-234-0712 kat.št. N1076130 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003018 | 1 |  | N1076130 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | P | #960697 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 7Fr, dolžine 120mm, FI min. 2,8mm kat.št.GBS-09-07-012 Medi-Globe |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003018 | 1 |  | GBS-09-07-012 | Medi-Globe | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003019 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5 Fr, dolžine 100mm, FI min. 3,2mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 100mm, 8,5 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna | [7 empty] | komplet
CP | P | #461137 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5 Fr, dolžine 100mm, FI min. 3,2mm kat.št. N1076430 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003019 | 1 |  | N1076430 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003020 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5Fr, dolžine 120mm, FI min.3,2mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 120mm, 8,5 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #461138 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5Fr, dolžine 120mm, FI min.3,2mm kat.št. N1076530 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003020 | 1 |  | N1076530 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003021 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5 Fr, dolžine 60mm, FI min.3,2 mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 60mm,8,5 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2 mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960698 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5 Fr, dolžine 60mm, FI min.3,2 mm kat.št. N1076230 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003021 | 1 |  | N1076230 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003022 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5Fr, dolžine 80mm, FI min.3,2mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok pankreatične vsebine, služi v namen premostitve odtoka pankreatične vsebine. oblike S, dolžine 80mm, 8,5 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2 mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, atravmatska za tkivo. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna | [7 empty] | komplet
CP | P | #960699 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI S-OBLIKE, 8,5 Fr, dolžine 80mm, FI min.3,2mm kat.št. N1076330 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003022 | 1 |  | N1076330 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003023 | OPORNICA/STENT PIGTAIL PLASTIČNI 7Fr 10cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok žolčne vsebine, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine. Zavita na obeh koncih - ¨pigtail¨, dolžine 100mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, distalni del koničast za lažje uvajanje. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961322 | OPORNICA/STENT PIGTAIL PLASTIČNI 7Fr 10cm kat.št. N4535230 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003023 | 1 |  | N4535230 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003024 | OPORNICA/STENT PIGTAIL PLASTIČNI 7Fr 4cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok žolčne vsebine, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine. Zavita na obeh koncih - ¨pigtail¨, dolžine, 40mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo vsebine, distalni del koničast za lažje uvajanje. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961323 | OPORNICA/STENT PIGTAIL PLASTIČNI 7Fr 4cm kat.št. N4534630 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003024 | 1 |  | N4534630 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003025 | OPORNICA/STENT PIGTAIL PLASTIČNI 7Fr 7cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za odtok žolčne vsebine, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine. Zavita na obeh koncih - ¨pigtail¨, dolžine 70mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm, s stranskimi luknjami za drenažo pankreatične vsebine, distalni del koničast za lažje uvajanje. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961324 | OPORNICA/STENT PIGTAIL PLASTIČNI 7Fr 7cm kat.št. N4534930 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003025 | 1 |  | N4534930 | Olympus | [5 empty] | komplet