## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4121
RS | Šifra | #1603-11
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Ostalo - Opornica pož.
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003028 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK NE-OPLAŠČEN 10cmx18mm (23mm), odprtje iz distalne strani |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, NE-oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer prox. dela 23 mm, dolžina stenta 10cm, odpiranje z distalne strani | [7 empty] | komplet
CP | P | #960863 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK NE-OPLAŠČEN 10cmx18mm (23mm), odprtje iz distalne strani kat.št. M00513710 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003028 | 1 |  | M00513710 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008549 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK NE-OPLAŠČEN 15cmx18mm (23mm), odprtje iz distalne strani |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, NE-oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer prox. dela 23 mm, dolžina stenta 15cm, odpiranje z distalne strani | [7 empty] | komplet
CP | P | #963646 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK NE-OPLAŠČEN 15cmx18mm (23mm), odprtje iz distalne strani kat.št. M00513720 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008549 | 1 |  | M00513720 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008550 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN 10cmx18mm (23mm), dolžina oplaščenega dela 7cm, odprtje iz distalne strani |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer prox. dela 23 mm, dolžina stenta 10cm, dolžina oplaščenega dela 7cm, odpiranje z distalne strani. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963647 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN 10cmx18mm(23mm),oplaščen 7cm,odprtje iz distalne strani kat.št. M00513730 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008550 | 1 |  | M00513730 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008551 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN 12cmx18mm (23mm), dolžina oplaščenega dela 9cm, odprtje iz distalne strani |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer prox. dela 23 mm, dolžina stenta 12cm, dolžina oplaščenega dela 9cm, odpiranje z distalne strani. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963648 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN 12cmx18mm(23mm),oplaščen 9cm,odprtje iz distalne strani kat.št. M00513740 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008551 | 1 |  | M00513740 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008552 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN 15cmx18mm (23mm), dolžina oplaščenega dela 12cm, odprtje iz distalne strani |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer prox. dela 23 mm, dolžina stenta 15cm, dolžina oplaščenega dela 12cm, odpiranje z distalne strani. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963649 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK OPLAŠČEN 15cmx18mm(23mm),oplaščen12cm,odprtje iz distalne strani kat.št. M00513750 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008552 | 1 |  | M00513750 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009337 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK NE-OPLAŠČEN 7cmx18mm (23mm), odprtje iz distalne strani |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer prox. dela 23 mm, dolžina stenta 7cm, odpiranje z distalne strani. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965025 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK NE-OPLAŠČEN 7cmx18mm (23mm), odprtje iz distalne strani kat.št. M00513700 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009337 | 1 |  | M00513700 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet