## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4122
RS | Šifra | #1603-12
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Ostalo - Stent drenaža
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003045 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 24mm, premer 10mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kovinski stent in elektrokavterski sistem za drenažo; "flange" diameter 24mm, Lumen diameter 15mm, "saddle" dolžina 10mm, zunanji diameter katetra 10,8F, delovna dolžina katetra 138cm, totalna dolžina katetra 144cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #961359 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 24mm, premer 10mm kat.št. M00553550 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003045 | 1 |  | M00553550 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003046 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 14mm, premer 8mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kovinski stent in elektrokavterski sistem za drenažo; "flange" diameter 14mm, Lumen diameter 6mm, "saddle" dolžina 8mm, zunanji diameter katetra 9F, delovna dolžina katetra 138cm, totalna dolžina katetra 144cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #961356 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 14mm, premer 8mm kat.št. M00553520 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003046 | 1 |  | M00553520 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003047 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 17mm, premer 8mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kovinski stent in elektrokavterski sistem za drenažo; "flange" diameter 17mm, Lumen diameter 8mm, "saddle" dolžina 8mm, zunanji diameter katetra 9F, delovna dolžina katetra 138cm, totalna dolžina katetra 144cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #961357 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 17mm, premer 8mm kat.št. M00553530 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003047 | 1 |  | M00553530 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003048 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 21mm, premer 10mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kovinski stent in elektrokavterski sistem za drenažo; "flange" diameter 21mm, Lumen diameter 10mm, "saddle" dolžina 10mm, zunanji diameter katetra 10,8F, delovna dolžina katetra 138cm, totalna dolžina katetra 144cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #961358 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 21mm, premer 10mm kat.št. M00553540 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003048 | 1 |  | M00553540 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009338 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 29mm, premer 20mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski stent in elektrokavterski sistem za drenažo; ""flange"" diameter 29mm, lumen diameter 20mm, ""saddle"" dolžina 20mm, zunanji diameter katetra 10,8F, delovna dolžina katetra 138cm, totalna dolžina katetra 144cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #965026 | STENT IN ELEKTROKAVTERSKI SISTEM ZA DRENAŽO CIST UVAJANJE dolžina 29mm, premer 20mm kat.št. M00553560 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009338 | 1 |  | M00553560 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet