## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4123
RS | Šifra | #1603-13
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Ostalo - PEG
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003032 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 20 Fr |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gastrostomska hranilna cevka z balonom 20Fr, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, barvno kodiran port za polnjenje balona, balon 20 ml, port za zdravila, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, štiritočkovni zunanji disk za fiksacijo, brez DEHP, s plastičnim striščkom za preprečitev zatekanja hrane nazaj. 08.01.2026: Lahko se ponudi artikel z ali brez EnFit priključka, v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462091 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 20 Fr kat.št. 0112-20 Halyard/Avanos |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003032 | 1 |  | 0112-20 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003033 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 22 Fr |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gastrostomska hranilna cevka z balonom 22Fr, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, barvno kodiran port za polnjenje balona, balon 20 ml, port za zdravila, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, štiritočkovni zunanji disk za fiksacijo, brez DEHP, s plastičnim striščkom za preprečitev zatekanja hrane nazaj. 08.01.2026: Lahko se ponudi artikel z ali brez EnFit priključka, v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462092 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 22 Fr kat.št. 0112-22 Halyard/Avanos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003033 | 1 |  | 0112-22 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003041 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 14 Fr |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gastrostomska hranilna cevka z balonom CH 14, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, barvno kodiran port za polnjenje balona, balon 3-5 ml, port za zdravila, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, graduirana, štiritočkovni zunanji disk za fiksacijo, brez DEHP, s plastičnim striščkom za preprečitev zatekanja hrane nazaj. 08.01.2026: Lahko se ponudi artikel z ali brez EnFit priključka, v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462093 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 14 Fr kat.št. 0112-14LV Halyard/Avanos |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003041 | 1 |  | 0112-14LV | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003042 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 16 Fr |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gastrostomska hranilna cevka z balonom CH 16, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, barvno kodiran port za polnjenje balona, balon 20 ml, port za zdravila, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, štiritočkovni zunanji disk za fiksacijo, brez DEHP, s plastičnim striščkom za preprečitev zatekanja hrane nazaj. 08.01.2026: Lahko se ponudi artikel z ali brez EnFit priključka, v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462094 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 16 Fr kat.št. 0112-16LV Halyard/Avanos |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003042 | 1 |  | 0112-16LV | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003043 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 12 Fr |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gastrostomska hranilna cevka z balonom CH12, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, barvno kodiran port za polnjenje balona, balon 4-5 ml, port za zdravila, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, štiritočkovni zunanji disk za fiksacijo, brez DEHP, s plastičnim striščkom za preprečitev zatekanja hrane nazaj. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462095 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 12 Fr kat.št. 0110-12LV Halyard/Avanos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003043 | 1 |  | 0110-12LV | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003044 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 18 Fr |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gastrostomska hranilna cevka z balonom CH18, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, barvno kodiran port za polnjenje balona, balon 20 ml, port za zdravila, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, štiritočkovni zunanji disk za fiksacijo, brez DEHP, s plastičnim striščkom za preprečitev zatekanja hrane nazaj. 08.01.2026: Lahko se ponudi artikel z ali brez EnFit priključka, v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462096 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 18 Fr kat.št. 0112-18 Halyard/Avanos |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003044 | 1 |  | 0112-18 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #970827 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 18 Fr kat.št. 0100-18 Halyard/Avanos (z portom za zdravila) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003044 | 1 |  | 0100-18 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008556 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 24 Fr |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gastrostomska hranična cevka z balonom 24 Fr, silikonska - zelo mehak silikon za ugodje bolnika, barvno kodiran port za polnjenje balona, balon 20 ml, port za zdravila, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, štiritočkovni zunanji disk za fiksacijo, brez DEHP, s plastičnim stiščkom za preprečitev zatekanja hrane nazaj. 08.01.2026: Lahko se ponudi artikel z ali brez EnFit priključka, v kolikor v vsem ostalem ustreza strokovnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462097 | PEG-PERKUTANA HRANILNA GASTROSTOMA ZA ZAMENJAVO 24 Fr kat.št. 0112-24 Halyard/Avanos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008556 | 1 |  | 0112-24 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet