## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4125
RS | Šifra | #1603-15
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Nizkoprofilna gastrostoma
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002928 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 4 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 14 Fr, dolžine 4 cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 4-10 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462049 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 14Fr, 4cm kat.št. 8140-14-4.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002928 | 1 |  | 8140-14-4.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #959512 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 4cm kat.št. 714400 Covidien |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002928 | 1 |  | 714400 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002929 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2,3cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 2,3cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462050 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 2,3cm kat.št. 8140-20-2.3 Halyard/Avanos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002929 | 1 |  | 8140-20-2.3 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961192 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2,3cm kat.št. 720230 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002929 | 1 |  | 720230 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002930 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20FR, 2,7cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 2,7cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462051 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20FR, 2,7cm kat.št. 8140-20-2.7 Halyard/Avanos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002930 | 1 |  | 8140-20-2.7 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #955473 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20FR, 2,7cm kat.št. 720270 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002930 | 1 |  | 720270 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002931 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 2cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP | [7 empty] | komplet
CP | P | #462052 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 2cm kat.št. 8140-20-2.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002931 | 1 |  | 8140-20-2.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961191 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2cm kat.št. 720200 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002931 | 1 |  | 720200 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002932 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3,5cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 3,5cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462053 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 3,5cm kat.št. 8140-20-3.5 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002932 | 1 |  | 8140-20-3.5 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961194 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3,5cm kat.št. 720350 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002932 | 1 |  | 720350 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002933 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 3cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462054 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 3cm kat.št. 8140-20-3.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002933 | 1 |  | 8140-20-3.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961193 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3cm kat.št. 720300 Covidien |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002933 | 1 |  | 720300 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002934 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 4cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 4cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462055 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 4cm kat.št. 8140-20-4.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002934 | 1 |  | 8140-20-4.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961208 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 4cm kat.št. 720400 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002934 | 1 |  | 720400 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008983 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 14 Fr, dolžine 3 cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 4-10 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463342 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3cm Mic-Key Enfi kat.št. 8140-14-3.0 Avanos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008983 | 1 |  | 8140-14-3.0 | Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009324 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3,5cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 14 Fr, dolžine 3,5 cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 4-10 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463343 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3,5cm Mic-Key Enfit kat.št. 8140-14-3.5 Avanos |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009324 | 1 |  | 8140-14-3.5 | Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #965014 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3,5cm kat.št. 714350 Covidien |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009324 | 1 |  | 714350 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009325 | SET ZA BOLUSNI PODALJŠEK za hranjenje preko nizkoprofilne gastrostome |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za bolusni podaljšek s kateter nastavkom, kompatibilen z artikli z naslednjimi nadšiframi: N002927; N002928, N002929, N0029230, N002931, N002932, N002933, N002934, N008983, N009324. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463344 | SET ZA BOLUSNI PODALJŠEK raven brez DEHP 12" 30cm kat.št.. 0123-12 Avanos (sc=5kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009325 | 1 |  | 0123-12 | Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010656 | MERILNA NAPRAVA ZA NIZKOPROFILNO GASTROSTOMO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Merilna naprava za nizkoprofilno gastrostomo - kompatibilna z N002928, N002929, N002930, N002931, N002932, N002933, N002934 | [7 empty] | komplet
CP | P | #967881 | MERILNA NAPRAVA ZA NIZKOPROFILNO GASTROSTOMO kat.št. 8884741805 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010656 | 1 |  | 8884741805 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | P | #967882 | MERILNA NAPRAVA ZA NIZKOPROFILNO GASTROSTOMO Mic-Key kat.št. 98460 Halyard/Avanos (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010656 | 1 |  | 98460 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010657 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 16Fr, 3cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 16 Fr, dolžine 3 cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 4-10 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967482 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 16Fr, 3cm kat.št. 8140-16-3.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010657 | 1 |  | 8140-16-3.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012837 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14FR, 2,7cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 14 Fr, dolžine 2,7cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978096 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 2,7cm Mic-Key Enfi kat.št. 8140-14-2.7 Avanos |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012837 | 1 |  | 8140-14-2.7 | Avanos | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012839 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) od 12Fr do 24Fr, od 0,8 do 5,0cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), na gumbu mora biti odtisnjena LOT številka, premer od 12Fr do 24 Fr, različnih dolžin od 0,8 do 5,0cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, volumen balona 5ml (3-5 ml za 12Fr), radiopačna linija, distalni del cevke ugreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije in oblike za ponujeni tip medicinskega pripomočka, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi (excel in pdf zapis). | [7 empty] | komplet