## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4129
RS | Šifra | #1603-19
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP-Hemostaza
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011188 | GEL ZA SUBMUKOZNO INJICIRANJE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gel za submukozno injiciranje pred zahtevnejšo polipektomijo. Količina gela: 15 ml. V kompletu z brizgo za pripravo in aplikacijo sredstva. | [7 empty] | komplet
CP | P | #973313 | GEL EndoClot SIS 15ML kat.št. E0421084 Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011188 | 1 |  | E0421084 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011189 | SPREJ HEMOSTATSKI za zaustavljanje krvavitve po posegu |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hemostatski sprej za zaustavljanje krvavitve po posegu. Set vsebuje ampulo s prahom (2g) ter spiralni kateter za aplikacijo prahu. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #973314 | SPREJ EndoClot PHS kat.št. E0421078 Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011189 | 1 |  | E0421078 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011190 | PRAH ZA ZAŠČITO LEZIJE PO EMR in ESD |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prah za zaščito lezije po EMR in ESD. Vsebuje ampulo s prahom (3g) in spiralni kateter za aplikacijo prahu. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #973315 | PRAH EndoClot Adhesive kat.št. E0421079 Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011190 | 1 |  | E0421079 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011191 | KOMPRESOR ZA APLIKACIJO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompresor za aplikacijo artiklov z nadšifro N011188, N011189, N011190. Za večkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #973316 | KOMPRESOR EndoClot kat.št. E0421080 Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011191 | 1 |  | E0421080 | Olympus | [5 empty] | komplet