## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice mag.Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4161
RS | Šifra | #1603-20
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP-Holangioskop-ostalo
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011194 | KLEŠČICE - HOLANGIOSKOP 2,0MM |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aligator kleščice brez igle za uporabo s holangioskopom, za delovni kanal min 1,8mm, dolžina 2900mm, premer kleščic 1,6mm, ob odprtju kleščic premer 4,5mm. | [7 empty] | E
CP | P | #973319 | KLEŠČICE - HOLANGIOSKOP 2,0MM kat.št. BF16006 Micro Tech |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011194 | 1 |  | BF16006 | Micro Tech | [5 empty] | E
CP | N | #N011195 | KLEŠČICE - HOLANGIOSKOP 1,2MM |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Aligator kleščice brez igle za uporabo s holangioskopom, za delovni kanal min 1,1mm, dolžina 2900mm, premer kleščic 1,0mm, ob odprtju kleščic premer 3,0mm. | [7 empty] | E
CP | P | #973320 | KLEŠČICE - HOLANGIOSKOP 1,2MM kat.št. BF10006 Micro Tech (sc=2kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011195 | 1 |  | BF10006 | Micro Tech | [5 empty] | E