## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4113
RS | Šifra | #1603-3
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - bipolarni kateter
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002912 | ADAPTER ZA BIPOLARNI KATETER |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter za bipolarni kateter - mora biti kompatibilen z nadšifro N002913 | [7 empty] | komplet
CP | P | #960677 | ADAPTER ZA BIPOLARNI KATETER kat.št. M00561470 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002912 | 1 |  | M00561470 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002913 | BIPOLARNI KATETER GOLD PROBE Z IGLO 7Fr 210cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bipolarni elektro koagulacijski kateter, elektroda z zlatim spiralnim robom in integrirano iglo 25 G. Kateter mora imeti “hemoglide” prevleko, na voljo 7 F, ima tudi izpiralni lumen. Delovna dolžina 210 cm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960676 | BIPOLARNI KATETER GOLD PROBE Z IGLO 7Fr 210cm kat.št. M00560150 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002913 | 1 |  | M00560150 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet