## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4114
RS | Šifra | #1603-4
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - dilatacijski baloni
AO | Velja od | 2026-07-03
AD | Velja do | 2028-07-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002914 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 6-7-8mm 5,5cm 240cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo žolčevodov, indiciran tudi za sfinkteroplastiko »ampule vateri«, dilatacija možna na tri postopne diametre, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Diameter 6-7-8 mm, dolžina balona 5,5 cm, dimenzija katetra do 7,5 F, dolžina katetra 240 cm. Kompatibilen z N002920. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956032 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 6-7-8mm 5,5cm 240cm kat.št. M00558660 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002914 | 1 |  | M00558660 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002915 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK 15-16,5-18mm 8cm 180cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo požiralnika, dilatacija možna na tri postopne diametre, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Premer balona 15-16,5-18mm, dolžina balona 8 cm, dimenzija katetra do 6 F, dolžina katetra 180 cm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956048 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK 15-16,5-18 8cm 180cm kat.št. M00558370 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002915 | 1 |  | M00558370 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002916 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK 18-19-20mm 8cm 180cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo požiralnika, dilatacija možna na tri postopne diametre, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Premer balona 18-19-20 mm, dolžina balona 8 cm, dimenzija katetra do 6 F, dolžina katetra 180 cm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956049 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK 18-19-20 8cm 180cm kat.št. M00558380 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002916 | 1 |  | M00558380 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002917 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK/ KOLON/PILORUS 18-19-20mm 5,5cm 240cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo požiralnika, pilorusa, kolona, dilatacija možna na tri postopne diametre, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Premer 18-19-20 mm, dolžina balona 5,5 cm, dimenzija katetra do 7,5 F, dolžina katetra 240 cm. Za vodilno žico. z vključenimi radiopačnimi markerji iz platine/iridija. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956046 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK/ KOLON/PILORUS 18-19-20mm 5,5cm 240cm kat.št. M00558710 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002917 | 1 |  | M00558710 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002918 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK/ KOLON/PILORUS 15-16,5-18mm 5,5cm 240cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo požiralnika, pilorusa, kolona, dilatacija možna na tri postopne diametre, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Premer 15-16,5-18 mm, dolžina balona 5,5 cm, dimenzija katetra do 7,5 F, dolžina katetra 240 cm. Za vodilno žico. z vključenimi radiopačnimi markerji iz platine/iridija. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956045 | BALON DILATACIJSKI ZA POŽIRALNIK/ KOLON/PILORUS 15-16,5-18mm 5,5cm 240cm kat.št. M00558700 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002918 | 1 |  | M00558700 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002919 | BRIZGA ZA PUMPO ZA DILATACIJSKE BALONE - ZA ENKRATNO UPORABO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brizga z merilcem tlaka za dilatacijske balone, kompatibilna in istega proizvajalca kot N002918, N002917, N002915, N002916, N002920, N002914. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961315 | BRIZGA ZA PUMPO ZA DILATACIJSKE BALONE - ZA ENKRATNO UPORABO kat.št. M00550601 Boston Scientific |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002919 | 1 |  | M00550601 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002920 | ROČAJ/PUMPA ZA DILATACIJSKE BALONE za večkratno uporabo |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ROČAJ / PUMPA za dilatacijske balone za večkratno uporabo, kompatibilna in istega proizvajalca kot N002918, N002917, N002915, N002916, N002919, N002914. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960657 | ROČAJ/PUMPA ZA DILATACIJSKE BALONE za večkratno uporabo kat.št. M00550620 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002920 | 1 |  | M00550620 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009322 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 10-11-12mm 5,5cm 240cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo žolčevodov, indiciran tudi za sfinkteroplastiko »ampule vateri«, dilatacija možna na tri postopne diametre, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Diameter 10-11-12 mm, dolžina balona 5,5 cm, dimenzija katetra do 7,5 F, dolžina katetra 240 cm. Kompatibilen z N002920. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965012 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 10-11-12mm 5,5cm 240cm kat.št. M00558680 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009322 | 1 |  | M00558680 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011182 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 4mm, 4cm 180cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo žolčevodov, indiciran tudi za sfinkteroplastiko »ampule vateri«, dilatacija možna na en diameter, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Diameter 4 mm, dolžina balona 4 cm, dimenzija katetra do 6 F, dolžina katetra 180 cm. Kompatibilen z N002920. Za delovni kanal min 3,2mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #973307 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 4mm 4cm 180cm kat.št. M00545900 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011182 | 1 |  | M00545900 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011183 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 4mm, 2cm 180cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski balonski kateter za dilatacijo žolčevodov, indiciran tudi za sfinkteroplastiko »ampule vateri«, dilatacija možna na en diameter, izdelan iz transparentnega materiala z zaokroženimi robovi, da je možen monitoring ekspanzije skozi balon. Balon ima dva radiopačna markerja. Diameter 4 mm, dolžina balona 2 cm, dimenzija katetra do 6 F, dolžina katetra 180 cm. Kompatibilen z N002920. Za delovni kanal min 3,2mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #973308 | BALON BILIARNI DILATACIJSKI 4mm 2cm 180cm kat.št. M00545890 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011183 | 1 |  | M00545890 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet