## Rekapitulacija
PONUDBENI PREDRAČUN
Dobava in namestitev samozadostne sistemske omare na sekundarni lokaciji
NAROČNIK: SB Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
REKAPITULACIJA
I. | Dobava in namestitev samozadostne sistemske omare na sekundarni lokaciji | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV 22%: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
Vrstni red postavk v Ponudbenem predračunu ustreza vrstnemu redu postavk v Tehničnih
specifikacijah, ki vsebujejo tudi podrobnejšo opredelitev postavk Ponudbenega predračuna.
Ponudnik:
Datum:
Žig in podpis ponudnika:

## Popis del
Št. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Cena postavke
I. | Dobava in namestitev samozadostne sistemske omare na sekundarni lokaciji
1. | Samostoječa in samozadostna omara IT | kpl | 1 |  | 0
2. | Klimatska naprava 6,5 KW | kpl | 1 |  | 0
3. | Sistem javljanja požara in samodejnega gašenja | kpl | 1 |  | 0
4. | Kontrola dostopa | kpl | 1 |  | 0
5. | Temperaturni senzor | kos | 1 |  | 0
6. | Tlačni cevovod | m | 40 |  | 0
7. | Sesalni cevovod | m | 40 |  | 0
8. | Čiščenje in tlačni preizkus hladilnega kroga z dušikom | kpl | 2 |  | 0
9. | Vakumiranje in polnjenje s hladivom R 410 A | kg | 20 |  | 0
10. | Zagon klimatskih naprav, testiranje delovanja in poročilo za ARSO | kos | 2 |  | 0
11. | Odpiranje in zapiranje dvojnega tehničnega poda za izvedbo novih cevovodov | kos | 1 |  | 0
12. | Izvedba priklopa na obstoječi kondenzni sifon in odstranitev inštalacije obstoječega | kpl | 1 |  | 0
13. | Drobni vezni in ostali material 5% vrednosti postavk 1 do 12 | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0