## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3695
RS | Šifra | #1542NP
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice
AO | Velja od | 2024-06-03
AD | Velja do | 2026-03-19
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011057 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA |  |  |  | 50000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 in 9,0., kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011540 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRA ZA MIKROKIRURGIJO z rolanim manšetnim delom |  |  |  | 10000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančne oprijem. Močan in nedrsljiv, rolan (ne raven) manšetni del rokavice omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Enojna debelina: prsta 0,19mm, na dlani 0,18mm, v zapestju 0,17mm, dovoljena odstopanja v debelini: +/-0,02mm. Minimalna dolžina 285mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih EU 2017/745, OVO kat. III v skladu z Uredbo EU 2016/425, Modul D. Standardi EN 455 1, 2, 3 in 4, EN 374 1,2,4,5. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 (Phi X174). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. Ponudnik mora zagotavljati dimenzije rokavic v številkah: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 in 9,0., kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E