## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3688
RS | Šifra | #1558-1
RN | Način | C
RO | Opis | Mat.za imunohist.-Reagenti in MP Ventana
AO | Velja od | 2024-08-26
AD | Velja do | 2027-08-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009002 | KIT ZA OJAČITEV SIGNALA A´50 |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit za ojačitev signala, za 50 reakcij, tip Optiview, kompatibilno z barvalcem Benchmark GX IHC/ISH, kot npr. Kit za ojačitev signala s kataloško št. 06396518001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961037 | KIT ZA OJAČITEV SIGNALA Optiview A´50 kat.št. 06396518001 Ventana |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N009002 | 1 |  | 6396518001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009003 | PUFER CC1 2L (cell conditioning solution) |  |  |  | 2 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pufer na osnovi TRIS-a z rahlo bazičnim pH, 2L pakiranje, kompatibilno z barvalcem Benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PUFER CC1 s kataloško št. 05279801001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961038 | PUFER CC1 2L kat.št. 05279801001 Ventana |  |  |  | 2 | STE | 1 | [9 empty] | #N009003 | 1 |  | 5279801001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009004 | PUFER CC2 1L (cell conditioning solution) |  |  |  | 2 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | Citratni pufer, z rahlo kislim pH, 1L pakiranje, kompatibilno z barvalcem Benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PUFER CC1 s kataloško št. 05279798001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961039 | PUFER CC2 1L kat.št. 05279798001 Ventana |  |  |  | 2 | STE | 1 | [9 empty] | #N009004 | 1 |  | 5279798001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009005 | EZ PREP solution 2L |  |  |  | 3 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | 10x koncentrirana raztopina za odstranjevanje parafina iz tkivnih rezin za IHK in ISH barvanja, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. EZ prep s kataloško št. 05279771001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961040 | EZ PREP kat.št. 05279771001 Ventana |  |  |  | 3 | STE | 1 | [9 empty] | #N009005 | 1 |  | 5279771001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009006 | MEDIJ ZA POKRIVANJE LCS visoka temperatura |  |  |  | 14 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | Medij za pokrivanje reakcijske mešanice na preparatih med IHK/ISH barvanjem, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. LCS s kataloško št. 05264839001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961041 | KIT MEDIJ ZA POKRIVANJE LCS kat.št. 05264839001 Ventana |  |  |  | 14 | STE | 1 | [9 empty] | #N009006 | 1 |  | 5264839001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009007 | PUFER REAKCIJSKI 10x2L |  |  |  | 7 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pufer na osnovi TRIS-a (pH 7.6), 10X koncentrat, 2L pakiranje, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH. Kot npr. PUFER REAKCIJSKI 10x 2L s kataloško št. 05353955001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961042 | PUFER REAKCIJSKI 10x2L kat.št. 05353955001 Ventana |  |  |  | 7 | STE | 1 | [9 empty] | #N009007 | 1 |  | 5353955001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009008 | REAGENT ZA MODRENJE (BLUING) A´250 |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Reagent za modrenje (bluing), za 250 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. Reagent za modrenje s kataloško št. 05266769001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961043 | REAGENT ZA MODRENJE (BLUING) A´250 kat.št. 05266769001 Ventana |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N009008 | 1 |  | 5266769001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009009 | VSEBNIK S HEMATOKSILINOM A´250 - Gill |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hematoksilin na osnovi Gill-a, za 250 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. hematoksilin s kataloško št. 05266726001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961044 | KIT-HEMATOXYLIN A´250 kat.št. 05266726001 Ventana |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N009009 | 1 |  | 5266726001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009010 | KIT-PROTEAZA 3 A´250 |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit za encimsko razgradnjo tkiv IHK/ISH barvanj, za 250 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. Proteaza 3, s kataloško št. 05266718001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961045 | KIT-PROTEASE 3 A´250 kat.št. 05266718001 Ventana |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N009010 | 1 |  | 5266718001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009011 | REAGENT SSC 10x2L |  |  |  | 2 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | 10x koncentrat pufra na osnovi NaCl, 2L pakiranje, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. SSC 2L s kataloško št. 05353947001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961046 | REAGENT SSC 10x2L kat.št. 05353947001 Ventana |  |  |  | 2 | STE | 1 | [9 empty] | #N009011 | 1 |  | 5353947001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009012 | KIT ZA DETEKCIJO A´250 ALKALNA FOSFATAZA |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit za detekcijo z alkalno fosfatazo, tip UltraView, za 250 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. ultraView Universal Alkaline Phosphatase Red Detection Kit s kataloško št. 05269814001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961047 | KIT ZA DETEKCIJO ALKALNA FOSFATAZA Ultraview A´250 kat.št. 05269814001 Ventana |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N009012 | 1 |  | 5269814001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009013 | KIT ZA DETEKCIJO DAB A´250 |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit za detekcijo DAB, tip Optiview, za 250 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. OptiView DAB IHC Detection Kit s kataloško št. 06396500001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961048 | KIT ZA DETEKCIJO DAB Optiview A´250 kat.št. 06396500001 Ventana |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N009013 | 1 |  | 6396500001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009014 | VSEBNIK S HEMATOKSILINOM II A´250 |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hematoksilin na osnovi Mayerja, za 250 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. Hematoksilin II s kataloško št. 05277965001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961049 | KIT HEMATOXYLIN II A´250 kat.št. 05277965001 Ventana |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N009014 | 1 |  | 5277965001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009015 | VSEBNIK-ASSY,PREP KIT,BM,BM XT |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VSEBNIK za doziranje redčitev/mešanic pri IHK/ISH barvanju, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. ASSY,PREP KIT,BM,BM XT s kataloško št. 05250935001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961050 | VSEBNIK-ASSY,PREP KIT,BM,BM XT kat.št. 05250935001 Ventana |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009015 | 1 |  | 5250935001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009016 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 1 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 1 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 1 250-S, s kataloško št. 05256640001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961051 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 1 250-S kat.št. 05256640001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009016 | 1 |  | 5256640001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009017 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 2 250 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 2 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 2 250-S, s kataloško št. 05256658001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961052 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 2 250 kat.št. 05256658001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009017 | 1 |  | 5256658001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009018 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 3 250 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 3 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 3 250-S, s kataloško št. 05256666001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961053 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 3 250 kat.št. 05256666001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009018 | 1 |  | 5256666001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009019 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 4 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 4 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 4 250-S, s kataloško št. 05256674001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961054 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 4 250-S kat.št. 05256674001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009019 | 1 |  | 5256674001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009020 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 5 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 5 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 5 250-S, s kataloško št. 05256682001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961055 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 5 250-S kat.št. 05256682001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009020 | 1 |  | 5256682001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009021 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 6 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 6 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 6 250-S, s kataloško št. 05256704001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961056 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 6 250-S kat.št. 05256704001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009021 | 1 |  | 5256704001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009022 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 7 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 7 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 7 250-S, s kataloško št. 05256712001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961057 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 7 250-S kat.št. 05256712001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009022 | 1 |  | 5256712001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009023 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 8 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 8 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 8 250-S, s kataloško št. 05256739001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961058 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 8 250-S kat.št. 05256739001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009023 | 1 |  | 5256739001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009024 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 9 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 9 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 9 250-S, s kataloško št. 05256747001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961059 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 9 250-S kat.št. 05256747001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009024 | 1 |  | 5256747001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009025 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 10 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 10 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 10 250-S, s kataloško št. 05256755001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961060 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 10 250-S kat.št. 05256755001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009025 | 1 |  | 5256755001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009026 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 11 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 11 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 11 250-S, s kataloško št. 05256763001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961061 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 11 250-S kat.št. 05256763001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009026 | 1 |  | 5256763001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009027 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 12 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 12 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 12 250-S, s kataloško št. 05256771001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961062 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 12 250-S kat.št. 05256771001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009027 | 1 |  | 5256771001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009028 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 13 250-S |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 13 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 13 250-S, s kataloško št. 0525678001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961063 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 13 250-S kat.št. 05256780001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009028 | 1 |  | 5256780001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009029 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 14 250-ST |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 14 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 14 250-ST, s kataloško št. 05256798001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961064 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 14 250-ST kat.št. 05256798001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009029 | 1 |  | 5256798001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009030 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 15 250-ST |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 15 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 15 250-ST, s kataloško št. 05256801001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961065 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 15 250-ST kat.št. 05256801001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009030 | 1 |  | 5256801001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009031 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 16 250-ST |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 16 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 16 250-ST, s kataloško št. 05256810001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961066 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 16 250-ST kat.št. 05256810001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009031 | 1 |  | 5256810001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009032 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 17 250-ST |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 17 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 17 250-ST, s kataloško št. 05256828001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961067 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 17 250-ST kat.št. 05256828001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009032 | 1 |  | 5256828001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009033 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 18 250-ST |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 18 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 18 250-ST, s kataloško št.05256836001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961068 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 18 250-ST kat.št. 05256836001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009033 | 1 |  | 5256836001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009034 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 19 250-ST |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 19 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 19 250-S, s kataloško št. 05256844001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961069 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 19 250-ST kat.št. 05256844001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009034 | 1 |  | 5256844001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009035 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 20 250-ST |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čip 20 za uporabo dozatorjev z redčitvami protiteles na napravi benchmark GX IHC/ISH, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH kot npr. REAG.DISP.CARD.PREPKIT 20 250-S, s kataloško št.05256852001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961070 | VSEBNIK-REAG.DISP.CARD.PREPKIT 20 250-ST kat.št. 05256852001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009035 | 1 |  | 5256852001 | Ventana | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009036 | UMONIUM 38 DECON SOLUTION |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nekorozivna raztopina za dekontaminacijo, kompatibilno z barvalcem Benchmark GX IHC/ISH, kot npr. UMONIUM 38 DECON SOLUTION Z NAROČNIŠKO ŠT. 07007833001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | komplet
CP | P | #962132 | UMONIUM 38 DECON SOLUTION kat.št. 07007833001 Ventana |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009036 | 1 |  | 7007833001 | Ventana | [5 empty] | komplet