## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4164
RS | Šifra | #1608-3
RN | Način | C
RO | Opis | Medicinski papir-Rokav brez prek. ojačan
AO | Velja od | 2026-08-02
AD | Velja do | 2028-08-01
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011847 | ROKAV BREZ PREKLOPA 12CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975208 | ROKAV BREZ PREKLOPA 12CMx70M Ultra kat.št. GUL120X070 SPS Medical (sc=2kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011847 | 1 |  | GUL120X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011848 | ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975209 | ROKAV BREZ PREKLOPA 16CMx70M Ultra kat.št. GUL160X070 SPS Medical (sc=2kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011848 | 1 |  | GUL160X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011849 | ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975210 | ROKAV BREZ PREKLOPA 22CMx70M Ultra kat.št. GUL220X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011849 | 1 |  | GUL220X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011850 | ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975211 | ROKAV BREZ PREKLOPA 28,5CMx70M Ultra kat.št. GUL285X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011850 | 1 |  | GUL285X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011851 | ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975212 | ROKAV BREZ PREKLOPA 32CMx70M Ultra kat.št. GUL320X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011851 | 1 |  | GUL320X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011852 | ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975213 | ROKAV BREZ PREKLOPA 38CMx70M Ultra kat.št. GUL380X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011852 | 1 |  | GUL380X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011853 | ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975214 | ROKAV BREZ PREKLOPA 42CMx70M Ultra kat.št. GUL420X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011853 | 1 |  | GUL420X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011856 | ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #975217 | ROKAV BREZ PREKLOPA 25CMx70M Ultra kat.št. GUL250X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011856 | 1 |  | GUL250X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012883 | ROKAV BREZ PREKLOPA 5CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978176 | ROKAV BREZ PREKLOPA 5CMx70M Ultra kat.št. GUL050X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012883 | 1 |  | GUL050X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012884 | ROKAV BREZ PREKLOPA 8CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978177 | ROKAV BREZ PREKLOPA 8CMx70M Ultra kat.št. GUL080X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012884 | 1 |  | GUL080X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012893 | ROKAV BREZ PREKLOPA 75CMx70M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokav za sterilizacijo posebnih kirurških inštrumentov in mrež, za parno in plazma sterilizacijo. Transparentna folija sestavljena iz 12 µm plasti poliestra laminiranega z 38(+/-5%) µm plasti polipropilena ter 93 g/m2 (povprečna vrednost) spodnjega sloja poliolefina. Natezna moč MD minimalno 4,2 kn/m, natezna moč CD pa vsaj 2,2 kN/m. Omogočati mora aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868 - 5 (certifikat neodvisnega akreditiranega laboratorija) in EN ISO 11607 - 1, EN ISO 11140 - 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #978175 | ROKAV BREZ PREKLOPA 75CMx70M Ultra kat.št. GUL750X070 SPS Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012893 | 1 |  | GUL750X070 | SPS Medical | [5 empty] | komplet