## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4166
RS | Šifra | #1608-5
RN | Način | C
RO | Opis | Medicinski papir-Papir ojačan
AO | Velja od | 2026-08-02
AD | Velja do | 2028-08-01
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001491 | PAPIR ZA STERIL .OJAČAN SMS 120x120 Iz100% polipropilenskih vlaken,za parno in plazma sterilizacijo,za težke mreže,gramatura min.62 g/m2 |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ovojnina z minimalnim spominom za parno in plazma sterilizacijo, biti mora sestavljena iz 100% PP. Ovojnina je poleg transportne embalaže zavita še v protiprašno ovojnino, označbe norm in CE so na nalepkah transportne in protiprašne ovojnine. Pola za sterilizacijo modre barve, (gramatura 75 g/m2), 120x120 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #460620 | PAPIR ZA STERILIZACIJO OJAČAN SMS 120x120CM kat.št. SMX4120 Wipak Oy |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001491 | 1 |  | SMX4120 | WIPAK OY | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001493 | PAPIR ZA STERIL. OJAČAN SMS 100x100 Iz100% polipropilenskih vlaken,za parno in plazma sterilizacijo,za težke mreže,gramatura min.62 g/m2 |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ovojnina z minimalnim spominom za parno in plazma sterilizacijo, biti mora sestavljena iz 100% PP. Ovojnina je poleg transportne embalaže zavita še v protiprašno ovojnino, označbe norm in CE so na nalepkah transportne in protiprašne ovojnine. Pola za sterilizacijo modre barve, (gramatura 55 g/m2), 100x100 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #463056 | PAPIR ZA STERILIZACIJO OJAČAN SMS 100x100CM kat.št. SMX4100 Wipak Oy (sc=104kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001493 | 1 |  | SMX4100 | WIPAK OY | [5 empty] | komplet