## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4167
RS | Šifra | #1608-6
RN | Način | C
RO | Opis | Medicinski papir-Papir (dve barvi)
AO | Velja od | 2026-08-02
AD | Velja do | 2028-08-01
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001513 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 101x101CM |  |  |  | 50000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Pakiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zložen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 62g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov | [7 empty] | komplet
CP | P | #961732 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 101x101CM gramatura vsaj 62g/m2 kat.št. 46995 Halyard |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001513 | 1 |  | 46995 | Halyard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001514 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 121x121CM |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Pakiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zložen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 62g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov | [7 empty] | komplet
CP | P | #961733 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 121x121CM gramatura vsaj 62g/m2 kat.št. 46996 Halyard |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001514 | 1 |  | 46996 | Halyard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012900 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 137x137CM |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Ustrezati mora standardom EN ISO11607-1 in EN 868-2 - Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo - Primeren za plazma in parno sterilizacijo - Pakiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela) - papir zložen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. - Iz 100% polipropilena, vsaj 69g/m2 - Antistatično obdelan - Obdelan s posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov | [7 empty] | komplet
CP | P | #978182 | PAPIR ZA STERILIZACIJO NETKANI (moder+bel) 137x137CM gramatura vsaj 69g/m2 kat.št. 68154 Halyard (sc=50kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012900 | 1 |  | 68154 | [6 empty] | komplet