PREDRAČUN

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 270-11/2025 |
| Predmet javnega naročila | Varnostna razsvetljava |

## Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji, poda ponudbeno ceno kot sledi:

| 1) Oprema* | EM | Cena za EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Razpisana količina | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontaža obstoječih svetilk varnostne razsvetljave. | kos |  |  | 1155 |  |  |
| Dobava in montaža novih svetilk varnostne razsvetljave. | kos |  |  | 1155 |  |  |
| Dobava in montaža kontaktorja. | kos |  |  | 40 |  |  |
| Dobava in montaža časovnika. | kos |  |  | 40 |  |  |
| Testno stikalo - ročno | kos |  |  | 40 |  |  |
| SKUPAJ* |  |  |  |  |  |  |

| 2) Vzdrževanje* | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzdrževanje sistema varnostne razsvetljave (vključuje mesečne in letne preglede, testiranje, poročila * | leto |  |  |  |  |
| Del.ura | h |  |  |  |  |
| Kilometrina | km |  |  |  |  |
| Enkratni prihod na lokacijo naročnika | prihod |  |  |  |  |

Proizvajalec predpisuje  Servisni Pregled po navodilih proizvajalca, ki se izvaja      -krat letno.

3) Potrošni material

| 3)Potrošni material* | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Okvirna količina za čas pričakovane življenjske dobe 7 let | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadomestna LED svetilka | kos |  |  | 2 |  |  |
| Akumulatorska baterija | kos |  |  | 2 |  |  |
| Kontaktor | kos |  |  | 2 |  |  |
| Časovnik (DIN montaža) | kos |  |  | 2 |  |  |
| Varovalka | kos |  |  | 2 |  |  |
| Nalepke/piktogrami | kos |  |  | 2 |  |  |
| Ohišja svetil | kos |  |  | 2 |  |  |
| Drugi nadomestni deli – po potrebi | kos |  |  | 2 |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |

*Končna cena mora vsebovati vse stroške (stroške dobave in montaže ter zagona »v živo«, prevozne stroške, stroške usposabljanja in šolanja, servisiranja, popolno vzdrževanje v garancijski dobi in pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe, DDV), popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

## Ponudnik, ki v ponudbo ne bo vključil vsega potrebnega potrošnega materiala, bo za obdobje sedmih (7) let po opravljeni primopredaji, brezplačno zagotavljal potrošni material, katerega ne bo vključil v ponudbo.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |