## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4039
RS | Šifra | #1554-4NP1
RN | Način | C
RO | Opis | Osteosintetski mat.-ostalo
AO | Velja od | 2025-12-01
AD | Velja do | 2026-06-27
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N007720 | INŠTRUMENT ZA NAMESTITEV ASORB. SPONK PRI KRANIOTOMIJI- CRANIOFIX, sterilen |  |  |  | 3 | SC | 2 |  | # | 1 | skladno z Aesculap | [7 empty] | E
CP | P | #961171 | INŠTRUMENT ZA NAMESTITEV ASORB. SPONK PRI KRANIOTOMIJI - CRANIOFIX kat.št. FF016P Aesculap |  |  |  | 3 | SC | 1 |  | #N007720 | 1 |  | FF016P | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N008058 | ŽICA VODILNA kalibrirana O=3,2 mm L=300mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 |  | # | 1 | za intramedularne žeblje DePuy Synthes | [7 empty] | E
CP | P | #954870 | ŽICA VODILNA kalibrirana O=3,2 mm L=300mm kat.št. 357.630 DePuy Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 |  | #N008058 | 1 |  | 357630 | DePuy Synthes | [5 empty] | E
CP | N | #N008139 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=310mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 |  | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator | [7 empty] | E
CP | P | #963466 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=310mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80101 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 |  | #N008139 | 1 |  | 80101 | Orthofix | [5 empty] | E
CP | N | #N008140 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=350mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 |  | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | E
CP | P | #963467 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=350mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80111 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 |  | #N008140 | 1 |  | 80111 | Orthofix | [5 empty] | E
CP | N | #N008141 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 |  | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | E
CP | P | #963468 | ŽICA X-WIRE z LATERALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80112 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 |  | #N008141 | 1 |  | 80112 | Orthofix | [5 empty] | E
CP | N | #N008142 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 |  | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator | [7 empty] | E
CP | P | #963469 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=400mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80121 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 |  | #N008142 | 1 |  | 80121 | Orthofix | [5 empty] | E
CP | N | #N008143 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=450mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 |  | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | E
CP | P | #963470 | ŽICA X-WIRE s CENTRALNO OLIVO O=2.0mm L=450mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80123 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 |  | #N008143 | 1 |  | 80123 | Orthofix | [5 empty] | E
CP | N | #N008144 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=400mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 |  | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator | [7 empty] | E
CP | P | #963471 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=400mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80122 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 |  | #N008144 | 1 |  | 80122 | Orthofix | [5 empty] | E
CP | N | #N008145 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=450mm Jeklo |  |  |  | 4 | KOS | 2 |  | # | 1 | za ORTHOFIX hibridni fiksator Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kosa | [7 empty] | E
CP | P | #963472 | ŽICA X-WIRE BREZ OLIVE O=2.0mm L=450mm Jeklo, za ORTHOFIX hibridni fiksator kat.št. 80124 Orthofix |  |  |  | 4 | KOS | 1 |  | #N008145 | 1 |  | 80124 | Orthofix | [5 empty] | E
CP | N | #N008282 | VIJAK Spongiozni DELNI navoj O=4,0mm L=32mm samovrezen Titan |  |  |  | 3 | KOS | 2 |  | # | 1 | skladno s LPC ploščami in sistemom Stardrive DePuy Synthes | [7 empty] | E
CP | P | #963529 | VIJAK SPONGIOZNI DELNI navoj O=4,0MM L=32MM samovrezen Titan kat.št. 407.032 Stardrive DePuy Synthes |  |  |  | 3 | KOS | 1 |  | #N008282 | 1 |  | 407032 | DePuy Synthes | [5 empty] | E
CP | N | #N009306 | ABSORBCIJSKE SPONKE ZA FIKSACIJO LOBANJSKE KOSTI, sterilne, 20-22mm |  |  |  | 3 | SC | 2 |  | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461762 | ABSORBCIJSKE SPONKE ZA FIKSACIJO LOBANJSKE KOSTI - CRANIOFIX, sterilne, 22mm Cranial Loop XL kat.št. FC050200 NeosSurgery |  |  |  | 3 | SC | 1 |  | #N009306 | 1 |  | FC050200 | NeosSurgery | [5 empty] | E
CP | N | #N012383 | PLOŠČA LCP za proximalno tibio DESNA 3.5mm, Titanium |  |  |  | 70 | KOS | 2 |  | # | 1 | LCP plošča za proximalno tibio, desna, 3.5mm, Low Bend, Titanium, sterilno pakirana. Dolžina plošč od 76mm do 232mm (razpon po 26mm). Število lukenj od 4 do 16 (razpon po 2). Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012384 | PLOŠČA LCP za proximalno tibio LEVA 3.5mm, Titanium |  |  |  | 70 | KOS | 2 |  | # | 1 | LCP plošča za proximalno tibio, leva, 3.5mm, Low Bend, Titanium, sterilno pakirana. Dolžina plošč od 76mm do 232mm (razpon po 26mm). Število lukenj od 4 do 16 (razpon po 2). Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012385 | PLOŠČA VA-LCP lateralna distalna DESNA za fibulo, 2.7MM, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | VA-LCP lateralna distalna plošča za fibulo, 2.7mm, Titanium,DESNA, sterilno pakirana. Dolžina plošč: 79mm,92mm,105mm,118mm,131mm,157mm,183mm,209mm,235mm. Število lukenj:3,4,5,6,7,9,11,13,15. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012386 | PLOŠČA VA-LCP lateralna distalna LEVA za fibulo, 2.7MM, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | VA-LCP lateralna distalna plošča za fibulo, 2.7mm, Titanium, LEVA, sterilno pakirana. Dolžina plošč: 79mm,92mm,105mm,118mm,131mm,157mm,183mm,209mm,235mm. Število lukenj:3,4,5,6,7,9,11,13,15. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012387 | PLOŠČA VA-LCP za PROXIMALNI OLECRANON, DESNA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | VA-LCP plošča za PROXIMALNI OLECRANON, 2.7/3.5,Titanium, DESNA, sterilno pakirana. Dolžina 73mm, 2 luknji. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012388 | PLOŠČA VA-LCP za PROXIMALNI OLECRANON, LEVA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | VA-LCP plošča za PROXIMALNI OLECRANON, 2.7/3.5,Titanium, LEVA, sterilno pakirana. Dolžina 73mm, 2 luknji. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012389 | PLOŠČA VA-LCP za OLECRANON DESNA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | VA-LCP plošča za OLECRANON,2.7/3.5, Titanium, DESNA, sterilno pakirana. Dolžina plošč:90mm,116mm,142mm,169mm. Število lukenj: 2,4,6,8. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012390 | PLOŠČA VA-LCP za OLECRANON LEVA, 2.7/3.5, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | VA-LCP plošča za OLECRANON,2.7/3.5, Titanium, LEVA, sterilno pakirana. Dolžina plošč:90mm,116mm,142mm,169mm. Število lukenj: 2,4,6,8. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012391 | PLOŠČA LCP za proximalni femur UKRIVLJENA, ŠIROKA, 4.5/5.0, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | LCP plošča 4.5/5.0 za proximalni femur, ukrivljena, široka, Titanium, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012392 | PLOŠČA LC-LCP 4.5/5.0 ŠIROKA, ANATOMSKO UKRIVLJENA, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | LC-LCP plošča 4.5/5.0 široka, anatomsko ukrivljena, Titanium, sterilno pakiranje. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012393 | PLOŠČA LCP proximalna femoralna LEVA 4.5/5.0, jeklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | LCP plošča, proximalna femoralna, 4.5/5.0, jeklo, LEVA, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012394 | PLOŠČA LCP proximalna femoralna DESNA 4.5/5.0, jeklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | LCP plošča, proximalna femoralna, 4.5/5.0, jeklo, DESNA, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012395 | PLOŠČA LCP proximalna femoralna S KLJUKO 4.5/5.0, jeklo |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | LCP plošča proximalna femoralna s kljuko, 4.5/5.0, jeklo, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine plošče in različno število lukenj. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012396 | VIJAK KANULIRAN ZAKLEPNI 7.3MM jeklo |  |  |  | 20 | KOS | 2 |  | # | 1 | Vijak kanuliran zaklepni 7.3mm, jeklo, sterilno pakiran. Ponudnik naj ponudi vse dolžine vijakov. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012397 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 5.0MM SAMOVREZNI, jeklo |  |  |  | 20 | KOS | 2 |  | # | 1 | Vijak zaklepni Stardrive, 5.0mm, samovrezni, jeklo, sterilno pakiran. Ponudnik naj ponudi vse dolžine vijakov. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012398 | ŽEBELJ EXPERT R/AFN KANULIRAN O12 svetlo zelen, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | Žebelj EXPERT R/AFN kanuliran titanium, svetlo zelen ,O12, sterilno pakiran. Ponudnik naj ponudi vse dolžine žebljev. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012399 | ŽEBELJ EXPERT R/AFN KANULIRAN O13 svetlo zelen, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | Žebelj EXPERT R/AFN kanuliran titanium, svetlo zelen,O13, sterilno pakiran. Ponudnik naj ponudi vse dolžine žebljev. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012400 | ŽEBELJ EXPERT R/AFN KANULIRAN O11 svetlo zelen, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | Žebelj EXPERT R/AFN kanuliran titanium, svetlo zelen,O11, sterilno pakiran. Ponudnik naj ponudi vse dolžine žebljev. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012401 | ŽEBELJ EXPERT R/AFN KANULIRAN O10 svetlo zelen, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | Žebelj EXPERT R/AFN kanuliran titanium, svetlo zelen,O10, sterilno pakiran. Ponudnik naj ponudi vse dolžine žebljev. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012402 | ŽEBELJ EXPERT R/AFN KANULIRAN O9 svetlo zelen, Titanium |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | Žebelj EXPERT R/AFN kanuliran titanium, svetlo zelen,O9, sterilno pakiran. Ponudnik naj ponudi vse dolžine žebljev. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012403 | KLINA SPIRALNA za EXPERT RFN zlata, Titanium |  |  |  | 120 | KOS | 2 |  | # | 1 | Klina spiralna za EXPERT RFN, Titanium, zlata, sterilno pakirana. Ponudnik naj ponudi vse dolžine kline. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N012404 | KAPICA ZAKLEPNA ZA SPIRALNO KLINO EXPERT RFN, ekstenzija 0MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 |  | # | 1 | Zaklepna kapica za spiralno klino EXPERT RFN, ekstenzija 0mm | [7 empty] | E
CP | N | #N012405 | ŽEBELJ za femur, kanuliran, dolžina 160mm, titan zlitina (TAN), O = 10 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 |  | # | 1 | žebelj kanuliran za femur, TAN, O = 10 mm, sterilen, konsignacija artikel mora biti skladen z uporabljenimi sistemi Expert DePuy Synthes po sestavi materiala in po dimenzijah | [7 empty] | E
CP | N | #N012406 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM LEVA, kljuka 12MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 |  | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS LEVA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 12mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012407 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM DESNA, kljuka 12MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 |  | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS DESNA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 12mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012408 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM LEVA, kljuka 16MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 |  | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS LEVA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 16mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012409 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM DESNA, kljuka 16MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 |  | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS DESNA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 16mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012410 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM LEVA, kljuka 20MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 |  | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS LEVA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 20mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012411 | PLOŠČA CLAVICULA HOOK 3,0MM DESNA, kljuka 20MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 |  | # | 1 | PLOŠČA HOOK KLAVIKULA 5,7 ali 9 -Lukenj, skladno z ITS DESNA, Material Titanium stopnja 2, medtem ko so vijaki izdelani iz trše titanove zlitine. To omogoča, da imajo plošče samo luknje brez navoja, ki vse sprejmejo tako nezaklepne kot zaklepne vijake. Ko je zaklepni vijak vstavljen, oblikuje navoje v ploščo. Vsak zaklepni vijak naj bo mogoče zakleniti na prostem položaju v območju kota do +/- 15° in ga ponovno postaviti do trikrat. Naklon kljukastega dela mora imeti 20 stopinj in globino 20mm. Ponudnik mora zagotavljati celoten sklop in inštrumente za njihovo vgradnjo in odstranitev. Zagotavljati mora vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012415 | PALICA ZA POVRTAVANJE - KRATKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 |  | # | 1 | palica za povrtavanje 2.5mm, kratka, dolžina 650mm, sterilno pakirana skladno z DePuy Synthes | [7 empty] | E
CP | P | #977050 | PALICA ZA POVRTAVANJE SynReam 2,5MM KRATKA, dolžine 650mm kat.št. 351.709S Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 |  | #N012415 | 1 |  | 351.709S | Synthes | [5 empty] | E