SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-18/2023 |
| Predmet javnega naročila | Laserski aparat za operacije krčnih žil |

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Valovna dolžina laserja: Diodni laser: 1470 nm; Nd:YAG laser z valovno dolžino 1064 nm. Lahko diodni laser z valovno dolžino 1940 nm, z radialnimi vlakni za enkratno uporabo. |  |
| 2. Laser omogoča pulzni način delovanja od 0,1ms do 60s. |  |
| 3. Laser omogoča QCW način delovanja do 100 Hz za kirurške aplikacije. |  |
| 4. Laser omogoča endovaskularno odstranjevanje povrhnjih ven in transdermalno odstranjevanje površinskih žilic in žilnih malformacij ter celjenje ran. |  |
| 5. Laser vsebuje prednastavitve za EVLA in odstranjevanje žil transdermalno, izbiranje parametrov enostavno preko ikon na zaslonu. |  |
| 6. Oprema na ročnikih in optična vlakna za EVLA posege je primerna za sterilizacijo in ne za enkratno uporabo. |  |
| 7. Šolanje s praktičnimi prikazi in delom na pacientih je vključeno v nakup laserja. |  |
| 8. Naprava je skladna z evropskimi regulativami in standardi za med pripomočke in ima oznako CE. |  |
| 9. Laser mora imeti ustrezne varnostne funkcije, kot so varnostni ključi oziroma funkcije za preprečevanje nepooblaščenega dostopa. |  |
| 10. Proizvajalec mora zagotavljati servisno podporo tako, da je morebitna napaka odpravljena v 72 urah |  |
| 11. Proizvajalec je dolžan zagotavljati nadomestne dele 7 let od nakupa aparata. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |