## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4055
RS | Šifra | #1595-1
RN | Način | C
RO | Opis | Sanit.mat.in MP za colos.-Termo dezinf.
AO | Velja od | 2026-04-17
AD | Velja do | 2028-04-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000476 | NOSILEC ZA LISTIČE ZA TERMO DEZINFEKTOR |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | NOSILEC ZA LISTIČE ZA TERMO DEZINFEKTOR in INDIKATOR ZA DEZINFEKTOR – lističi za kontrolo učinkovitosti termodezinfekcije morata biti medseboj kompatibilna | [7 empty] | komplet
CP | P | #461989 | NOSILEC ZA LISTIČE ZA TERMO DEZINFEKTOR kat.št. T-CDWAH Terragene |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000476 | 1 |  | T-CDWAH | Terragene | [5 empty] | komplet
CP | P | #466222 | NOSILEC ZA LISTIČE ZA TERMO DEZINFEKTOR kat.št. 800-102EDS GKE |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000476 | 1 |  | 800-102EDS | GKE | [5 empty] | komplet
CP | P | #958599 | NOSILEC ZA INDIKATOR kat.št. 800-100 GKE GmbH |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000476 | 1 |  | 800-100 | GKE GmbH | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009824 | INDIKATOR ZA DEZINFEKTOR lističi za kontrolo učinkovitosti termodezinfekcije |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | INDIKATOR ZA DEZINFEKTOR – lističi za kontrolo učinkovitosti termodezinfekcije in NOSILEC ZA LISTIČE ZA TERMO DEZINFEKTOR morata biti medseboj kompatibilna KOS=1listič | [7 empty] | komplet
CP | P | #463896 | INDIKATOR ZA DEZINFEKTOR lističi za kontrolo učinkovitosti termodezinfekcije kat.št. CDWA3 Terragene (zav=200lističev) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009824 | 1 |  | CDWA3 | Terragene | [5 empty] | komplet
CP | P | #975112 | INDIKATOR ZA DEZINFEKTOR lističi za kontrolo učinkovitosti termodezinfekcije kat.št. 810-201 EDS GKE-GmbH (zav=320lističev) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009824 | 1 |  | 810-201 EDS | GKE-GmbH | [5 empty] | komplet