## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4058
RS | Šifra | #1595-4
RN | Način | C
RO | Opis | Sanit.mat.in MP za colos.-2delni sist.3
AO | Velja od | 2026-04-17
AD | Velja do | 2028-04-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008846 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA oblika cvet, premer obročka: 45 mm, vodeno nameščanje-več pozicij nameščanja (dvodelni stem3) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Možnost samoizreza odrtine od 15-30 mm. - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462140 | PODLOGA HIDROKOLOIDNA 45MM Flexima 3S 45/15-30MM kat.št. 936415SL B.Braun (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008846 | 1 |  | 936415SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008847 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA oblika cvet, premer obročka: 55 mm, vodeno nameščanje-več pozicij nameščanja (dvodelni stem3) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Možnost samoizreza odprtine od 15-40mm - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462141 | PODLOGA HIDROKOLOIDNA 55MM Flexima 3S 55/15-40MM kat.št. 936515SL B.Braun (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008847 | 1 |  | 936515SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008848 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA oblika cvet, premer obročka: 65 mm, vodeno nameščanje-več pozicij nameščanja (dvodelni stem3) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Možnost samo-izreza odrtine od 15-50 mm. - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462142 | PODLOGA HIDROKOLOIDNA 65MM Flexima 3S 65/15-50MM kat.št. 936615SL B.Braun (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008848 | 1 |  | 936615SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008849 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA oblika cvet, premer obročka: 80 mm, vodeno nameščanje-več pozicij nameščanja (dvodelni stem3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Možnost samo izreza odprtine od 15-65mm. - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462143 | PODLOGA HIDROKOLOIDNA 80MM Flexima 3S 80/15-65MM kat.št. 936815SL B.Braun (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008849 | 1 |  | 936815SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008850 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:45,kožne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462144 | VREČKA ZA ILEOSTOME 45MM kožna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932445SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008850 | 1 |  | 932445SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008851 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:45,prozorne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462145 | VREČKA ZA ILEOSTOME 45MM prozorna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932545SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008851 | 1 |  | 932545SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008852 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:55,kožne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462146 | VREČKA ZA ILEOSTOME 55MM kožna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932455SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008852 | 1 |  | 932455SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008853 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:55,prozorne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462147 | VREČKA ZA ILEOSTOME 55MM prozorna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932555SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008853 | 1 |  | 932555SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008854 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:65,kožne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462148 | VREČKA ZA ILEOSTOME 65MM kožna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932465SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008854 | 1 |  | 932465SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008855 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:65,prozorne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462149 | VREČKA ZA ILEOSTOME 65MM prozorna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932565SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008855 | 1 |  | 932565SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008856 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:80,kožne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462150 | VREČKA ZA ILEOSTOME 80MM kožna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932480SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008856 | 1 |  | 932480SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008857 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME na izpust,premer:80,prozorne barve,z vodilom za nameščanje,zapiranje z ježkom,filter(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462151 | VREČKA ZA ILEOSTOME 80MM prozorna Flexima 3S ILEO RU MAXI kat.št. 932580SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008857 | 1 |  | 932580SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008858 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME z odv. čepom,premer:45,prozorna, z vodilom za nameščanje,z nepov.valvulo (dvodelni s. 3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462152 | VREČKA ZA UROSTOME 45MM prozorna Flexima 3S URO kat.št. 934145SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008858 | 1 |  | 934145SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008859 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME z odv. čepom,premer:55,prozorna, z vodilom za nameščanje,z nepov.valvulo (dvodelni s. 3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462153 | VREČKA ZA UROSTOME 55MM prozorna Flexima 3S URO kat.št. 934155SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008859 | 1 |  | 934155SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008860 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME z odv. čepom,premer:65,prozorna, z vodilom za nameščanje,z nepov.valvulo (dvodelni s. 3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462154 | VREČKA ZA UROSTOME 65MM prozorna Flexima 3S URO kat.št. 934165SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008860 | 1 |  | 934165SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008861 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:45 mm,prozorne barve,z vodilom za nameščanjevrečke na kožno podlogo(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462155 | VREČKA ZA KOLOSTOME 45MM prozorna Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931545SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008861 | 1 |  | 931545SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008862 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:45 mm,kožne barve,z vodilom za nameščanjevrečke na kožno podlogo(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462156 | VREČKA ZA KOLOSTOME 45MM kožna Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931445SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008862 | 1 |  | 931445SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008863 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:55 mm,prozorne barve,z vodilom za nameščanjevrečke na kožno podlogo(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462157 | VREČKA ZA KOLOSTOME 55MM prozorne Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931455SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008863 | 1 |  | 931455SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008864 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:55 mm,kožne barve,z vodilom za nameščanjevrečke na kožno podlogo(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462158 | VREČKA ZA KOLOSTOME 55MM kožna Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931455SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008864 | 1 |  | 931455SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008865 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:65 mm,prozorne barve,z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlogo(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462159 | VREČKA ZA KOLOSTOME 65MM prozorna Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931565SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008865 | 1 |  | 931565SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008866 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:65 mm,kožne barve,z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlogo (dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462160 | VREČKA ZA KOLOSTOME 65MM kožna Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931465SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008866 | 1 |  | 931465SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008867 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:80mm,prozorne barve,z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlago(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462161 | VREČKA ZA KOLOSTOME 80MM prozorna Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931580SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008867 | 1 |  | 931580SL | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008868 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME zaprto dno,premer:80mm,kožne barve,z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlago(dvodelni s.3) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 3 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462162 | VREČKA ZA KOLOSTOME80MM kožna Flexima 3S COLO MAXI kat.št. 931480SL B.Braun (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008868 | 1 |  | 931480SL | B.Braun | [5 empty] | komplet