## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4059
RS | Šifra | #1595-5
RN | Način | C
RO | Opis | Sanit.mat.in MP za colos.-2delni sist.4
AO | Velja od | 2026-04-17
AD | Velja do | 2028-04-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010625 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA ravna premer obročka: 55 mm, ovalna, z ušesom za gladko odstranjevanje možnost samoizreza odprtine (d.s 4) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. -Hidrokoloid, ki vsebuje celulozni prah, pektin, želetino in poli izobutilen, z dodanim manukinim medom -Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 4 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967872 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA 55MM oznake za okrogli in ovalni izrez 13-50mm kat.št. XMH2F513 Welland (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010625 | 1 |  | XMH2F513 | Welland | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010626 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA ravna premer obročka: 70 mm, ovalna,z ušesom za gladko odstranjevanje možnost samoizreza odprtine (d.s 4) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Hidrokoloid, ki vsebuje celulozni prah, pektin, želetino in poli izobutilen, z dodanim manukinim medom - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 4 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967873 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=70MM oznake za okrogli in ovalni izrez 13-65mm kat.št. XMH2F713 Welland (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010626 | 1 |  | XMH2F713 | Welland | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010627 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME premer obročka:55mm,na izpust, z ježkom,veliki volumen,kožna barva z okencem,dvojni filter (d.s 4) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 4 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967874 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME O=55MM na izpust kat.št. XMH2D155 Welland (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010627 | 1 |  | XMH2D155 | Welland | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010628 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME premer obročka:70mm,na izpust, z ježkom,veliki volumen,kožna barva z okencem,dvojni filter (d.s 4) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 4 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967875 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME O=70MM na izpust kat.št. XMH2D170 Welland (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010628 | 1 |  | XMH2D170 | Welland | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010629 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME premer obročka: 55 mm, zaprto dno, veliki volumen kožne barve z okencem, s filtrom, standard (d.s 4) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 4 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967876 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME O=55MM zaprto dno kat.št. XMH2C155 Welland (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010629 | 1 |  | XMH2C155 | Welland | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010630 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME premer obročka: 70 mm, zaprto dno, veliki volumen kožne barve z okencem, s filtrom, standard (d.s 4) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 4 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967877 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME O=70MM zaprto dno kat.št. XMH2C170 Welland (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010630 | 1 |  | XMH2C170 | Welland | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010631 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME premer obročka: 55 mm, na izpust z odvodnim čepom,kožne barve z okencem,velik volumen (d.s 4) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Omogočati mora priklop na urinsko zbiralno vrečko - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 4 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967878 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME O=55MM na izpust kat.št. XMH2U155 Welland (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010631 | 1 |  | XMH2U155 | Welland | [5 empty] | komplet