## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3683
RS | Šifra | #1557-2
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-elektroda koagulac.
AO | Velja od | 2024-07-24
AD | Velja do | 2026-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008149 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA 50° |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 3.5mm, končni del je ukrivljen za 50° in elektroda je na vrhu, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Arthrocare Quantum | [7 empty] | komplet
CP | P | #958716 | ELEKTRODA 50° KOAGULACIJSKA Super Multivac kat.št. ASC4830-01 Smith&Nephew (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008149 | 1 |  | ASC4830-01 | Smith&Nephew | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008151 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA KLJUKICA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 3.5mm, elektroda je v obliki kljukice, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Arthrocare Quantum | [7 empty] | komplet
CP | P | #958714 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA KLJUKICA Saber 30° kat.št. AC4330-01 Smith&Nephew (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008151 | 1 |  | AC4330-01 | Smith&Nephew | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008152 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA STRANSKA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za koagulacijo pri artroskopiji, z integriranim kablom (ICW), premer elektrode 3.5mm, elektroda je ob strani, elektroda omogoča sočasno sukcijo, sterilno pakirana, kompatibilna z generatorjem Arthrocare Quantum | [7 empty] | komplet
CP | P | #958717 | ELEKTRODA KOAGULACIJSKA STRANSKA Super Turbovac kat.št. ASC4250-01 Smith&Nephew (sc=1kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008152 | 1 |  | ASC4250-01 | Smith&Nephew | [5 empty] | komplet