## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4049
RS | Šifra | #1593-2
RN | Način | C
RO | Opis | MP za anest.in int.ter.-asp.vrečke COB
AO | Velja od | 2026-03-01
AD | Velja do | 2028-02-28
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001448 | VREČKA ZA SUKCIJO 1000-1500ML |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrečko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebno količino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961164 | VREČKA ZA SUKCIJO 1000ML kat.št. 57157 Serres |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001448 | 1 |  | 57157 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001449 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. Omogočena mora biti serijska vezava vsaj 36 litrov, na enem izvoru vakuuma. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% več volumna od označenega. Vrečke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrečko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebno količino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464735 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000ML kat.št. 05TD0405 Pergo Medikal (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001449 | 1 |  | 05TD0405 | Pergo Medikal | [5 empty] | komplet
CP | P | #959419 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000ML kat.št.57167 Serres |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001449 | 1 |  | 57167 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001450 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML z backflow filtrom |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. Omogočena mora biti serijska vezava vsaj 36 litrov, na enem izvoru vakuuma. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrečke morajo imeti nepovratni ventil, ki preprečuje izlitje tekočine. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% več volumna od označenega. Vrečke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrečko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebno količino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961695 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000ML Z BACKFLOW FILTROM kat.št.57167-3 Serres |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001450 | 1 |  | 57167-3 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001451 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML s filtrom za dim |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. Pokrov vrečke mora biti barvno ločen od ostalih vrečk. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm, ter filter za kirurški dim, ki preprečuje zamašitev hidrofobnega filtra. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% več volumna od označenega. Vrečke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrečko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebno količino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961696 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000ML S FILTROM ZA DIM kat.št.57167-5 Serres |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001451 | 1 |  | 57167-5 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001452 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML z gelirnim sredstvom 25g |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrečka mora biti prednapolnjena s praškom, ki se v stiku s tekočino spremeni v gel, Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% več volumna od označenega. vrečke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrečko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebno količino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464736 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000ML z gelirnim sredstvom 25g kat.št. 05TD1800 Pergo Medical (sc=100kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001452 | 1 |  | 05TD1800 | Pergo Medikal | [5 empty] | komplet
CP | P | #961697 | VREČKA ZA SUKCIJO 2000ML Z GELIRNIM SREDSTVOM kat.št.57567-0 Serres (sc=132) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001452 | 1 |  | 57567-0 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010410 | VREČKA ZA SUKCIJO 3000ML z backflow filtrom |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekočine. Vrečka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti ročaj. Omogočena mora biti serijska vezava vsaj 36 litrov, na enem izvoru vakuuma. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% učinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Učinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrečke morajo imeti nepovratni ventil, ki preprečuje izlitje tekočine. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% več volumna od označenega. Vrečke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrečko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrečke morajo imeti ročaj za lažjo menjavo, omogočiti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrečke na posodo, ob menjavi se mora vrečka takoj raztegniti in s tem omogočiti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrečke morajo pokrovčki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrečke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebno količino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464737 | VREČKA ZA SUKCIJO 3000ML z backflow filtrom kat.št. 05TD0939 Pergo Medikal (sc=70kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010410 | 1 |  | 05TD0939 | Pergo Medikal | [5 empty] | komplet
CP | P | #967582 | VREČKA ZA SUKCIJO 3000ML Z BACKFLOW FILTROM kat.št.57187-3 Serres |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010410 | 1 |  | 57187-3 | Serres | [5 empty] | komplet