## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klancic,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3697
RS | Šifra | #1490-1NP
RN | Nacin | C
RO | Opis | Cement - kostni
AO | Velja od | 2024-05-20
AD | Velja do | 2024-11-10
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011580 | CEMENT 55g prednapolnjen vakumski set za mešanje 55g cementa visoke viskoznosti z gentamicinom |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaprt vakumski sistem za mešanje antibioticnega kostnega cementa visoke viskoznosti, predpakiran, z antibioticnim cementom 55 g. Razmerje 0,5 g gentamicina na 40 g cementa. Cementni prah in reagent morata biti predpakirana v sistemu, zato da sistem ostane popolnoma zaprt do faze aplikacije. Sistem mora omogociti vizualni pregled precrpavanja tekocine ter mešanja cementa. Kostni cement mora vsebovati radioopacno sredstvo in mora biti obarvan - tako tekocina kot prašek, kar omogoca nedvoumno razlocevanje od ostalega tkiva med operativnim posegom. Set mora vsebovati femoralni nastavek za aplikacijo cementa pod pritiskom. Set mora vsebovati vec vrst nastavkov za aplikacijo cementa. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno uporabo stopalke in pištole za aplikacijo, vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas trajanja okvirnega sporazuma. Potrebovali bi minimalno 2 stopalki in 4 pištole oziroma kolicino glede na potrebe. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011581 | CEMENT 75g prednapolnjen vakumski set za mešanje 75g cementa visoke viskoznosti z gentamicinom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaprt vakumski sistem za mešanje antibioticnega kostnega cementa visoke viskoznosti, predpakiran, z antibioticnim cementom 75 g. Razmerje 0,5 g gentamicina na 40 g cementa. Cementni prah in reagent morata biti predpakirana v sistemu, zato da sistem ostane popolnoma zaprt do faze aplikacije. Sistem mora omogociti vizualni pregled precrpavanja tekocine ter mešanja cementa. Kostni cement mora vsebovati radioopacno sredstvo in mora biti obarvan - tako tekocina kot prašek, kar omogoca nedvoumno razlocevanje od ostalega tkiva med operativnim posegom. Set mora vsebovati femoralni nastavek za aplikacijo cementa pod pritiskom. Set mora vsebovati vec vrst nastavkov za aplikacijo cementa. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno uporabo stopalke in pištole za aplikacijo, vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas trajanja okvirnega sporazuma. Potrebovali bi minimalno 2 stopalki in 4 pištole oziroma kolicino glede na potrebe. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011582 | CEMENT visoke viskoznosti 40g z gentamicinom |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kostni cement visoke viskoznosti naj vsebuje radioopacno sredstvo. Mora biti obarvan tako v tekocini kot v prašku. Vsebuje 0,5 g gentamicina. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011583 | CEMENT visoke viskoznosti 60g z gentamicinom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kostni cement visoke viskoznost inaj vsebuje radioopacno sredstvo. Mora biti obarvan tako v tekocini kot v prašku. Vsebuje 0,5 g gentamicina na 40 g cementa. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011584 | CEMENT visoke viskoznosti 40g z dodatkom gentamicina in vankomycina |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kostni cement visoke viskoznosti naj vsebuje radioopacno sredstvo. Mora biti obarvan tako v tekocini kot prašku. Vsebuje 0,5 g gentamicina in 2,0 g vankomycina. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011585 | CEMENT visoke viskoznosti 40g z dodatkom gentamicina in klindamicina |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kostni cement visoke viskoznosti naj vsebuje radioopacno sredstvo. Mora biti obarvan tako v tekocini kot prašku. Vsebuje 1,0 g gentamicina in 1,0 g klindamicina. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011586 | SET ZA VAKUUMSKO MEŠANJE do 80g kostnega cementa |  |  |  | 220 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set mora omogociti vakumsko mešanje do 80 g kostnega cementa ne glede na stopnjo viskoznosti. Omogociti mora enostavno polnjenje ( najprej tekocina nato prah ) in zapiranje brizge ter centralno praznjenje brizge. Filtrirni del sistema mora biti del seta za enkratno uporabo. Filter naj bo sestavljen iz tekstilnega in karbonskega dela. Sistem uporablja centralni zrak v OP za pogon crpalke. Sistem omogoca enostavno povezavo med crpalko in sterilnim delom seta preko fleksibilne cevi. Omogoceno je popolno vakuumsko mešanje k. Cementa v vseh fazah priprave cementa, brez vmesnega odpiranja brizge in s tem kontakta med zrakom in cementom. Sistem omogoca kompaktiranje zmešanega cementa. Set vsebuje zamašek za zaporo kostnega kanala. Cevni nastavek je mogoce skrajšati brez dodatnega inštrumenta. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno uporabo stopalke in pištole za aplikacijo, vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas trajanja okvirnega sporazuma. Potrebovali bi minimalno 2 stopalki in 4 pištole oziroma kolicino glede na potrebe. | [7 empty] | komplet