## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4051
RS | Šifra | #1581-4NP
RN | Način | C
RO | Opis | Žilna proteza - ostalo
AO | Velja od | 2026-01-20
AD | Velja do | 2027-10-11
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009085 | ŽILNI TOURNIQUET |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pretisni pripomoček, sestavljen iz vrvice, plastičnega zatiča in gumijastega tulca, ki služi pretisnjenju karotidnih arterij pri operaciji ter fiksaciji šanta na pravem mestu. | [7 empty] | E
CP | P | #963819 | SET ŽILNI TOURNIQUET kat.št. 8888585000 Argyle (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009085 | 1 |  | 8888585000 | Argyle | [5 empty] | E
CP | N | #N010891 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 3-0 in dolžine 90cm, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #975662 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm 26MM Prolene Blu kat.št. W8522 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010891 | 1 |  | W8522 | Ethicon LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N010892 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 3-0 in dolžine 120cm, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #975663 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm 26MM Prolene Blu kat.št. W8895 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010892 | 1 |  | W8895 | Ethicon LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N010901 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 4-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 17mm | [7 empty] | E
CP | P | #465159 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. 8557H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 72 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010901 | 1 |  | 8557H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010902 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 5-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 17mm | [7 empty] | E
CP | P | #465160 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. 8934H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 108 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010902 | 1 |  | 8934H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010903 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 5-0 in dolžine 90 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 17 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465161 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. 8556H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 108 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010903 | 1 |  | 8556H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010905 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 5-0 in dolžine 75 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 13 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465163 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 75cm Prolene kat.št. W8816 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010905 | 1 |  | W8816 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010906 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 75cm |  |  |  | 264 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 6-0 in dolžine 60cm, krivina igle 1/2, velikost igle 13 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465164 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 60cm Prolene kat.št. W8815 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 264 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010906 | 1 |  | W8815 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010907 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 75cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 6-0 in dolžine 75 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 13 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465165 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 75cm Prolene kat.št. 8711H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 72 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010907 | 1 |  | 8711H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N011815 | KATETER ZA VSTAVLJANJE FIBRA |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis, sterilen, za 1x uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #975157 | KATETER ZA VSTAVLJANJE FIBRA 300-600 Venosled 1LMN CVC 14Gx70CM kat.št. 331 704 (72021) Intra |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011815 | 1 |  | 331 704 (72021) | Intra | [5 empty] | E
CP | N | #N011816 | ADAPTER ZA FIBER |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis, sterilen, za 1x uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #976339 | ADAPTER ZA FIBER Intrafix kat.št. IN010 015 Meiser Medical |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011816 | 1 |  | IN010 015 | Meiser Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011817 | KLEŠČE ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis | [7 empty] | E
CP | P | #975159 | KLEŠČE ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER 600U kat.št. MS1-28S-40-FS (86377) Micro Electronics Inc. |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011817 | 1 |  | MS1-28S-40-FS (86377 | Micro Electronics Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N011818 | REZILO ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis | [7 empty] | E
CP | P | #975160 | REZILO ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER kat.št. 40002 (101795) Fotona |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011818 | 1 |  | 40002 (101795) | Fotona | [5 empty] | E
CP | N | #N011819 | FIBER OPTIČNI ZA EVLA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis, sterilen, za 1x uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #975089 | OPTIČNI FIBER 600µm kat.št. 116654 (113667) Oberon GmbH (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011819 | 1 |  | 116654 (113667) | Oberon GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N011961 | TRAK POLIESTERSKI ZA ŽILNE OPERACIJE dolžine od 50-75CM |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #975664 | TRAK Polyester Tape 2x75CM BEL Pre-Cut kat.št. 8886 8618-00 Covidien (sc=2x36zav=72niti) |  |  |  | 216 | NIT | 1 | [9 empty] | #N011961 | 1 |  | 8886 8618-00 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N011963 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 15,2CM |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet je sestavljeni iz dveh obarvanih cevi dolžine 15,2cm, ki imajo na enem koncu pritrjen čep. Ti čepi odpravljajo uporabo sponk, tako da potisnejo čep na konec cevi, kjer izstopa ligatura – trak. Žične zanke so priložene vsakemu kompletu. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975670 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 15,2CM kat.št. 79010 Medtronic (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011963 | 1 |  | 79010 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N011964 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 19,1CM |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet je sestavljeni iz dveh obarvanih cevi dolžine 19,1cm, ki imajo na enem koncu pritrjen čep. Ti čepi odpravljajo uporabo sponk, tako da potisnejo čep na konec cevi, kjer izstopa ligatura – trak. Žične zanke so priložene vsakemu kompletu. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975671 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 19,1CM kat.št. 79012 Medtronic (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011964 | 1 |  | 79012 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N011965 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET PEDIATRIČNI, DOLŽINA CEVI 10,2CM |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet je sestavljeni iz dveh obarvanih cevi dolžine 10,2cm, ki imajo na enem koncu pritrjen čep. Ti čepi odpravljajo uporabo sponk, tako da potisnejo čep na konec cevi, kjer izstopa ligatura – trak. Žične zanke so priložene vsakemu kompletu. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975672 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET PEDIATRIČNI DOLŽINA CEVI 10,2CM kat.št. 79016 Medtronic (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011965 | 1 |  | 79016 | Medtronic | [5 empty] | E