1 KOS APARAT ZA MERJENJE OAE - SPECIFIKACIJE

DPOAE440 in TEOAE440

- Območje DP 0,5–6 kHz

- Območje TE 1–4,5 kHz (60–84 dB SPL)

- Prilagodljivi kriteriji PASS/REFER

- Napredno AGC

- Bayesovo uteženo povprečenje

- Združljivost z Noah in Hitrack

- 226 Hz timpanometrija

- Upravljanje s Titanom ali računalnikom

DPOAE440

DP-gram s stolpčnim prikazom PASS

Klinični poudarki

DPOAE440 in TEOAE440

- Območje DP 500 Hz–10 kHz

- Območje TE 500 Hz–5,5 kHz (30–90 dB SPL)

- Popolnoma prilagodljivi protokoli

- Osnovno & Napredni pogled

- Ročno nadzorovan čas testiranja

- Neomejeno število merilnih točk

- Napredno AGC

- Bayesovo uteženo povprečenje

- Združljivost z Noah in Hitrack

- Test vhoda/izhoda DP

- Timpanometrija s frekvenco 226 Hz

Kompatibilnost z Otoacces bazo

Možnost shranjevanje izvidov v PDF obliki

Predviden potrošni material za obdobje 7 let:

- 3 kose nastavka za sondo za sanibel čepke

- 700 kosov ušesni nastavek dim. 3-5mm (red)

- 700 kosov ušesni nastavek dim. 4-7 mm (blue)

- 700 kosov ušesni nastavek dim. 5-8 mm (yellow)

Ponudba naj vključuje morebitno vzdrževanje (kalibracijo) ter potrošni material za obdobje 7-ih let.