1 kos AVDIOMETER AC 40 - SPECIFIKACIJE

Kompatibilen z sedanjo bazo Otoaccess

SLO govorni test, možnost priklopa zvočnikov za prosto polje, tipke za pacienta in mikrofona v tihi kabini, možnost visokofrekvenčnega avdiograma, garancija najmanj 2 leti.

Povezava avdiometra z računalnikom prek programske opreme Diagnostic Suite 2.0

- Uporabniško določeni testni protokoli, poročila

in postavitve za tiskanje

- Razdelek za komentarje avdiograma

- Prilagodljiv uporabniški vmesnik

- Enostaven dostop do vseh pretvornikov/signalov

- Hitre tipke za vse razpoložljive funkcije

- Popoln vmesnik EMR z možnostmi izvoza XML in PDF

- Primerjava avdiogramov

Predviden potrošni material za obdobje 7 let:

- 3 kose vrvica za slušalke

- 168 kosov ušesni nastavek, velikost: velik

- 100 kosov ušesni nastavek, velikost: srednji

- 100 kosov ušesni nastavek, velikost: majhen

- 1 set zvočnih cevi (1 modra, 1 rdeča)

- 10 kosov cevni konektor

- 1 kos tipka za odziv pacienta

- Nadomestna ušesna blazinica

- Obroč slušalk

- 1 par slušalk

Ponudba naj vključuje morebitno vzdrževanje (kalibracijo) ter potrošni material za obdobje 7-ih let.