# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

DR. FRANCA DERGANCA

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO
PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

# ZA JN

# »Hladilne, zamrzovalne in grelne naprave«

- Sklop 1: Hladilnik – laboratorijski (podpultni – steklena vrata) (22 kos)

- Sklop 2: Hladilnik – laboratorijski (podpultni – polna vrata) (1 kos)

- Sklop 3: Hladilna omara – laboratorijska (1 kos)

- Sklop 4: Hladilna omara – laboratorijska (steklena vrata) (1 kos)

- Sklop 5: Hladilna omara – laboratorijska (polna vrata) (1 kos)

- Sklop 6: Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos)

- Sklop 7: Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos)

Sklop 8: Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (1 kos)

Sklop 9: Samostoječi laboratorijski zamrzovalnik (1 kos)

Sklop 10: Zamrzovalna omara – laboratorijska – podpultna (2 kos)

Sklop 11: Zamrzovalna omara (1 kos)

Sklop 12: Zamrzovalna omara (1 kos)

Sklop 13: Grelna omarica (2 kos)

Št.: 270-23/2023-13

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

# ZA JN

# »Hladilne, zamrzovalne in grelne naprave«

- Sklop 1: Hladilnik – laboratorijski (podpultni – steklena vrata) (22 kos)

- Sklop 2: Hladilnik – laboratorijski (podpultni – polna vrata) (1 kos)

- Sklop 3: Hladilna omara – laboratorijska (1 kos)

- Sklop 4: Hladilna omara – laboratorijska (steklena vrata) (1 kos)

- Sklop 5: Hladilna omara – laboratorijska (polna vrata) (1 kos)

- Sklop 6: Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos)

- Sklop 7: Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos)

Sklop 8: Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (1 kos)

Sklop 9: Samostoječi laboratorijski zamrzovalnik (1 kos)

Sklop 10: Zamrzovalna omara – laboratorijska – podpultna (2 kos)

Sklop 11: Zamrzovalna omara (1 kos)

Sklop 12: Zamrzovalna omara (1 kos)

Sklop 13: Grelna omarica (2 kos)

1. Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3); 47. člen. 2. Predmet javnega naročila (JN) Predmet javnega naročila zajema: Sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4 in sklop 5: dobavo in montažo hladilnih naprav, vzdrževanje v garancijski dobi. Oprema mora biti kalibrirana s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Čas meritev za kalibracijo želimo 24 ur. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. Opremo je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. Izbrani ponudnik bo validacijo po 4 letih od opravljene primopredaje opravil v terminu dogovorjenem z naročnikom. Izbrani ponudnik bo po opravljeni validaciji izdal naročniku validacijsko poročilo. Sklop 6, sklop 7, sklop 8: dobavo in montažo hladilnih naprav in vzdrževanje opreme (preventivno in kurativno) za obdobje sedmih (7) let. Sklop 9: dobavo in montažo zamrzovalne naprave in vzdrževanje opreme (preventivno in kurativno) za obdobje sedmih (7) let. Sklop 10 in sklop 12: dobavo in montažo zamrzovalnih naprav, vzdrževanje v garancijski dobi. Oprema mora biti kalibrirana s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Želimo akreditirano kalibracijo v najmanj 10 točkah. Opremo je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate Izbrani ponudnik bo validacijo po 4 letih od opravljene primopredaje opravil v terminu dogovorjenem z naročnikom. Izbrani ponudnik bo po opravljeni validaciji izdal naročniku validacijsko poročilo. Sklop 11: dobavo in montažo zamrzovalne omare in vzdrževanje v garancijski dobi. Sklop 13: dobavo in montažo grelnih omaric in vzdrževanje v garancijski dobi... 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitev; ## Gradnja. ## √.. 2.2. Naslov JN; ## JN »Hladilne, zamrzovalne in grelne naprave«. 2.3. Trajanje JN; ## Sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12: 4 leta po primopredaji oz. po opravljeni validaciji po 4 letih od primopredaje. ## Sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9: ## 7 let po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika Sklop 11 in sklop 13: po preteku garancijske dobe. 2.4. Zagotovljena sredstva; /. 2.5. Vrsta postopka; ## Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3). 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √; /. 2.6.1. Opis sklopov. Sklop 1: Hladilnik – laboratorijski (podpultni – steklena vrata) (22 kos) Sklop 2: Hladilnik – laboratorijski (podpultni – polna vrata) (1 kos) Sklop 3: Hladilna omara - laboratorijska (1 kos) Sklop 4: Hladilna omara – laboratorijska (steklena vrata) (1 kos) Sklop 5: Hladilna omara – laboratorijska (polna vrata) (1 kos) Sklop 6: Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos) Sklop 7: Samostoječi laboratorijski hladilnik (2 kos) Sklop 8: Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (1 kos) Sklop 9: Samostoječi laboratorijski zamrzovalnik (1 kos) Sklop 10: Zamrzovalna omara – laboratorijska – podpultna (2 kos) Sklop 11: Zamrzovalna omara (1 kos) Sklop 12: Zamrzovalna omara (1 kos) Sklop 13: Grelna omarica (2 kos).. 2.7 Opredelitev (opis, način in lokacija posla) 2.7.1 Opis; Predmet javnega naročila zajema: Sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4 in sklop 5: Dobavo in montažo hladilnih naprav, vzdrževanje v garancijski dobi. Oprema mora biti kalibrirana s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Opremo je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. Izbrani ponudnik bo validacijo po 4 letih od opravljene primopredaje opravil v terminu dogovorjenem z naročnikom. Izbrani ponudnik bo po opravljeni validaciji izdal naročniku validacijsko poročilo. Sklop 6, sklop 7, sklop 8: Dobavo in montažo hladilnih naprav in vzdrževanje opreme (preventivno in kurativno) za obdobje sedmih (7) let. Sklop 9: Dobavo in montažo zamrzovalne naprave in vzdrževanje opreme (preventivno in kurativno) za obdobje sedmih (7) let. Sklop 10 in sklop 12: Dobavo in montažo zamrzovalnih naprav, vzdrževanje v garancijski dobi. Oprema mora biti kalibrirana s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Opremo je potrebno validirati po 4 letih. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate Izbrani ponudnik bo validacijo po 4 letih od opravljene primopredaje opravil v terminu dogovorjenem z naročnikom. Izbrani ponudnik bo po opravljeni validaciji izdal naročniku validacijsko poročilo. Sklop 11: Dobavo in montažo zamrzovalne omare in vzdrževanje v garancijski dobi. Sklop 13: Dobavo in montažo grelnih omaric in vzdrževanje v garancijski dobi. Natančnejši opis in zahteve predmeta javnega naročila so v dokumentu »Specifikacije« (priloga in sestavni del razpisne dokumentacije) in preostalimi deli razpisne dokumentacije.. 2.7.2. Lokacija; Sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10, sklop 11, sklop 12 in sklop 13: Dostava DDP z DDV naslov naročnika Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče - ura dostave med 7,00 in 14,00 vsak delavnik (razloženo). Sklop 6, sklop 7, sklop 8, sklop 9: Izvedba DDP z DDV na naslov naročnika Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici –- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko ura dostave med 7.00 in 14.00 vsak delavnik (razloženo)... 3. Razpisna dokumentacija (RD). 3.1. Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo spodaj navedeni obrazci; 1 Navodilo za izdelavo ponudbe; 2. Izjava NMV; 3. Pogodba; 4. Vzdrževalna pogodba; 5. Specifikacije; 6. Izjava podatki o udeležbi; 7. Izjava o odsotnosti osebnih povezav; 8. Obrazec Predračun; 9. Obrazec Rekapitulacija predračuna; 10. Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev – vzorec; 11. Menična izjava za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - vzorec; 12. Menična izjava za zavarovanje vzdrževanja za obdobje sedmih (7) let - vzorec; 13. Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.. 3.2. Pridobitev RD; RD brezplačno na internetnem naslovu: - Portal javnih naročil (www.enarocanje.si); - Spletna stran naročnika (https://www.bolnisnica-go.si/jn).. 3.3. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila in sicer do 04.04.2024 do 12,00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. Naročnik bo na zahteve za dodatna pojasnila RD odgovoril najkasneje v zakonsko določenem roku, to je do 08.04.2024 do 14,00 ure preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si), ne obvezujejo naročnika... 3.4. Dokumentacija za ponudbo. - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava NMV (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Izjava« oz. »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Pogodba (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Vzdrževalna pogodba (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); Predloži ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklop 6, sklop 7, sklop 8 ali sklop 9. - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Specifikacije (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o odsotnosti osebnih povezav (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Predračun (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Rekapitulacija predračuna (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun«); - Katalog ponujene opreme, iz katerega so razvidne specifikacije ponujene opreme (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - CE certifikat in izjavo o skladnosti, ki sta skladna z veljavno zakonodajo v RS in EU (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Lastna izjava, da vzdrževanje opreme ni predvideno v obdobju 7-ih let (preko sistema e-JN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); Lastno izjavo podajo ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10, sklop 11, sklop 12 in sklop 13. - Akreditacijska listina po standardu SIST EN 150/IEC 17025 ter priloge (preko sistema e-JN skeniranega v pdf obliki predloži v razdelek »Druge Priloge« Akreditacijsko listino predložijo ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12. - V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Ponudnik lahko dokumente iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 skenira v en dokument in v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«. Pri preimenovanju pdf. oblik datotek naj ponudnik uporablja kratka imena zaradi težav pri prenosu ponudb iz portala e-JN v naročnikov sistem. Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Pri pogodbi in vzdrževalni pogodbi je dovolj, da se izpolnijo v delu, ki se nanaša na podatke ponudnika in morebitne druge sodelujoče (preglednica na 1. strani) ter v delu, ki se nanaša na podpis (zadnja stran). Šteje se, da je bilo kakršnokoli obvestilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika na kontaktne osebe, ki jih je ob oddaji ponudbe (izjava NMV, točka 1.2) ali naknadno navedel ponudnik. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. Očitne računske napake v ponudbi bo naročnik popravil v skladu z zakonom ob privolitvi ponudnika.. 4. Ponudba. 4.1. Jezik, oblika, stroški, veljavnost, variante, opcije ponudbe in skupno nastopanje oz. s podizvajalci. 4.1.1. Jezik; Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v tujem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik.. 4.1.2. Oblika; ## Ponudba mora biti predložena v elektronski obliki v formatih obrazcev, ki jih je v dokumentaciji dal naročnik ali izpolnjenih ročno in poskeniranih v pdf. obliki ter oddanih na portalu e-JN pri objavi tega javnega naročila.. 4.1.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.. 4.1.4 Veljavnost ponudbe; ## Tri mesece od roka za prejem ponudbe, kar ponudniki potrdijo z oddajo ponudbe. ## Za podaljšanje veljavnosti ponudbe in veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (v kolikor je to zahtevano) do zaključka postopka oddaje JN, je odgovoren izključno ponudnik.. 4.1.5 Variantne ponudbe; ## Niso dovoljene.. 4.1.6 Opcije; ## Niso dovoljene.. 4.1.7 Skupno nastopanje; ## Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. ## V 7. točki (Preverjanje sposobnosti) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. ## Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo) predloži ponudnik, kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.. 4.1.8 Nastopanje s podizvajalci; ## Je predvideno. Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. V kolikor namerava gospodarski subjekt oddati v podizvajanje določen delež (odstotek) javnega naročila in za izvedbo tega dela uporabljati podizvajalčeve zmogljivosti, mora za te podizvajalce izpolniti ločen ESPD oz. Izjavo NMV... 4.2 Rok za predložitev ponudbe; ## Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 18.04.2024 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.. 4.3 Predložitev ponudb na portalu; Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=37692. 4.4 Spremembe in umik ponudb; ## Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. ## Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.. 4.5. Odpiranje ponudb Čas; Lokacija. Neposredno po izteku roka za predložitev ponudb; Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno dne 18.04.2024 ob 12,00 uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do dokumenta v pdf. obliki, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«... 5. Preverjanje sposobnosti Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega obrazca Izjava NMV ter dokumentacijo, ki je navedena v točki 3.4 teh Navodil. Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila pozove k predložitvi dokazil (potrdil, izjav, overjenih zapriseženih izjav, izpisov iz evidenc oziroma registrov, pogodb, računov, specifikacij izvedenih storitev ipd.), ki izkazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Ponudnik bo dolžan predložiti dokazila v sorazmernem roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik. Izpolnjevanje pogojev naročnik preveri pred izdajo odločitve na način, da ponudnika pozove k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 47., 77. in 78. členom ZJN-3.. 6. Razlogi za izključitev A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami. 1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost. 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe ali prijave. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil. 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava); - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). D: Nacionalni razlogi za izključitev. 1. Nacionalna določba – evidenca z negativnimi referencami Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). 2. Nacionalna določba – prekrški na področju delovnih razmerij in zaposlovanja na črno Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). 7. Pogoji za sodelovanje. A. Ustreznost. 1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. Velja za vse razpisane sklope. (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). B: Tehnična in strokovna sposobnost. Ponudnik zagotavlja, da: 1. ima CE certifikat in izjavo skladnosti ponujenega tipa opreme skladno z veljavno zakonodajo v RS in EU. Velja za vse razpisane sklope. (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 2. mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem. Velja za vse razpisane sklope. (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 3. je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije naročnika ter ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU. Velja za vse razpisane sklope (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 4. je ponujena oprema nova in nerabljena. Ponujena oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena. Velja za vse razpisane sklope (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 5. 1. bo v primeru izbora dobavil opremo kalibrirano s certifikatom akreditiranega laboratorija v Sloveniji, ter bo opremo validiral po 4 letih od opravljene primopredaje. Validacija mora biti izvedena v skladu z zahtevami in določili Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil ter drugimi standardi in priporočili o spremljanju in beleženju hladne verige, cepljenju in hrambi zdravil. Validacija mora biti izvedena z merilniki temperature, ki imajo akreditirane kalibracijske certifikate. Izbrani ponudnik bo validacijo po 4 letih od opravljene primopredaje opravil v terminu dogovorjenem z naročnikom. Izbrani ponudnik bo po opravljeni validaciji izdal naročniku validacijsko poročilo. Velja za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12. 5.2. bo v primeru izbora z naročnikom sklenil vzdrževalno pogodbo za vzdrževanje opreme (preventivno in kurativno) skladno z navodili proizvajalca za obdobje sedmih (7) let in sicer za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila), ki jo je navedel v ponudbi. Velja za sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9. (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 6. ima najmanj 2 referenci o dobavi in montaži opreme istega tipa (v obdobju zadnjih petih let pred objavo javnega naročila) v zdravstveni ustanovi (naročnik bo kot ustrezne sprejel reference kliničnega centra, bolnišnice, zdravstvenega doma, lekarne in ostale ) v RS ali EU. Gospodarski subjekt mora v obrazcu Izjava NMV v točki 1.3 izpolniti vse podatke, ki jih zahteva preglednica. Velja za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12 ima najmanj 3 reference o dobavi in montaži opreme istega tipa (v obdobju zadnjih petih let pred objavo javnega naročila) v zdravstveni ustanovi (naročnik bo kot ustrezne sprejel reference kliničnega centra, bolnišnice, zdravstvenega doma, lekarne in ostale) v RS ali EU. Gospodarski subjekt mora v obrazcu Izjava NMV v točki 1.3 izpolniti vse podatke, ki jih zahteva preglednica. Velja za sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj, pri tem morajo v ponudbi predložiti zahtevano dokumentacijo tudi za vse sodelujoče partnerje). 7. bo opremo, ki je predmet pogodbe dobavil DDP (Delivered Duty Paid; Incoterms 2020) na sedež naročnika razloženo in montirano, “zagon v živo” ter preizkus delovanja opreme na lokaciji naročnika v roku petinštirideset (45 ) dni od dneva podpisa pogodbe. Velja za vse razpisane sklope (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 8.1. ima najmanj šestintrideset (36) mesečno garancijo za ponujeno opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju opreme vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške). Velja za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10,sklop 12 8.2. Ima najmanj štiriindvajset (24) mesečno garancijo za ponujeno opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju opreme vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške). Velja za sklop 11 in sklop 13. 8.2. ima najmanj dvanajst (12) mesečno garancijo za ponujeno opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju opreme vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške). Velja za sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9. (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 9. bo za obdobje sedmih (7) let zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, popravila opreme izven garancijskega roka (odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujene opreme največ štiri (4) ure od sprejema sporočila o okvari). Odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 24-ih urah, zagotavljanje originalnih rezervnih delov in njihovo vgraditev (rok dobave nadomestnih delov in njihova vgraditev ne bo daljši od 3 delovnih dni). V kolikor se napaka na opremi ne odpravi v 5-ih delovnih dneh oz. izvajalec ne zagotovi pravočasno rezervnega dela, izvajalec priskrbi vsaj enakovredno nadomestno opremo, dokler napaka ni odpravljena. Velja za sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9. Ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10, sklop 11, sklop 12 in sklop 13 naj podajo lastno izjavo, da vzdrževanje opreme ni predvideno v obdobju 7-ih let. (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 10. bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo dokumentacijo: - navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in/ali angleškem jeziku (velja za vse razpisane sklope) ; - celotno dokumentacijo, ki vsebuje navodila za uporabo in vzdrževanje opreme, iz katere bo razviden servisni interval. Dokumentacija mora biti v pisni in elektronski obliki. Vsebuje naj podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo (velja za vse razpisane sklope); - CE certifikat (nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo) (velja za vse razpisane sklope); - zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo (velja za vse razpisane sklope); - garancijske izjave z dnevom začetka garancije (velja za vse razpisane sklope); - finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (velja za vse razpisane sklope); - Certifikat akreditiranega laboratorija v Sloveniji o opravljeni kalibraciji (velja za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12) - podpisano vzdrževalno pogodbo z finančnim zavarovanjem za storitev vzdrževanja opreme (velja za sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9).. 11. bo odlog plačila za: - dobavljeno opremo v tridesetih (30)-ih dneh (plačilni rok po pogodbi bo najdaljši, kot ga dopuščajo oziroma ga bodo dopuščali vsakokratni veljavni predpisi), po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca (velja za vse razpisane sklope) - Naročnik se zavezuje izvedeno kalibracijo opreme plačati v enkratnem znesku v roku trideset (30) dni (plačilni rok po pogodbi bo najdaljši, kot ga dopuščajo oziroma ga bodo dopuščali vsakokratni veljavni predpisi), od dneva izstavitve računa ponudnika, ki ga bo ponudnik izstavil po uspešno opravljeni primopredaji predmeta pogodbe (velja za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12). - Izvedeno validacijo po 4 letih od opravljene primopredaje v tridesetih (30)-ih dneh (plačilni rok po pogodbi bo najdaljši, kot ga dopuščajo oziroma ga bodo dopuščali vsakokratni veljavni predpisi) od dneva izstavitve računa ponudnika, ki ga bo ponudnik izstavil po uspešno opravljeni validaciji (velja za sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12. - vzdrževanje opreme za obdobje sedmih (7) let in sicer trideset (30) dni (plačilni rok po pogodbi bo najdaljši, kot ga dopuščajo oziroma ga bodo dopuščali vsakokratni veljavni predpisi), po izvedbi; v posameznem letu skupaj največ do višine 1/7 revaloriziranega zneska vzdrževanja (velja za sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9). (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 12. bo v primeru izbora naročniku izročil zahtevana finančna zavarovanja kot opredeljeno v vzorcih pogodb, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Velja za vse razpisane sklope (gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla). 8. Ocenjevanje ponudb Naročnik bo izbral med dopustnimi ponudbami ekonomsko najugodnejšo ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili. Sklop 1, sklop 2, sklop 3, sklop 4, sklop 5, sklop 10 in sklop 12: Merilo za izbiro: ekonomsko najugodnejša ponudba v EUR z DDV, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene opreme (razpisane količine) v EUR z DDV, - ponudbene vrednosti kalibracije v EUR z DDV in - ponudbene vrednosti validacije v EUR z DDV. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Končna cena mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila na način kot zahtevano v razpisni dokumentaciji. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Sklop 6, sklop 7, sklop 8 in sklop 9: Merilo za izbiro: ekonomsko najugodnejša ponudba v EUR z DDV, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene opreme (razpisane količine) v EUR z DDV in - ponudbene vrednosti sedemletnega (7-) vzdrževanja (servisni pregledi po priporočilih proizvajalca) za opremo v EUR z DDV. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Končna cena mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila na način kot zahtevano v razpisni dokumentaciji. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Sklop 11 in sklop 13: Merilo za izbiro: ekonomsko najugodnejša ponudba v EUR z DDV, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene opreme (razpisane količine) v EUR z DDV. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Končna cena mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za izvedbo javnega naročila na način kot zahtevano v razpisni dokumentaciji. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enakovredne ponudbe, bo naročnik opravil žrebanje izvlečenje listkov. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake cene. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike obvestil po e-pošti. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.. 9. Pravno varstvo Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Takso v višini 2.000,00 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca: 11 16110-7111290-00xxxx24. Pod oznakami XXXXXX vnesete številko objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.. DIREKTOR ZAVODA Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)