## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorice zavoda: mag. Ingrid Kuk Kikl
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4168
RS | Šifra | #1609
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ureteroskop fleksibilen
AO | Velja od | 2026-10-01
AD | Velja do | 2028-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000619 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 6-žična debeline 2Fr, dolžine 1000mm, dolžina košarice 17mm, brez konice, nitinol |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, debeline 2Fr, dolžine 1000 mm (+/- 15%), dolžina košarice 17 mm (+/- 10%), brez konice, 6-žična, nitinol | [7 empty] | E
CP | P | #961421 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 6-žična 2Fr kat.št. EGNTCP22115 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000619 | 1 |  | EGNTCP22115 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000624 | ELEKTRODA RESEKCIJSKA - IGLA za transuretralno incizijo, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resekcijska elektroda v obliki igle za transuretralno incizijo, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #961417 | ELEKTRODA RESEKCIJSKA - IGLA kat.št. WA22355C Olympus (sc=12kos) |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000624 | 1 |  | WA22355C | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000633 | ZANKA ZA TURIS RESEKCIJSKA ELEKTRODA ROLLER |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resekcijska elektroda jajčaste/valjaste oblike, bipolarna, za 12° optiko, kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #462492 | ZANKA ZA TURIS RESEKCIJSKA ELEKTRODA-ROLL kat.št. WA22351C Olympus (sc=12kos) |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000633 | 1 |  | WA22351C | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008969 | KOŠARICA ZA KAMNE SEMIRIGIDNI URS 70CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne za semirigidni URS, 4 žična, debeline 4 Fr, dolžine 70 cm, dovoljeno odstopanje v dolžini +/- 5cm. | [7 empty] | E
CP | P | #954872 | KATETER DORMY CH 4 DOLŽ. 70CM kat.št. RU-341500-000040 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008969 | 1 |  | RU-341500-000040 | Teleflex Medical -Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N010690 | DELOVNI KANAL ZA FURS (access sheat), 12/14 FR, 35 cm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za fleksibilni ureteronoskop, notranji premer do 12 Fr (+-5%), dolžine 35 cm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #970768 | DELOVNI KANAL ZA FURS 12/14Fr, 38cm kat.št. EG61238BX Olympus (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010690 | 1 |  | EG61238BX | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010691 | KOŠARICA ZA KAMNE SEMIRIGIDNI URS 90CM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne za semirigidni URS, 4 žična, debeline 4 Fr, dolžine 90 cm, dovoljeno odstopanje v dolžini +/- 5cm. | [7 empty] | E
CP | P | #964886 | KATETER DORMY CH 4 DOLŽ. 90CM 15MM/30MM kat.št. OP-3500-1200 OptiMed |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010691 | 1 |  | OP-3500-1200 | OptiMed | [5 empty] | E
CP | N | #N010693 | URO ADAPTER - VALVULA ZA RESEKTOSKOP |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | tesnilo za resektoskop, kompatibilno z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #970772 | URO ADAPTER - VALVULA ZA RESEKTOSKOP kat.št. 7028065 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010693 | 1 |  | 7028065 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010699 | ŽICA VODILNA dvobarvna, dolžine 150 cm, ravna, nitinol, mehkejša hidrofilna konica |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica, dolžine 150 cm (+/- 10%), debeline 0,035 in, ravna, nitinol, hidrofilna mehkejša konica | [7 empty] | E
CP | P | #464880 | URO ŽICA UVAJALNA dolžine 150cm, 3 Fr, ravna kat.št. ROWR3502ST Rocamed (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010699 | 1 |  | ROWR3502ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010700 | VALVULA ZA PORT DELOVNEGA KANALA ZA FURS |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | valvula za port delovnga kanala za fleksibilni ureterorenoskop, kompatibilno z Olympus URF-P5 | [7 empty] | E
CP | P | #970784 | VALVULA ZA PORT DELOVNEGA KANALA ZA FURS kat.št. 028985 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010700 | 1 |  | 28985 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010701 | ZANKA ZA TURIS SREDNJA bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 6mm |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za TURIS, srednja, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 6 mm (+/- 1 mm), kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #970786 | ZANKA ZA TURIS SREDNJA kat.št. WA22302D Olympus (sc=12kos) |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010701 | 1 |  | WA22302D | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010702 | ZANKA ZA TURIS VAPORIZACIJSKA ELEKTRODA - GUMB |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za plazma vaporizacijo, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, v obliki gumba, kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #970787 | ZANKA ZA TURIS VAPORIZACIJSKA ELEKTRODA - GUMB kat.št. WA22557C Olympus (sc=12kos) |  |  |  | 36 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010702 | 1 |  | WA22557C | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010703 | ZANKA ZA TURIS VELIKA bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 8mm |  |  |  | 204 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za TURIS, velika, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 8 mm (+/- 1 mm), kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #970789 | ZANKA ZA TURIS VELIKA kat.št. WA22503D Olympus (sc=12kos) |  |  |  | 204 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010703 | 1 |  | WA22503D | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N011502 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 4-žična vrh prepleten v mrežo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, debeline 1.8 Fr +/- 15%, dolžine 1100 mm +/- 15%, 4-žična, vrh prepleten v mrežo iz 12-16 žic, brez konice, nitinol | [7 empty] | E
CP | P | #973608 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 4-žična vrh prepleten v mrežo kat.št. ROKT1800ST Rocamed |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011502 | 1 |  | ROKT1800ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N011976 | IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V MEHUR 5Fr |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | debeline 5 Fr, dolžine 350mm (+-5%), konica igle 23gauge x 8mm | [7 empty] | E
CP | P | #975747 | IGLA ZA APLIKACIJO ZDRAVILA V MEHUR 5Fr 350MM kat.št. 50F Promedon |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011976 | 1 |  | 50F | Promedon | [5 empty] | E
CP | N | #N012022 | KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZIJO (AORTA) |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Predpakiran set za avtologno transfuzijo, kompatibilen z aparatom Elite plus. Predpakiran set mora vsebovati naslednje komponente: - Zbiralnik volumna 3 L za zbiranje aspirirane krvi iz operativnega polja z filtrom med 40 in 150 mikronov in izpustom iz zbiralnika na spodnji strani. - Cev za aspiracijo krvi iz operativnega polja z linijo za antikoagulacijo in nastavkom za aspirator. - Glavo centrifuge volumna 225 ml pri katerem so cevi posamezno barvno označene za lažje konektiranje med različnimi komponentami. - Vrečka za zbiranje izprane krvi iz centrifuge s stiščki za zaporo in zamaški za zapiranje izhodnih odprtin. - Vrečka za zbiranje odpadne tekočine volumna vsaj 10 L z izpustom in priložena vakumska cev s filtrom. | [7 empty] | E
CP | P | #976185 | KOMPLET SET ZA AVTOTRANSFUZIJO (AORTA) kat.št. CSE-FP-225V Haemonetics S.A. (sc=4kos) |  |  |  | 36 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012022 | 1 |  | CSE-FP-225V | Haemonetics S.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N012034 | TULJAVA iz nitinola za drobljenje ledvičnih kamnov |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | tuljava za preprečevanje migracije konkrementov med drobljenjem, iz nitinola, debeline do 3 Fr, širina tuljave 10mm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #976207 | TULJAVA ZA KONKREMENTE 3Fr iz nitinola kat.št. M0063903200 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012034 | 1 |  | M0063903200 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012035 | IGLA za perkutani pristop |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla debeline 18G za perkutani pristop, dolžina 20 cm, oznake globine na igli, premakljiv radiopačni obroč na igli, notranji del igle dobro fiksiran | [7 empty] | E
CP | P | #976208 | IGLA ZA PERKUTANI PRISTOP 18G 20CM kat.št. M0067001330 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012035 | 1 |  | M0067001330 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012036 | ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ravno konico |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), sredica iz nitinola, dolžine 150 cm, hidrofilna konica, ravna fleksibilna konica dolžine 3 cm. Proksimalni 10cm fleksibilen del konice. | [7 empty] | E
CP | P | #976209 | ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO RAVNO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703081 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012036 | 1 |  | M0066703081 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012037 | ŽICA nitinol s hidrofilno dvojno ukrivljeno konico |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), sredica iz nitinola, dolžine 150 cm, hidrofilna konica, ukrivljena fleksibilna konica dolžine 3 cm. Proksimalni 10cm fleksibilen del konice. | [7 empty] | E
CP | P | #976210 | ŽICA Z NITINOL SREDICO IN HIDROFILNO DVOJNO UKRIVLJENO KONICO Sensor Dual Flex PTFE kat.št. M0066703011 Boston Scientific (sc= |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012037 | 1 |  | M0066703011 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012038 | ŽICA hidrofilna |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | v celoti hidrofilna žica, debeline 0,89mm (.035in), dolžine 150 cm, ravna konica, normalne trdote | [7 empty] | E
CP | P | #466507 | ŽICA HIDROFILNA 0,035ˇ 150CM kat.št. N-S-ST-035-D Urotech (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012038 | 1 |  | N-S-ST-035-D | Urotech | [5 empty] | E
CP | N | #N012039 | ŽICA trda s 7cm fleksibilno konico |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), dolžine 145 cm (+- 5%), trde trdote, ravna konica, 7 cm (+-10%) fleksibilna konica | [7 empty] | E
CP | P | #976212 | ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 7CM kat.št. M0066401041 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012039 | 1 |  | M0066401041 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012040 | ŽICA trda s J konico |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), dolžine 145 cm (+- 5%), trde trdote, konica J oblike | [7 empty] | E
CP | P | #976213 | ŽICA TRŠE TRDOTE Z J KONICO kat.št. M0066401051 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012040 | 1 |  | M0066401051 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012041 | ŽICA trda s 3,5cm fleksibilno konico |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | žica debeline 0,89 mm (.035 in), dolžine 145 cm (+- 5%), trde trdote, ravna konica, 3,5 cm (+-10%) fleksibilna konica | [7 empty] | E
CP | P | #976214 | ŽICA TRŠE TRDOTE Z RAVNO FLEKSIBILNO KONICO 3,5CM kat.št. M0066401081 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012041 | 1 |  | M0066401081 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012042 | KATETER URETERNI dvolumenski |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dvolumenski ureterni kateter, debeline do 10Fr, delovne dolžine vsaj 55 cm (+- 5 cm) | [7 empty] | E
CP | P | #976215 | KATETER URETERNI DVOLUMENSKI kat.št. M0064051000 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012042 | 1 |  | M0064051000 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012043 | DILATATORJI URETERNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set ureternih dilatatorjev, za stopenjsko dilatacijo sečevoda od 6 Fr do 16 Fr, dolžine 70 cm KOS=SET | [7 empty] | E
CP | P | #976216 | SET URETERNIH DILATATORJEV OD 6Fr DO 16Fr kat.št. M0062401000 Boston Scientific (kos=set=6dilatatorjev in žica) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012043 | 1 |  | M0062401000 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012044 | DELOVNI KANAL ZA FURS (access sheat) 10/12 FR, 45 cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni (access sheat) kanal za fleksibilni ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 45 cm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #976217 | KANAL DELOVNI ZA FURS debeline 10/12Fr, dolžine 45CM kat.št. ROUS1045ST Rocamed (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012044 | 1 |  | ROUS1045ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N012045 | DELOVNI KANAL ZA FURS (access sheat) 10/12 FR, 35 cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni (access sheat) kanal za fleksibilni ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 35 cm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #976218 | KANAL DELOVNI ZA FURS debeline 10/12Fr, dolžine 35CM kat.št. ROUS1035ST Rocamed (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012045 | 1 |  | ROUS1035ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N012049 | IGLA BIOPSIJSKA avt/semi avt z koaksialno iglo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | biopsijska igla dolžine 25 cm, debeline 18G, omogočeno avtomatsko ali polavtomatsko jemanje vzorcev, možnost krajših (18mm +-5%) ali daljših (25mm +-5%) vzorcev, v kitu tudi koaksialna igla | [7 empty] | E
CP | P | #976222 | IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G s koaksialno iglo kat.št. MQK1825 Becton Dickinson (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012049 | 1 |  | MQK1825 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N012050 | IGLA BIOPSIJSKA avt/semi avt brez koaksialne igle |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | biopsijska igla dolžine 25 cm, debeline 18G, omogočeno avtomatsko ali polavtomatsko jemanje vzorcev, možnost krajših (18mm +-5%) ali daljših (25mm +-5%) vzorcev, brez koaksialne igle | [7 empty] | E
CP | P | #976223 | IGLA BIOPSIJSKA DOLŽINE 25CM 18G brez koaksialne igle kat.št. MQ1825 Becton Dickinson (sc=5kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012050 | 1 |  | MQ1825 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N012052 | DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17cm prozoren |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni kanal za PCNL operacije, notranji delovni kanal širine 30 Fr (10 mm), dolžine 17 cm (+-5%) | [7 empty] | E
CP | P | #976224 | KANAL DELOVNI ZA PCNL prozoren notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601600 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012052 | 1 |  | M0062601600 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012053 | DELOVNI KANAL za PCNL, 30 Fr, 17cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni kanal za PCNL operacije, notranji delovni kanal širine 30 Fr (10 mm), dolžine 17 cm (+-5%) | [7 empty] | E
CP | P | #976225 | KANAL DELOVNI ZA PCNL notranji lumen 30Fr, dolžine 17CM kat.št. M0062601540 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012053 | 1 |  | M0062601540 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012054 | SET DILATATORJEV ZA PCNL, do 30 Fr, 17 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set dilatatorjev za dilatacijo PCNL pristopa od vsaj 8 Fr do 30 Fr, priložen radiopačen 8 Fr kateter | [7 empty] | E
CP | P | #976226 | SET DILATATORJEV ZA PCNL PRISTOP OD 8-30Fr kat.št. M0062601000 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012054 | 1 |  | M0062601000 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012602 | KANAL DELOVNI za PCNL 28Fr 17CM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni kanal za PCNL operacije, notranji delovni kanal širine (notranji lumen) 28 Fr (9,3 mm), dolžine 17 cm (+-5%) | [7 empty] | E
CP | P | #977312 | KANAL DELOVNI ZA PCNL 28Fr 17CM Amplatz kat.št. M0062601530 Boston Scientific |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012602 | 1 |  | M0062601530 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012603 | KATETER ZA DOSTOP Z VODILOM 8Fr 23CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kateter za dostop, debelina vodila 8 Fr, dolžina vodila 23 cm (+-5%), z valvulo ter z ločenim luer lock konektom | [7 empty] | E
CP | P | #977311 | KATETER ZA DOSTOP 8Fr 23CM Avanti kat.št. 504-608T Cordis (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012603 | 1 |  | 504-608T | Cordis | [5 empty] | E
CP | N | #N012604 | CISTONEFROSKOP FLEKSIBILEN |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen cistonefroskop za enkratno uporabo, HD slika, debelina inštrumenta do 18 Fr, delovni kanal vsaj 6 Fr, LED svetloba, vidni kot vsaj 100 st, deflekcija vsaj 200 st. gor in 120 st. dol, instrumentu priložen ustrezen prenosni ekran/procesor za večkratno uporabo, procesor lahko deluje tudi na baterijo in ima notranji pomnilnik | [7 empty] | E
CP | P | #977313 | CISTOSKOP 5.generacija kat.št. 602001000 Ambu A/S |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012604 | 1 |  | 602001000 | Ambu A/S | [5 empty] | E
CP | N | #N012635 | SISTEM ZA IRIGACIJO z ročnim izpiranjem |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za intraoperativno irigacijo z dodatno možnostjo ročnega izpiranja s brizgo ali rezervarjem, za enkratno uporabo, v setu tudi ustrezni konekti za priklop na dve izpiralni vreči ter luer lock za na inštrument, priloženo tesnilo za žico | [7 empty] | E
CP | P | #977344 | SISTEM ZA IRIGACIJO z ročnim izpiranjem kat.št. ONGT2000ST12 Rocamed (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012635 | 1 |  | ONGT2000ST12 | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N012896 | DELOVNI KANAL ZA FURS (access sheat), 12/14 FR, 45 cm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za fleksibilni ureteronoskop, notranji premer do 12 Fr (+-5%), dolžine 45 cm (+-10%) | [7 empty] | E
CP | P | #978181 | DELOVNI KANAL ZA FURS 12/14Fr, 45cm kat.št. ROUS1245ST Rocamed |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012896 | 1 |  | ROUS1245ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | N | #N012897 | DELOVNI KANAL ZA FURS 10Fr, 26cm (access sheat) S SUKCIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 26 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #978186 | KANAL DELOVNI ZA FURS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 26CM kat.št. 90111026 Well Lead |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012897 | 1 |  | 90111026 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012898 | DELOVNI KANAL ZA FURS 10Fr, 36cm (access sheat) S SUKCIJO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 36 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #978187 | KANAL DELOVNI ZA FURS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 36CM kat.št. 90111036 Well Lead |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012898 | 1 |  | 90111036 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012899 | DELOVNI KANAL ZA FURS 10Fr, 46cm (access sheat) S SUKCIJO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 10 Fr (+-5%), dolžine 46 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #978188 | KANAL DELOVNI ZA FURS Z AKTIVNO SUKCIJO debeline 10/12Fr, dolžine 46CM kat.št. 90111046 Well Lead |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012899 | 1 |  | 90111046 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012912 | DELOVNI KANAL ZA FURS 12Fr, 26cm (access sheat) S SUKCIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 12 Fr (+-5%), dolžine 26 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #978189 | KANAL DELOVNI ZA FURS Z AKTIVNO SUKCIJO notranji lumen 12Fr, dolžine 26CM kat.št. 90111226 Well Lead |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012912 | 1 |  | 90111226 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012913 | DELOVNI KANAL ZA FURS DOSTOP (access sheat) S SUKCIJO 12Fr, 36cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 12 Fr (+-5%), dolžine 36 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #978190 | KANAL DELOVNI ZA FURS Z AKTIVNO SUKCIJO notranji lumen 12Fr, dolžine 36CM kat.št. 90111236 Well Lead |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012913 | 1 |  | 90111236 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012914 | DELOVNI KANAL ZA FURS DOSTOP (access sheat) S SUKCIJO 12Fr, 46cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Delovni (access sheat) kanal za ureteronoskop, notranji premer do 12 Fr (+-5%), dolžine 46 cm (+-5%), možnost aktivne sukcije skozi stranski priključek | [7 empty] | E
CP | P | #978191 | KANAL DELOVNI ZA FURS Z AKTIVNO SUKCIJO notranji lumen 12Fr, dolžine 46CM kat.št. 90111246 Well Lead |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012914 | 1 |  | 90111246 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012915 | POSODA ZA KONKREMENTE S CEVJO |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posoda za lovljenje konkrementov z ustrezno cevjo, kompatibilno za priklop na delovne kanale s sukcijo za FURS, posoda velikosti 140 ml (+-10%), | [7 empty] | E
CP | P | #978192 | POSODA ZA KONKREMENTE S CEVJO kompatibilno za delovne kanale s sukcijo za FURS, posoda 140 ml kat.št. 79880140 Well Lead |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012915 | 1 |  | 79880140 | Well Lead | [5 empty] | E
CP | N | #N012916 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 4-žična debeline 1,9Fr, dolžine 120Cm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, 4 žična, debeline do 2 Fr, dolžine 120 cm (+/- 10%), velikost košarice 12 mm (+/- 10%), brez konice, nitinol | [7 empty] | E
CP | P | #978193 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 4-žična brez konice kat.št. M0063901050 Boston Scientific |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012916 | 1 |  | M0063901050 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012917 | KOŠARICA/PRIJEMALKA za kamne za FURS, 3-žična |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica/prijemalka za kamne, debeline 1.9 Fr +/- 10%, dolžine 1200 mm +/- 10%, 3-žična, vrh deluje hkrati kot prijemalka in košarica ter omogoča lažje prijemanje in spuščanje kamnov, košarica velikosti 11 mm +- 10%, brez konice, nitinol | [7 empty] | E
CP | P | #978194 | KOŠARICA/PRIJEMALKA ZA KAMNE ZA FURS, 3-žična kat.št. M0063905010 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012917 | 1 |  | M0063905010 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012918 | URO PRIJEMALKA - KOŠARICA debeline 2,5Fr, dolžine 120cm, dolžina košarice, 4-žična spiralna, nitinol |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, debeline 2,5Fr, dolžine 120 cm (+/- 10%), 4-žična, spiralna košarica velikosti 15 mm (+/- 10%), nitinol | [7 empty] | E
CP | P | #970775 | URO PRIJEMALKA - KOŠARICA debeline 2,5Fr, dolžine 120cm, dolžina košarice 16mm RocaStone kat.št. ROSH2500ST Rocamed |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012918 | 1 |  | ROSH2500ST | Rocamed | [5 empty] | E