## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4054
RS | Šifra | #1583-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Razkužila-ostalo
AO | Velja od | 2026-01-20
AD | Velja do | 2027-10-29
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Aktivna učinkovina(AU), koncentracija AU v MP | Katalogna številka | Predpisana konc. aktivne učinkovine za uporabo | Področje in čas delovanja | Področje uporabe | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009789 | DETERGENT ENCIMSKI ZA KIRURŠKE INŠTRUMENTE |  |  |  | 24 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | DETERGENT ENCIMSKI za čiščenje endoskopskih instrumentov in drugih medicinskih pripomočkov pred razkuževanjem. Vsebuje encime in anionsko površinske aktivne snovi. Kompatibilen s kovinskimi, plastičnimi in elastomernimi materiali. Učinkovitost delovanja že po eni minuti. Podatek proizvajalca za najdaljši čas namakanja inštrumenta v delovni raztopini, ki zagotavlja, da ne pride do poškodb zaradi vpliva sredstva na inštrument. Primeren za čiščenje ultrazvočne sonde Simens Helthineers Acuson Juniper 5VT. Pakiranje: 1 liter. | [7 empty] | E
CP | P | #463825 | DETERGENT ENCIMSKI CIDEZYME 1L ZA KIRURŠKE INŠTRUMENTE kat.št. 2258 ASP |  |  |  | 24 | L | 1 | [9 empty] | #N009789 | 1 |  | 2258 | ASP | [5 empty] | E
CP | N | #N011677 | APLIKATOR STERILNI Z RAZKUŽILOM ZA KOŽO z obarvanim alkoholnim 2% klorheksidinom 3 ML |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razkužilo za kožo v sterilnem aplikatorju, obarvano na osnovi alkohola in 2% klorheksidin glukonata • Učinkovitost: EN 1040, EN 127 6 , EN 13727, EN 13624, • Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. • Dokazila o učinkovitosti na bakterije (MRSA, mikobakterije), plesni, virusi (HBV, HIV, HCV , Vaccinia, Polio, Rota). • Čas delovanja ne več kot 3 minute za pripravo kože za kirurški poseg. • Podatki o kontraindikacijah • Varnostni list v slovenskem jeziku. • Embalaža: 3 ml sterilni aplikator, primeren za razkuževanje kože pred izvajanjem spinalne, epiduralne in regionalne anestezije ter pred uvajanjem CVK. • 1 KOS = 1 aplikator | [7 empty] | E
CP | P | #974379 | APLIKATOR Nex Clorex2% 3ML sterilni z razkužilom za kožo kat.št. NEXC2AEN03O Nex Medical (sc=66kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011677 | 1 |  | NEXC2AEN03O | Nex Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N012264 | APLIKATOR STERILNI Z RAZKUŽILOM ZA KOŽO z obarvanim alkoholnim 2% klorheksidinom 10,5ML |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razkužilo za kožo v sterilnem aplikatorju, obarvano na osnovi alkohola in 2% klorheksidin glukonata • Učinkovitost: EN 1040, EN 1276 , EN 13727, EN 13624, • Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. • Dokazila o učinkovitosti na bakterije (MRSA, mikobakterije), plesni, virusi (HBV, HIV, HCV , Vaccinia, Polio, Rota). • Čas delovanja ne več kot 3 minute za pripravo kože za kirurški poseg. • Podatki o kontraindikacijah • Varnostni list v slovenskem jeziku. • Embalaža: 10,5 ml sterilni aplikator, primeren za razkuževanje kože pred izvajanjem spinalne, epiduralne in regionalne anestezije ter pred uvajanjem CVK. • 1 KOS = 1 aplikator | [7 empty] | E
CP | P | #975263 | APLIKATOR Nex Clorex2% 10,5ML sterilni z razkužilom za kožo kat.št. NEXC2AEN10O Nex Medical (sc=60kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012264 | 1 |  | NEXC2AEN10O | Nex Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N012572 | TESTNI LISTIČI za razkužilo na osnovi perocetne kisline |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trakovi za preizkušanje koncentracije delovne raztopine na osnovi perocetne kisline. Pakiranje maksimalno 50 kosov (1 kos = 1 listič). | [7 empty] | E
CP | P | #977284 | TESTNI LISTIČI Sekusept Aktiv kat.št. 3007370 Ecolab (zav=50kos, kos=1listič) |  |  |  | 8 | SC | 1 | [9 empty] | #N012572 | 0.02 |  | 3007370 | Ecolab | [5 empty] | E
CP | N | #N012573 | RAZKUŽILO ZA KIRURŠKE INŠTRUMENTE, ENDOSKOPE (RIGIDNE, FLEKSIBILNE) nealdehidno, prašek |  |  |  | 36 | KG | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nealdehidno sredstvo v prašku za čiščenje in razkuževanje kirurških instrumentov, predmetov, endoskopov (rigidnih in fleksibilnih) na osnovi peroksiocetne kisline. Tudi za visoko čistilni in razkuževalni učinek. Ph 2% in Ph 1% delovne raztopine pripravljene z vodo iz pipe pri 20°C: okoli 8,5 +/- 0,5. Delovanje in kontaktni časi skladni z: EN 14561 (1% = 5 minut, umazani pogoji) - baktericid, EN 14562 (1% = 10 minut, umazani pogoji) - levurocid, EN 14562 (2% = 30 minut, čisti pogoji) – fungicid, EN 14563 (1% = 10 minut, umazani pogoji) - tuberkulocid, EN 14563 (2% = 15 minut, čisti pogoji) – mikobaktericid, EN17111 (1% = 10 minut, umazani pogoji) - virucid, EN17111 (2% = 115 minut, čisti pogoji) – virucid, EN 17126 (1% 15- min, čisti pogoji) – sporocid - C. difficile, EN 17126 (2% 30 - min, čisti pogoji) – sporocid. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Aktivna vsebnost 2% raztopina za dejansko uporabo:> 1.000 ppm perocetne kisline. Izdelek mora biti na Vah listi. Skladnost z materiali, ki morajo dokazati kompatibilnost in nekorozivnost (razen medenine in bakra). Podatek proizvajalca: najdaljši čas namakanja inštrumenta v delovni raztopini, ki zagotavlja, da ne pride do poškodb (zaradi vpliva razkužila) inštrumenta. Dokazila o toksikološki oceni. Uporabljeno delovno raztopino se lahko izliva v odpadne komunalne vode. Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Varnostni list v slovenskem jeziku. Proizvod registriran kot medicinski pripomoček. CE certifikat. Granulat naj se dobro topi (maksimalno 15 minut), pri čemer se mora razviti aktivna peroksiocetna kislina. Embalaža: vsebnik z maksimalno 1.5 kg granulata, s priloženo dozirno merico/žlico. Primeren za čiščenje in razkuževanje rigidnih in fleksibilnih endoskopov proizvajalca Karl Storz. | [7 empty] | E
CP | P | #977285 | RAZKUŽILO ZA KIRURŠKE INŠTRUMENTE, ENDOSKOPE Sekusept Aktiv kat.št. 3050530 Ecolab (kos=1,5kg) |  |  |  | 24 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012573 | 0.66667 |  | 3050530 | Ecolab | [5 empty] | E