1 KOS VODNI IRIGATOR (VARIOTERM) KALORIČNI TEST ZA TESTE RAVNOTEŽJA IN SPONTANI NISTAGMUS - SPECIFIKACIJE

z zunanjim rezervoarjem za vodo,

Zmogljivost hlajenja in ogrevanja:

20 °C do 50 °C ,konica aparata deluje kot otoskop, Samostojna možnost hlajenja, - Integriran s programsko opremo Interacoustics

VNG, garancija najmanj 2 leti, izpiranje s hladno vodo 30 °C in toplo vodo 44 °C kompatibilnost z Otoaccess bazo.

Predviden potrošni material za obdobje 7 let:

- 700 kosov irrigator konic

Ponudba naj vključuje morebitno vzdrževanje (kalibracijo) ter potrošni material za obdobje 7-ih let.